## Фильтр сетчатый
Изготовитель
Фильтр фланцевый, чугунный, сетчатый патрон из нержавеющей стали
| PN16, T= 150°C | PN16, T= 300°C | PN16, T= 200°C | PN16, T= 120°C | PN16, T= 120°C | PN16, T= 300°C
Ду 15 | 065B7740 | V821-015 | F3240N-0015 | 1122045 | нет | BM03B103721
Ду 20 | 065B7741 | V821-020 | F3240N-0020 | 1122046 | нет | BM03B103788
Ду 25 | 065B7742 | V821-025 | F3240N-0025 | 1122047 | нет | BM03B103789
Ду 32 | 065B7743 | V821-032 | F3240N-0032 | 1122048 | нет | BM03B103790
Ду 40 | 065B7744 | V821-040 | F3240N-0040 | 1122049 | нет | BM03B103791
Ду 50 | 065B7745 | V821-050 | F3240N-0050 | 1122050 | R74FLY005 | BM03B103792
Ду 65 | 065B7746 | V821-065 | F3240N-0065 | 1122051 | R74FLY006 | BM03B103793
Ду 80 | 065B7747 | V821-080 | F3240N-0080 | 1122052 | R74FLY008 | BM03B103794
Ду 100 | 065B7748 | V821-100 | F3240N-0100 | 1122053 | R74FLY010 | BM03B224635
Ду 125 | 065B7749 | V821-125 | F3240N-0125 | 1122054 | R74FLY012 | BM03B103796
Ду 150 | 065B7750 | V821-150 | F3240N-0150 | 1122055 | R74FLY015 | BM03B103797
Ду 200 | 065B7751 | V821-200 | F3240N-0200 | 1122056 | R74FLY020 | BM03B103798
Ду 250 | 065B7752 | V821-250 | F3240N-0250 | 1122057 | R74FLY025 | BM03B103800
Ду 300 | 065B7753 | V821-300 | F3240N-0300 | 1122058 | R74FLY030 | BM03B393980
Ду 350 | нет | V821-350 | F3240N-0350 | 1122059 | нет | BM03B103802
Ду 400 | нет | V821-400 | F3240N-0400 | 1122060 | нет | BM03B103803

## Клапан обратный
Изготовитель
Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый. Корпус чугун, створки - нержавеющая сталь, уплотнение ЭПДМ
| PN16, Т= 110°C |  |  | PN16, Т= 120°C |  | PN16, Т= 110°C
Ду 40 | нет | нет | CB3449-EPA0040 | нет | нет | DF04A105233
Ду 50 | 149B3000 | нет | CB3449-EPA0050 | 1072650 | нет | DF04A105234
Ду 65 | 149B3001 | нет | CB3449-EPA0065 | 1072651 | нет | DF04A105235
Ду 80 | 149B3002 | нет | CB3449-EPA0080 | 1072652 | нет | DF04A105236
Ду 100 | 149B3003 | нет | CB3449-EPA0100 | 1072653 | нет | DF04A105237
Ду 125 | 149B3004 | нет | CB3449-EPA0125 | 1072654 | нет | DF04A105238
Ду 150 | 149B3005 | нет | CB3449-EPA0150 | 1072655 | нет | DF04A105239
Ду 200 | 149B3006 | нет | CB3449-EPA0200 | 1072656 | нет | нет
Ду 250 | 149B3007 | нет | CB3449-EPA0250 | 1072657 | нет | DF04A105241
Ду 300 | 149B3008 | нет | CB3449-EPA0300 | 1072658 | нет | нет
Ду 350 | нет | нет | CB3449-EPA0350 | 1072659 | нет | DF04A105243
Ду 400 | нет | нет | CB3449-EPA0400 | 1072660 | нет | DF04A105244
Клапан обратный межфланцевый. Корпус латунь, диск - нержавеющая сталь
| PN16, Т= 120°C |  |  |  | PN16, Т= 120°C | PN16, Т= 250°C
Ду 32 | 149В2413 | V275-H-032 | CA7441-0032 | нет | R60WY003 | DF02A371182
Ду 40 | 149В2414 | V275-H-040 | CA7441-0040 | нет | R60WY004 | DF02A371187
Ду 50 | 149В2415 | V275-H-050 | CA7441-0050 | нет | R60WY005 | DF02A371189
Ду 65 | 149В2416 | V275-H-065 | CA7441-0065 | нет | R60WY006 | DF02A371191
Ду 80 | 149В2417 | V275-H-080 | CA7441-0080 | нет | R60WY008 | DF02A371193
Ду 100 | 149В2418 | V275-H-100 | CA7441-0100 | нет | R60WY010 | DF02A371195
Ду 125 | нет | нет | CA7441-0125 | нет | нет | DF02A371408
Ду 150 | нет | нет | CA7441-0150 | нет | нет | DF02A371409
Ду 200 | нет | нет | CA7441-0200 | нет | нет | DF02A371410
| Клапан обратный осевой. Корпус чугун, пружина - нержавеющая сталь, PN16, Т= 80°C |  |  |  |  | Клапан обратный осевой. Корпус бронза, пружина - нерж. сталь, PN16, Т= 250°C
Ду 50 | 149В2282 | нет | CA3241-0050 | нет | нет | DS01A4682
Ду 65 | 149В2283 | нет | CA3241-0065 | нет | нет | DS01A4683
Ду 80 | 149В2284 | нет | CA3241-0080 | нет | нет | DS01A4684
Ду 100 | 149В2285 | нет | CA3241-0100 | нет | нет | DS01A4685
Ду 125 | 149В2226 | нет | CA3241-0125 | нет | нет | DS01A5516
Ду 150 | 149В2227 | нет | CA3241-0150 | нет | нет | DS01A5517
Ду 200 | 149В2229 | нет | CA3241-0200 | нет | нет | DS01A5518
Ду 250 | 149В2230 | нет | CA3241-0250 | нет | нет | нет
Ду 300 | 149В2231 | нет | CA3241-0300 | нет | нет | нет

## Задвижка клиновая
Изготовитель
Задвижка с обрезиненным клином, ЭПДМ, со штурвалом, невыдвижной шток, ковкий чугун
| PN16, Т= 110°С |  | PN16, Т= 120°С
Ду 40 | нет | VOC4241C-00EP0040 | 1045049 | нет | CV01F99851
Ду 50 | нет | VOC4241C-00EP0050 | 1045050 | R55FLY005 | CV01F99852
Ду 65 | нет | VOC4241C-00EP0065 | 1045050 | R55FLY006 | CV01F99853
Ду 80 | нет | VOC4241C-00EP0080 | 1045052 | R55FLY008 | CV01F99854
Ду 100 | нет | VOC4241C-00EP0100 | 1045053 | R55FLY010 | CV01F99855
Ду 125 | нет | VOC4241C-00EP0125 | 1045054 | R55FLY012 | CV01F99856
Ду 150 | нет | VOC4241C-00EP0150 | 1045055 | R55FLY015 | CV01F99857
Ду 200 | нет | VOC4241C-00EP0200 | 1045056 | R55FLY020 | CV01F99858
Ду 250 | нет | VOC4241C-00EP0250 | 1045057 | R55FLY025 | CV01F99859
Ду 300 | нет | VOC4241C-00EP0300 | 1045058 | R55FLY030 | нет
Ду 350 | нет | VOC4241C-00EP0350 | нет | нет | CV01F106788
Ду 400 | нет | VOC4241C-00EP0400 | нет | нет | нет
Ду 500 | нет | VOC4241C-00EP0500 | нет | нет | нет
Ду 600 | нет | VOC4241C-00EP0600 | нет | нет | нет

## Затвор дисковый
Изготовитель
Затвор дисковый поворотный межфланцевыйс ручкой. Материал: корпус ковкий чугун, диск нержавеющая сталь, манжета ЭПДМ
| PN16, Т= 110°С |  |  | PN16, Т= 120°С | PN16, Т= 115°С
Ду 40 | нет | VPI4449-02EP0040 | нет | R59WY004 | BD01N30670
Ду 50 | 065B7410 | VPI4449-02EP0050 | 1046250 | R59WY005 | BD01N30813
Ду 65 | 065B7411 | VPI4449-02EP0065 | 1046251 | R59WY006 | BD01N12823
Ду 80 | 065B7412 | VPI4449-02EP0080 | 1046252 | R59WY008 | BD01N12824
Ду 100 | 065B7413 | VPI4449-02EP0100 | 1046253 | R59WY010 | BD01N12825
Ду 125 | 065B7414 | VPI4449-02EP0125 | 1046254 | R59WY012 | BD01N12826
Ду 150 | 065B7415 | VPI4449-02EP0150 | 1046255 | R59WY015 | BD01N12827
Ду 200 | 065B7416 | VPI4449-02EP0200 | 1046256 | R59WY020 | BD01N211110
Ду 250 | 065B7417 | VPI4449-02EP0250 | нет | R59WY025 | нет
Ду 300 | 065B7418 | VPI4449-02EP0300 | нет | R59WY030 | нет
Затвор дисковый поворотный межфланцевыйс ручкой. Материал: корпус и диск ковкий чугун, манжета ЭПДМ
| PN16, Т= 110°С |  |  | PN16, Т= 120°С | PN16, Т= 115°С
Ду 40 | нет | VPI4448-02EP0040 | нет | R59WX004 | BD01M30695
Ду 50 | 065B7352 | VPI4448-02EP0050 | нет | R59WX005 | BD01M12802
Ду 65 | 065B7353 | VPI4448-02EP0065 | нет | R59WX006 | BD01M12804
Ду 80 | 065B7354 | VPI4448-02EP0080 | нет | R59WX008 | BD01M38936
Ду 100 | 065B7355 | VPI4448-02EP0100 | нет | R59WX010 | BD01M12806
Ду 125 | 065B7356 | VPI4448-02EP0125 | нет | R59WX012 | BD01M12807
Ду 150 | 065B7357 | VPI4448-02EP0150 | нет | R59WX015 | BD01M12808
Ду 200 | 065B7358 | VPI4448-02EP0200 | нет | R59WX020 | BD01M84597
Ду 250 | 065B7359 | VPI4448-02EP0250 | нет | R59WX025 | нет
Ду 300 | 065B7360 | VPI4448-02EP0300 | нет | R59WX030 | нет
Затвор дисковый поворотный межфланцевыйс с электрическим приводом Bernard, однофазный, 230V. Материал: корпус и диск ковкий чугун, манжета ЭПДМ, PN16, Т= 110°С
Ду 50 | 082G7352 | VPI4448-B24EP0050
Ду 65 | 082G7353 | VPI4448-B24EP0065
Ду 80 | 082G7354 | VPI4448-B24EP0080
Ду 100 | 082G7355 | VPI4448-B24EP0100
Ду 125 | 082G7356 | VPI4448-B24EP0125
Ду 150 | 082G7357 | VPI4448-B24EP0150
Ду 200 | 082G7358 | VPI4448-B24EP0200
Ду 250 | 082G7359 | VPI4448-B24EP0250
Ду 300 | 082G7360 | VPI4448-B24EP0300
Привод редукторный механический для затвора поворотного
Ду 40-100 | 065B7595 | VPNREDUCT-F05
Ду 125-150 | 065B7596 | VPNREDUCT-F07
Ду 200 |  | VPNREDUCT-F10
Ду 250 | 065B7598 | VPNREDUCT-F10
Ду 300 | 065B7599 | VPNREDUCT-F10

## Кран шаровый
Изготовитель
| Краны шаровой фланцевый JIP Standard FF, со стандартным проходом, PN 16 бар, T= 150°C | Краны шаровой фланцевый со стандартным проходом, PN 40 бар, T= 100°C или PN 16 бар, T= 150°C | Шаровой кран полнопроходной из 3 частей фланцевый стальной, PN 40 бар, T= 180°C |  | Краны шаровой фланцевый со стандартным проходом, PN 25 бар, T= 200°C
Ду 15 | 065N9620 | КШТ 60.103.015 | BS5260-0015 | нет | CM02A411594
Ду 20 | 065N9621 | КШТ 60.103.020 | BS5260-0020 |  | CM02A411595
Ду 25 | 065N9622 | КШТ 60.103.025 | BS5260-0025 |  | CM02A411596
Ду 32 | 065N9623 | КШТ 60.103.032 | BS5260-0032 |  | CM02A411597
Ду 40 | 065N9624 | КШТ 60.103.040 | BS5260-0040 |  | CM02A411598
Ду 50 | 065N9625 | КШТ 60.103.050 | BS5260-00520 |  | CM02A411599
Ду 65 | 065N9626 | КШТ 60.103.065 | BS5260-0065 |  | CM02A143985
Ду 80 | 065N9627 | КШТ 60.103.080 | BS5260-0080 |  | CM02A143986
Ду 100 | 065N9628 | КШТ 60.103.100 | BS5260-0100 |  | CM02A143987
Ду 125 | 065N9629 | КШТ 60.103.125 | нет |  | CM02A143988
Ду 150 | 065N9630 | КШТ 60.103.150 | нет |  | CM02A143989
| Краны шаровой под cварку JIP Standard WW, со стандартным проходом, PN 16 бар, T= 150°C | Краны шаровой под cварку со стандартным проходом, PN 40 бар, T= 100°C или PN 16 бар, T= 150°C |  |  | Краны шаровой под cварку со стандартным проходом, PN 16-40 бар, T= 200°C
Ду 15 | 065N9600 | КШТ 60.102.015 | нет | нет | CM02A137376
Ду 20 | 065N9601 | КШТ 60.102.020 |  |  | CM02A137377
Ду 25 | 065N9602 | КШТ 60.102.025 |  |  | CM02A137378
Ду 32 | 065N9603 | КШТ 60.102.032 |  |  | CM02A137379
Ду 40 | 065N9604 | КШТ 60.102.040 |  |  | CM02A137380
Ду 50 | 065N9605 | КШТ 60.102.050 |  |  | CM02A137381
Ду 65 | 065N9606 | КШТ 60.102.065 |  |  | CM02A137382
Ду 80 | 065N9607 | КШТ 60.102.080 |  |  | CM02A137383
Ду 100 | 065N9608 | КШТ 60.102.100 |  |  | CM02A137384
Ду 125 | 065N9609 | КШТ 60.102.125 |  |  | CM02A137385
Ду 150 | 065N9610 | КШТ 60.102.150 |  |  | CM02A137386
|  |  | Краны шаровой фланцевый чугунный полнопроходной, PN 16 бар, T= 120°C | Краны шаровой фланцевый чугунный полнопроходной, PN 16 бар, T= 120°C | Краны шаровой фланцевый чугунный полнопроходной, PN 16 бар, T= 110°C
Ду 15 | нет | нет | BS3242-0015 | R740FLY000 | HT01A33237
Ду 20 |  |  | BS3242-0020 | R740FLY001 | HT01A34839
Ду 25 |  |  | BS3242-0025 | R740FLY002 | HT01A34840
Ду 32 |  |  | BS3242-0032 | R740FLY003 | HT01A34841
Ду 40 |  |  | BS3242-0040 | R740FLY004 | HT01A34842
Ду 50 |  |  | BS3242-0050 | R740FLY005 | HT01A34847
Ду 65 |  |  | BS3242-0065 | R740FLY006 | HT01A34855
Ду 80 |  |  | BS3242-0080 | R740FLY008 | HT01A34856
Ду 100 |  |  | BS3242-0100 | R740FLY010 | HT01A34857
Ду 125 |  |  | BS3242-0125 | R740FLY012 | HT01A34858
Ду 150 |  |  | BS3242-0150 | R740FLY015 | HT01A34860
Ду 200 |  |  | BS3242-0200 | R740FLY020 | нет

## Клапан балансировочный
Изготовитель
Статические (ручные) балансировочные клапаны. Фланцевые с функцией настройки расхода, отсечки, дренажа. С измерительным портом для измерения расхода и температуры рабочей жидкости
Размерность | MNF (MSV-F2) | Kvs, м3/ч | Venturi FODRV | Kvs, м3/ч | RC4240 | Kvs, м3/ч | Hydrocontrol VFC | Kvs, м3/ч | R206BY2 | Kvs, м3/ч | КБЧ10 | Kvs, м3/ч
Ду 20 | 003Z1186 (003Z1086) | 6.3 | 4455500H-001005 | 5.72 | нет |  | 1062646 | 4.8 | нет |  | нет
Ду 25 | 003Z1187 (003Z1087) | 9 | 4555500H-001005 | 12.1 | нет |  | 1062647 | 8.4 | нет |  | нет
Ду 32 | 003Z1188 (003Z1088) | 15.5 | 4655500H-001005 | 13.2 | нет |  | 1062648 | 17.1 | нет |  | нет
Ду 40 | 003Z1189 (003Z1089) | 32.3 | 4755500H-001005 | 22 | нет |  | 1062649 | 26.9 | нет |  | FH01A437941 | 22.36
Ду 50 | 003Z1161 (003Z1061) | 53.8 | 4855500H-001005 | 36 | нет |  | 1062650 | 36 | R206BY205 | 48.5 | FH01A437943 | 32.15
Ду 65 | 003Z1162 (003Z1062) | 93.4 | 3947100-606005 | 46.25 | RC4240-0065 | нет данных | 1062651 | 98 | R206BY206 | 74.4 | FH01A136750 | 85.2
Ду 80 | 003Z1163 (003Z1063) | 122.3 | 3947700-606005 | 69.68 | RC4240-0080 | нет данных | 1062652 | 122.2 | R206BY208 | 111 | FH01A136751 | 113.4
Ду 100 | 003Z1164 (003Z1064) | 200 | 3948100-606005 | 110.52 | RC4240-0100 | нет данных | 1062653 | 201 | R206BY210 | 165 | FH01A136752 | 184.7
Ду 125 | 003Z1165 (003Z1065) | 304.4 | 3948900-606005 | 111 | RC4240-0125 | нет данных | 1062654 | 293 | R206BY212 | 242 | FH01A136754 | 285.1
Ду 150 | 003Z1166 (003Z1066) | 400.8 | 3949500-606005 | 317 | RC4240-0150 | нет данных | 1062655 | 404.3 | R206BY215 | 372 | FH01A136775 | 390.2
Ду 200 | 003Z1167 (003Z1067) | 685.6 | 3950100-606005 | 422 | RC4240-0200 | нет данных | 1062656 | 814.5 | R206BY220 | 704 | FH01A136776 | 710
Ду 250 | 003Z1168 (003Z1068) | 952.3 | 3940600-680009 | 2543 | RC4240-0250 | нет данных | 1062657 | 1200 | R206BY225 | 812 | FH01A136777 | 1187
Ду 300 | 003Z1169 (003Z1069) | 1380.2 | 3941200-680009 | 32855 | RC4240-0300 | нет данных | 1062658 | 1600 | R206BY230 | 1380 | FH01A136779 | 1504.1
Статические (ручные) балансировочные клапаны с функцией настройки расхода, отсечки, дренажа. С измерительным портом для измерения расхода и температуры рабочей жидкости
Размерность | MVT (MSV-BD Leno) | Kvs, м3/ч | Venturi FODRV | Kvs, м3/ч | RC2106 | Kvs, м3/ч | Hydrocontrol VTR | Kvs, м3/ч | R206BY00 | Kvs, м3/ч | VIR серия 9505 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z4081 (003Z4001) | 3 | 4355000H-001003 | 2.49 | RC2106-0015 | нет данных | 1060304 | 3.88 | R206BY003 | 2.7 | DN01B116738 | 2.6
Ду 20 | 003Z4082 (003Z4002) | 6.6 | 4455000H-001003 | 5.72 | RC2106-0020 | нет данных | 1060306 | 5.71 | R206BY004 | 5.5 | DN01B116746 | 4.3
Ду 25 | 003Z4083 (003Z4003) | 9.5 | 4555000H-001003 | 12.1 | RC2106-0025 | нет данных | 1060308 | 8.89 | R206BY005 | 7 | DN01B116747 | 6.6
Ду 32 | 003Z4084 (003Z4004) | 18 | 4655000H-001003 | 13.2 | RC2106-0032 | нет данных | 1060310 | 19.45 | R206BY006 | 9.5 | DN01B116748 | 14.5
Ду 40 | 003Z4085 (003Z4005) | 26 | 4755000H-001003 | 22 | RC2106-0040 | нет данных | 1060312 | 27.51 | R206BY007 | 18.5 | DN01B116947 | 22.5
Ду 50 | 003Z4086 (003Z4006) | 40 | 4855000H-001003 | 36 | RC2106-0050 | нет данных | 1060316 | 38.78 | R206BY008 | 22.5 | DN01B116948 | 33.1
Статические (ручные) балансировочные клапаны с функцией настройки расхода, отсечки, дренажа.
Размерность | MNT (USV-I) | Kvs, м3/ч | Venturi V | Kvs, м3/ч |  |  | Hycocon VTZ | Kvs, м3/ч | R206BY00 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z2331 (003Z2131) | 1.6 | 4351000S-001673 | 1.71 | нет |  | 1061704 | 1.7 | R206BY003 | 2.7
Ду 20 | 003Z2332 (003Z2132) | 2.5 | 4451000S-001673 | 4.4 |  |  | 1061706 | 2.7 | R206BY004 | 5.5
Ду 25 | 003Z2333 (003Z2133) | 4 | 4551000S-001673 | 7.46 |  |  | 1061708 | 3.6 | R206BY005 | 7
Ду 32 | 003Z2334 (003Z2134) | 6.3 | 4651000S-001673 | 13.5 |  |  | 1061710 | 6.8 | R206BY006 | 9.5
Ду 40 | 003Z2335 (003Z2135) | 10 | 4751000S-001673 | 23.7 |  |  | 1061712 | 10 | R206BY007 | 18.5
Ду 50 | 003Z2336 (003Z2136) | 16 | 4851000S-001673 | 34.5 |  |  | 1061716 | 16 | R206BY008 | 22.5
Запорные вентили-партнеры.
Размерность | CNT (USV-M) | Kvs, м3/ч | Starter | Kvs, м3/ч |  |  | Hycocon АTZ | Kvs, м3/ч | R206BY11 | Kvs, м3/ч | VIR серия 9525 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z7641 | 1.6 | 43560000-001003 | 1.71 | нет |  | 1067304 | 1.7 | R206BY113 | 2.1 | DN01F416504 | 2.6
Ду 20 | 003Z7642 | 2.5 | 44560000-001003 | 4.4 |  |  | 1067306 | 2.7 | R206BY114 | 4.4 | DN01F416507 | 4.3
Ду 25 | 003Z7643 | 4 | 45560000-001003 | 7.46 |  |  | 1067308 | 3.6 | R206BY115 | 6.25 | DN01F416510 | 6.6
Ду 32 | 003Z7644 | 6.3 | 46560000-001003 | 13.5 |  |  | 1067310 | 6.8 | нет |  | нет
Ду 40 | 003Z7645 | 10 | нет |  |  |  | 1067312 | 10
Ду 50 | нет | [5 empty] | 1067316 | 18
Запорные вентили-партнеры.
Размерность | ASV-BD | Kvs, м3/ч | Basic | Kvs, м3/ч |  |  | Hydrocontrol ATR | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z4041 | 3 | 43490000-001003 | 1.8 | нет |  | 1067504 | 3.88
Ду 20 | 003Z4042 | 6.6 | 44490000-001003 | 4.65 |  |  | 1067506 | 5.71
Ду 25 | 003Z4043 | 9.5 | 45490000-001003 | 7.4 |  |  | 1067508 | 8.89
Ду 32 | 003Z4044 | 18 | 46490000-001003 | 15.5 |  |  | 1067510 | 19.45
Ду 40 | 003Z4045 | 26 | 47490000-001003 | 25.7 |  |  | 1067512 | 27.51
Ду 50 | 003Z4046 | 40 | 45490000-001003 | 44 |  |  | 1067516 | 38.78
Динамические (автоматические) балансировочные клапаны. Регуляторы перепада давления.
|  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,25 бар |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,25 бар |  |  |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,30 бар |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,60 бар |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,50 бар
Размерность | APT (ASV-PV) | Kvs, м3/ч | Ballorex DP | Kvs, м3/ч |  |  | Hycocon DTZ | Kvs, м3/ч | R206CY10 | Kvs, м3/ч | КБА серия 20 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003L7601 (003Z5701) | 1.6 | 43550010-021003 | 1.6 | нет |  | 1062004 | 1.7 | R026CY103 | 2.24 | FH02A512798 | 3.1
Ду 20 | 003L7602 (003Z5702) | 2.5 | 44550010-021003 | 2.5 |  |  | 1062006 | 2.7 | R026CY104 | 3.49 | FH02A512799 | 3.1
Ду 25 | 003L7603 (003Z5703) | 4 | 45550010-021003 | 4 |  |  | 1062008 | 3.6 | R026CY105 | 5.92 | FH02A512795 | 3.1
Ду 32 | 003L7604 (003Z5704) | 6.3 | 46550010-021003 | 6.3 |  |  | 1062010 | 6.8 | R026CY106 | 6.95 | FH02A522236 | 12.5
Ду 40 | 003L7605 (003Z5705) | 10 | 47550010-021003 | 10 |  |  | 1062012 | 10 | R026CY107 | 11.72 | нет
Ду 50 | 003L0611 (003Z5706) | 16 | нет |  |  |  | 1062016 | 18 | R026CY108 | 12.97 | нет
Динамические (автоматические) балансировочные клапаны. Автоматическое регулирование расхода, поддержание перепада давления и температуры (с измерительными ниппелями )
Размерность | AQT (AB-QM) | Расход, л/ч | Ballorex Dynamic | Расход, л/ч |  |  | Cocon QTZ/QTR | Расход, л/ч | R206AY05 | Расход, л/ч
Ду 15 | 003Z1812 | 90-450 | 4360000S-000001 | 90-450 | нет |  | 1146164 | 90-450 | R026AY053 | 37-575
Ду 20 | 003Z1813 | 180-900 | 4460000S-000001 | 320-882 |  |  | 1146166 | 180-1300 | R026AY054 | 64-1110
Ду 25 | 003Z1814 | 340-1700 | 4560000S-000001 | 900-2160 |  |  | 1146168 | 300-2000 | R026AY055 | 64-1110
Ду 32 | 003Z1815 | 640-3200 | 4660000H-000001 | 1600-4500 |  |  | 1146170 | 600-3600 | R026AY056 | 865-4630
Ду 40 | 003Z1970 | 1500-7500 | 4760000H-000001 | 2500-7500 |  |  | 1146172 | 1500-7500 | R026AY057 | 1900-13647
Ду 50 | 003Z1971 | 5000-12500 | 4860000H-000001 | 3800-12500 |  |  | 1146174 | 2500-10000 | R026AY058 | 1900-13647

## Клапан соленоидный
Изготовитель
Двухпозиционные двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом, нормально закрытый (НЗ), 230В
Размерность | тип EV220B, PN 20 бар, Т= 90°С | тип EV1110, PN 10 бар, Т= 80°С | тип S1010, Ду15-25 PN 16 бар, Т= 80°С, Ду32-50 PN 12 бар, Т= 80°С
Ду 15 | 032U451431 | EV1110-0015 | IJ03A109041
Ду 20 | 032U453031 | EV1110-0020 | IJ03A109043
Ду 25 | 032U453431 | EV1110-0025 | IJ03A109045
Ду 32 | 032U456831 | EV1110-0032 | IJ03A109047
Ду 40 | 032U458531 | EV1110-0040 | IJ03A109049
Ду 50 | 032U460431 | EV1110-0050 | IJ03A109051

## Компенсатор
Изготовитель
| Компенсатор резиновый со скользящими фланцами, ЭПДМ, PN16 бар (Ду 32 - 150), PN10 бар (Ду200 - 400), T= 80°C |  | Компенсатор резиновый со скользящими фланцами, ЭПДМ, PN10 бар, T= 95°C
Ду 32 | 149B5141C | DI7240N-0032 | DY01A105058
Ду 40 | 149B5142C | DI7240N-0040 | DY01A105059
Ду 50 | 149B5143C | DI7240N-0050 | DY01A105060
Ду 65 | 149B5144C | DI7240N-0065 | DY01A105061
Ду 80 | 149B5145C | DI7240N-0080 | DY01A105062
Ду 100 | 149B5146C | DI7240N-0100 | DY01A105063
Ду 125 | 149B5147C | DI7240N-0125 | DY01A105064
Ду 150 | 149B5148C | DI7240N-0150 | DY01A105065
Ду 200 | 149B5149C | DI7240N-0200 | DY01A105066
Ду 250 | 149B5150C | DI7240N-0250 | DY01A105067
Ду 300 | 149B5151C | DI7240N-0300 | DY01A105068
Ду 350 | 149B5152C | DI7240N-0350 | DY01A105069
Ду 400 | 149B5153C | DI7240N-0400 | DY01A105070

## 3-х ходовой клапан
Изготовитель | [6 empty] | Изготовитель |  |  |  |  | Изготовитель |  |  |  |  | Изготовитель
| Трехходовой смесительный клапан, материал - латунь. PN 10 бар, T= 110°C | [7 empty] | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональным сигналом 0-10В |  |  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональным сигналом 0-10В |  |  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) | Электропривод с пропорциональным сигналом 0-10В
Размерность | HRB 3 | Kvs, м3/ч | VRG 131 | Kvs, м3/ч | R297Y | Kvs, м3/ч | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В |  | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В |  | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В
Ду 15 | 065Z0403 | 2.5 | 1160 05 00 | 2.5 | нет |  | Ду 15-50 р/р | 60 | 082H0222 | 082H0212 | 082H0230 | Ду 15-50 р/р | 60 | 1210 12 00 | 1210 02 00 | 1252 01 00 | Ду 20-50 р/р | 73 | K275Y011 | K275Y013
Ду 20 | 065Z0404 | 4 | 1160 08 00 | 4 | R297Y004 | 7 | Ду 15-50 р/р | 120 | 082H0223 | 082H0213 |  | Ду 15-50 р/р | 120 | 1210 13 00 | 1210 03 00
| 065Z0405 | 6.3 | 1160 09 00 | 6.3 |  |  | Ду 15-50 р/р | 15/30/60/ 120/240/480 |  |  | 082H0230 | Ду 15-50 р/р | 15/30/60/ 120 |  |  | 1252 01 00
Ду 25 | 065Z0406 | 6.3 | 1160 10 00 | 6.3 | R297Y005 | 11 | Ду 65-150 ф/ф | 15/30/60/ 120/240/480 |  |  | 082H0242 | Ду 40-150 ф/ф | 60/90/ 120 |  |  | 1255 01 00
| 065Z0407 | 10 | 1160 11 00 | 10 |  |  | Ду 65-100 ф/ф | 60 | 082H0232 | 082H0231 |  | Ду 40-150 ф/ф | 60 | 1205 19 00 | 1205 06 00 |  | Ду 50-125 ф/ф | 73 | K275Y011 + P275Y001 | K275Y013 + P275Y001
Ду 32 | 065Z0408 | 16 | 1160 12 00 | 16 | R297Y006 | 15 | Ду 125-150 ф/ф | 60 | 082H0237 | 082H0233
Ду 40 | 065Z0409 | 25 | 1160 34 00 | 25 | R297Y007 | 25 | Ду 125-150 ф/ф | 240 | 082H0238 | 082H0234 |  | Ду 40-150 ф/ф | 240 | 1205 23 00
Ду 50 | 065Z0410 | 40 | 1160 36 00 | 40 | R297Y008 | 40
Трехходовой смесительный клапан, материал - чугун. PN 6 бар, T= 110°C
Размерность | HFE 3 | Kvs, м3/ч | 3F | Kvs, м3/ч | R297Y | Kvs, м3/ч
Ду 40 | 065Z0431 | 44 | 1110 04 00 | 44 | нет
Ду 50 | 065Z0432 | 60 | 1110 06 00 | 60 | R297Y105 | 60
Ду 65 | 065Z0433 | 90 | 1110 08 00 | 90 | R297Y106 | 90
Ду 80 | 065Z0434 | 150 | 1110 10 00 | 150 | R297Y108 | 150
Ду 100 | 065Z0435 | 225 | 1110 12 00 | 225 | R297Y110 | 225
Ду 125 | 065Z0436 | 280 | 1110 14 00 | 280 | R297Y112 | 280
Ду 150 | 065Z0437 | 400 | 1110 16 00 | 400 | нет

## Шаровой клапан с эл. приводом
Изготовитель
Клапан шаровой двухпозиционный c внутренней резьбой; материал – латунь никелированная, время закрытия 30с/90°, в комплекте с электроприводом. PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С. Напряжение 230В.
Размерность | AMZ 112 | Kvs, м3/ч | R276BX | Kvs, м3/ч | МВА121 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 082G5406 | 17 | нет |  | нет
Ду 20 | 082G5407 | 41 |  |  | 4310 01 00 | 45
Ду 25 | 082G5408 | 70 |  |  | 4310 02 00 | 60
Ду 32 | 082G5409 | 121 | R276BX006 | нет данных | 4310 03 00 | 100
Ду 40 | 082G5410 | 200 | R276BX007 | нет данных | нет
Ду 50 | 082G5411 | 292 | R276BX008 | нет данных
Клапан шаровой двухпозиционный c внутренней резьбой; материал – латунь никелированная, время закрытия 30с/90°, в комплекте с электроприводом. PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С. Напряжение 24В.
Размерность | AMZ 112 | Kvs, м3/ч | R276BX | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 082G5400 | 17 | нет |  | нет
Ду 20 | 082G5401 | 41
Ду 25 | 082G5402 | 70
Ду 32 | 082G5403 | 121 | R276BX026 | нет данных
Ду 40 | 082G5404 | 200 | R276BX027 | нет данных
Ду 50 | 082G5405 | 292 | R276BX028 | нет данных