## Стабилизаторы
Технические характеристики
Модель | V-Armor 1500E | V-Armor 2000E | V-Armor 3000E | V-Armor 4000E | ST-555 | ST-888 | ST-1515 | ST-400 INV | ST-600 INV | ST-1000 INV | ST-1500 INV | IS 350 | IS 550 | IS 1000 | IS 1500 | Energy 400 | Energy 550
Мощность, Вт | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 400 | 600 | 900 | 350 | 500 | 800 | 1200 | 300 | 400 | 750 | 1125 | 350 | 400
Тип | Стабилизация релейного типа |  |  |  | Стабилизация релейного типа |  |  | Инверторный |  |  |  | Инверторный |  |  |  | Инверторный
Особенности | Защита от скачков напряжения. Автоматическое регулирование напряжения |  |  |  | Защита от скачков напряжения. Автоматическое регулирование напряжения |  |  | Автоматическая фазировка на выходе. Фильтрация помех. Защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. |  |  |  | Защита от повышенного входного напряжения, высоковольтных выбросов и провалов входного напряжения, электрических помех. |  |  |  | Защита от повышенного входного напряжения, высоковольтных выбросов и провалов входного напряжения, электрических помех.
Входные характеристики, постоянный ток
Диапазон входного (сетевого) напряжения | 165 - 278 В |  |  |  | 145 - 260 В |  |  | 90 - 300 В |  |  |  | 90 - 310 В |  |  |  | 90 - 310 В
Входной диапазон частот | 45/65 Гц |  |  |  | 47/53 Гц |  |  | 47/53 Гц |  |  |  | 43/57 Гц |  |  |  | 43/57 Гц
Входное напряжение постоянного тока | 230 В ± 10% |  |  |  | 165/260 В |  |  | 200/240 В |  |  |  | 220/240 В |  |  |  | 220/240 В
Выходные характеристики, переменный ток
Выходное напряжение | 220/230 В |  |  |  | 200/240 В |  |  | 220В ± 2% |  |  |  | Чистая синусоида 220В ± 2% |  |  |  | Чистая синусоида 220В ± 2%
Число фаз | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Время переключения |  |  |  |  | 20 мс |  |  | 0 мс |  |  |  | 0 мс |  |  |  | 0 мс
Защита от перегрузки | Да |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  |  | Да |  |  |  | Да
Молния / Защита от всплесков напряжения | Да | [6 empty] | Да |  |  |  | Да |  |  |  | Да
Панель управления и интерфейсы
Звуковые сигналы | Светодиодная: Включение / Перегрузка /Неисправность |  |  |  | Светодиодная: Включение / Перегрузка /Неисправность |  |  | ЖК-дисплей со светодиодной индикацией |  |  |  | Светодиодная Перегрузка/Сбой |  | ЖК-дисплей со светодиодной индикацией |  | Светодиодная Перегрузка/Сбой
Надежность
Степень защиты от пыли и влаги |  |  |  |  | IP20 |  |  | IP20 |  |  |  | IP20 |  |  |  | IP20
Тип охлаждения | конвекционное |  |  |  | конвекционное |  |  | конвекционное |  |  |  | принудительное |  |  |  | принудительное
Гарантия | 2 года |  |  |  | 5 лет |  |  | 5 лет |  |  |  | 2 года |  |  |  | 3 года
Страховой сертификат | нет |  |  |  | Ингосстрах на 3 млн. руб |  |  | Ингосстрах на 3 млн. руб |  |  |  | нет |  |  |  | нет
Страна производства | Китай |  |  |  | Россия |  |  | Россия |  |  |  | Россия |  |  |  | Россия
Комплект поставки
Стабилизатор | Да |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  |  | Да |  |  |  | Да
Инструкция / паспорт | Да |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  |  | Да |  |  |  | Да
Сетевой кабель | Да |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  |  | Да |  |  |  | Да
Цена
РРЦ (руб.) | 2990 | 3490 | 4390 | 5490 | 3970 | 4570 | 5470 | 4900 | 6350 | 10800 | 12800 | 4790 | 5990 | 10490 | 12470 | 5084 | 6357
ЗЦ (руб.) | 1480 | 1730 | 2157 | 2672 | 2779 | 3199 | 3829 | 3430 | 4445 | 7560 | 8960 |  |  |  |  | 3932 | 4916

## Инверторы
Технические характеристики
Модель |  | SMP350EI | SMP550EI | SMP750EI | СPS600E | СPS1000E | СPS1500PIE | СPS3500PRO | СPS5000PRO | СPS7500PRO | TEPLOCOM-300 | TEPLOCOM-600 | TEPLOCOM-1000 | SKAT-UPS 3000 RACK | SW500L | SW1000L | ST1102L | ST1103L | ST1106L | ST1110L
Мощность, Вт |  | 200 | 300 | 375 | 420 | 700 | 1050 | 2450 | 3500 | 5250 | 200 | 450 | 800 | 2700 | 400 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | 8000
Тип |  | Инвертор |  |  | Инвертор | [5 empty] | Инвертор |  |  |  | Инвертор
Особенности |  | Автономная работа. Защита от перенапряжений. Преобразование постоянного тока в переменный. Автоматическое переключение. |  |  | Встроенный стабилизатор напряжения. Длительное время автономной работы. Защита от перенапряжений. Преобразование постоянного тока в переменный. Автоматическое переключение. | [5 empty] | Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети. |  | Дополнительно к описанию моделей TEPLOCOM-300/600 Встроенный стабализатор |  | Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети. Разработан с учётом специфики работы настенных газовых котлов, циркуляционных насосов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации.
Входные характеристики, постоянный ток
Диапазон входного (сетевого) напряжения |  | 190 - 260 В | [8 empty] | 180 - 245 В |  |  | 160 - 290 В | 175 - 295 В
Входной диапазон частот |  | 50/60Гц ± 10Гц |  |  | 50/60Гц ± 1% | [5 empty] | 47/53 Гц |  |  | 50/60Гц ± 1% | 45/55 Гц |  |  |  | 43/57 Гц
Выходные характеристики, переменный ток
Выходное напряжение аккумулятора |  | Чистая синусоида 230В ± 10% |  |  | Чистая синусоида 230В ± 5% |  | Чистая синусоида 220В ± 5% |  |  |  | Чистая синусоида 220В ± 10% |  |  |  | Чистая синусоида 230В ± 2%
Число фаз |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Время переключения |  | 4 мс |  |  | < 10 мс | [5 empty] | 0,3 с |  |  |  | 0 мс
Защита от перегрузки |  | Да |  |  | Да | [5 empty] | Да |  |  |  | Да
Молния / Защита от всплесков напряжения |  | Да |  |  | Да | [5 empty] | Да |  |  |  | Да
Количество розеток Schuko |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | нет
Внешние АКБ
Тип АКБ |  | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | [8 empty] | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |  |  |  | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные
Номинальное напряжение АКБ, В |  | 12 |  |  | 12 |  | 24 |  | 48 |  | 12 |  |  | 12 | 24 | 36 | 72 | 96 | 192
Количество АКБ |  | до 2 | до 4 |  | до 4 |  | 2 / 6 / 8 / 10 |  | 4 / 8 / 12 / 16 / 20 |  | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 х 9 Ач | 4 х 9 Ач | 6 х 9 Ач | 8 х 9 Ач | 6 х 18 Ач
Рекомандуемая емкость АКБ, А/ч |  | 65 - 100 а/ч | 65 - 150 а/ч |  | 65 - 100 а/ч | 65 - 150 а/ч | 100 - 200 а/ч |  | 200 а/ч |  | 100 - 200 а/ч |  |  | 120 а/ч | 18 а/ч | 36 а/ч | 54 а/ч | 72 а/ч | 108 а/ч
Ток заряда |  | 10 А | 15 А | 15 А | 10 А | 15 А | 20 А | 45 А | 45 А |  | 6 А |  |  | 6 А | 5 А |  |  |  | 27 А | 45 А
Время автономной работы при нагрузке -20% от максимальной
1 АКБ по 100 А/ч |  | 5 ч | 3 ч | 2 ч | 6 - 8 ч | 3,5 - 5 ч | нет | нет | нет |  | 5 - 6 ч | нет |  | 20 мин | до 4 ч | до 3 ч | до 1,5 ч | 40-50 мин | до 3,5 ч | до 2 ч
2 АКБ по 100 А/ч |  | 10 ч | до 7 ч | 5 ч | 6 - 8 ч | 3,5 - 5 ч | 1,5 - 2 ч | 40-50 мин | нет |  | нет | 5 - 6 ч | 3,5 ч | 40 мин | нет | нет | нет | нет | нет | нет
4 АКБ по 100 А/ч |  | нет | до 14 ч | 10 ч | 10 ч | 8 - 10 ч | 3,5 - 5 ч | 1,5 - 2 ч | 40-50 мин | 20 мин | нет | нет | нет | 60 мин | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Панель управления и интерфейсы
Звуковые сигналы |  | Светодиодная Перегрузка/Сбой |  |  | ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | [5 empty] | Светодиодная Перегрузка/Сбой |  |  | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей со светодиодной индикацией
Надежность
Функция встроенного стабилизатора |  | Нет |  |  | Есть | [5 empty] | Нет |  | Есть |  | Есть
Тип охлаждения |  | принудительное |  |  | принудительное (встроенный вентилятор) | [5 empty] | конвекционное |  |  |  | конвекционное |  | принудительное (встроенный вентилятор)
Гарантия |  | 2 года |  |  | 1 год | [5 empty] | 5 лет |  |  |  | 2 года
Страховой сертификат |  | нет | [8 empty] | Ингосстрах на 3 млн. руб |  |  |  | нет
Страна производства |  | Китай | [8 empty] | Россия |  |  |  | Россия
Комплект поставки
Инвертор |  | Да |  |  | Да |  | Да |  |  |  | Да |  |  |  | Да |  | Да
Инструкция / паспорт |  | Да |  |  | Да |  | Да |  |  |  | Да |  |  |  | Да |  | Да
Сетевой кабель |  | Да |  |  | Да |  | Опция |  |  |  | Да |  |  |  | Да |  | Опция
АКБ |  | Опция |  |  | Опция |  | Опция |  |  |  | Опция |  |  |  | Опция |  | Опция
Кабель АКБ |  | Да |  |  | Да | Опция | Опция |  |  |  | Да |  |  |  | Да |  | Опция
Цена
РРЦ (руб.) |  | 5900 | 7900 | 9900 | 11900 | 19900 | 36900 | 63900 | 88900 | 134900 | 11500 | 15700 | 22900 | 62600 | 17850 | 20740 | 36220 | 41400 | 93480 | 99640
ЗЦ (руб.) |  | 4049 | 4836 | 6176 | 7803 | 13397 | 24733 | 43209 | 63746 | 94662 | 8050 | 10990 | 16030 | 43820
AGM аккумуляторы |  | РРЦ (руб.) |  |  |  | ЗЦ (руб.) |  |  |  |  | РРЦ (руб.) |  | ЗЦ (руб.)
Емкость АКБ, А/ч | 65 А/ч | 9475 |  |  |  | 6338 |  |  |  |  | 12000 |  | 8400
| 100 А/ч | 13380 |  |  |  | 9013 |  |  |  |  | 17000 |  | 11900
| 150 А/ч | 23175 |  |  |  | 14708 |  |  |  |  | Нет

## Сравнение стабилизаторов
Сравнение технических характеристик инверторных стабилизаторов с классическими моделями
Параметр | Класический стабилизатор | Инверторный стабилизатор
Диапазон выходных напряжений | 170 - 242 В | 216 - 224 В
Форма выходного напряжения | Регулируется только величина выходного напряжения. Форма - не регулируется! | Синусоидальная
Защита в аварийных ситуациях:
Высоковольтный выброс | Нет | Да
Сварка | Нет | Да
КЗ по нагрузке | Одноразовый предохранитель | Да
Обрыв нуля | Нет | Да
Кратковременное отключение электроэнергии (0,2 сек.) | Нет | Да
Перезагрузка | Ручное переключение | Да
Скорость реакции | более 10 мс | 0 мс
Итог | Напряжение на выходе не постоянно по величине и зависит от напряжения на входе, которое не всегда соответствует ГОСТ. Ограниченные возможности при защите в аварийных ситуациях | Напряжение на выходе стабильно по величине и не зависит от напряжения на входе. Многоуровневая электронная защита.

## Сравнение инверторов
Сравнение технических характеристик инверторов
Параметр | CyberPower | Другие производители
Диапазон выходных напряжений | У серии SMP 350/550/750EI расширенный диапазон входного напряжения: 100 ~ 280В | Узкий диапазон входного напряжения: 175 ~ 295В
Функция встроенного стабилизатора | Начиная с модели CPS600 – оснащен функцией встроенного стабилизатора. | У других производителей данная функция появляется с более старших моделей.
Ток заряда | Высокий ток заряда (в 2-3 раза больше, чем у конкурентов) - позволяет заряжать АКБ большой емкости. | Низкий ток заряда – необходимость использования АКБ малой емкости.
Панель управления и интерфейсы | У моделей CPS1000 и выше - многофункциональная ЖК панель отображает актуальную информацию об уровне заряда батарей, напряжении, нагрузки и т.д. | У других производителей многострочный ЖК дисплей появляется в более старших моделях.
Тип охлаждения | Все инверторы, включая серию SMP, имеют принудительный тип охлаждения. | Конвекционный тип охлаждения (при оседании пыли) ведет к перегреву устройства.
Время переключения на АКБ | 4 - 8 мс | 0 - 3 мс
Время откл./вкл. и перерыв в питании не нормируется производителями котлов (Buderus, DeDietrich, Veissmann). Данный показатель не актуален для котельного оборудования!