## Фильтр сетчатый
Изготовитель
Фильтр фланцевый, чугунный, сетчатый патрон из нержавеющей стали
| PN16, T= 150°C | PN16, T= 200°C | PN16, T= 300°C | PN16, T= 200°C | PN16, T= 120°C | PN16, T= 120°C | PN16, T= 300°C
Ду 15 | 065B7740 | 082X4060R | V821-015 | F3240N-0015 | 1122045 | нет | BM03B103721
Ду 20 | 065B7741 | 082X4061R | V821-020 | F3240N-0020 | 1122046 | нет | BM03B103788
Ду 25 | 065B7742 | 082X4062R | V821-025 | F3240N-0025 | 1122047 | нет | BM03B103789
Ду 32 | 065B7743 | 082X4063R | V821-032 | F3240N-0032 | 1122048 | нет | BM03B103790
Ду 40 | 065B7744 | 082X4064R | V821-040 | F3240N-0040 | 1122049 | нет | BM03B103791
Ду 50 | 065B7745 | 082X4065R | V821-050 | F3240N-0050 | 1122050 | R74FLY005 | BM03B103792
Ду 65 | 065B7746 | 082X4066R | V821-065 | F3240N-0065 | 1122051 | R74FLY006 | BM03B103793
Ду 80 | 065B7747 | 082X4067R | V821-080 | F3240N-0080 | 1122052 | R74FLY008 | BM03B103794
Ду 100 | 065B7748 | 082X4068R | V821-100 | F3240N-0100 | 1122053 | R74FLY010 | BM03B224635
Ду 125 | 065B7749 | 082X4069R | V821-125 | F3240N-0125 | 1122054 | R74FLY012 | BM03B103796
Ду 150 | 065B7750 | 082X4070R | V821-150 | F3240N-0150 | 1122055 | R74FLY015 | BM03B103797
Ду 200 | 065B7751 | 082X4071R | V821-200 | F3240N-0200 | 1122056 | R74FLY020 | BM03B103798
Ду 250 | 065B7752 | 082X4072R | V821-250 | F3240N-0250 | 1122057 | R74FLY025 | BM03B103800
Ду 300 | 065B7753 | 082X4073R | V821-300 | F3240N-0300 | 1122058 | R74FLY030 | BM03B393980
Ду 350 | нет | 082X4074R | V821-350 | F3240N-0350 | 1122059 | нет | BM03B103802
Ду 400 | нет | 082X4075R | V821-400 | F3240N-0400 | 1122060 | нет | BM03B103803

## Клапан обратный
Изготовитель
Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый. Корпус чугун, створки - нержавеющая сталь, уплотнение ЭПДМ
| PN16, Т= 100°C |  |  | PN16, Т= 110°C | PN16, Т= 120°C | PN16, Т= 120°C | PN16, Т= 110°C
Ду 40 | нет | нет | нет | CB3449-EPA0040 | нет | нет | DF04A105233
Ду 50 | 149B3000 | 082X8495R | нет | CB3449-EPA0050 | 1072650 | нет | DF04A105234
Ду 65 | 149B3001 | 082X8496R | нет | CB3449-EPA0065 | 1072651 | нет | DF04A105235
Ду 80 | 149B3002 | 082X8497R | нет | CB3449-EPA0080 | 1072652 | нет | DF04A105236
Ду 100 | 149B3003 | 082X8498R | нет | CB3449-EPA0100 | 1072653 | нет | DF04A105237
Ду 125 | 149B3004 | 082X8499R | нет | CB3449-EPA0125 | 1072654 | нет | DF04A105238
Ду 150 | 149B3005 | 082X8500R | нет | CB3449-EPA0150 | 1072655 | нет | DF04A105239
Ду 200 | 149B3006 | 082X8501R | нет | CB3449-EPA0200 | 1072656 | нет | нет
Ду 250 | 149B3007 | 082X8502R | нет | CB3449-EPA0250 | 1072657 | R60WY025 | DF04A105241
Ду 300 | 149B3008 | 082X8503R | нет | CB3449-EPA0300 | 1072658 | R60WY030 | нет
Ду 350 | нет | нет | нет | CB3449-EPA0350 | 1072659 | R60WY035 | DF04A105243
Ду 400 | нет | 082X8505R | нет | CB3449-EPA0400 | 1072660 | R60WY040 | DF04A105244
Клапан обратный межфланцевый. Корпус латунь, диск - нержавеющая сталь
| PN16, Т= 100°C |  | PN16, Т= 120°C | PN16, Т= 120°C |  | PN16, Т= 120°C | PN16, Т= 250°C
Ду 32 | 149В2413 | 082X8520R | V275-H-032 | CA7441-0032 | нет | R60WY003 | DF02A371182
Ду 40 | 149В2414 | 082X8521R | V275-H-040 | CA7441-0040 | нет | R60WY004 | DF02A371187
Ду 50 | 149В2415 | 082X8522R | V275-H-050 | CA7441-0050 | нет | R60WY005 | DF02A371189
Ду 65 | 149В2416 | 082X8523R | V275-H-065 | CA7441-0065 | нет | R60WY006 | DF02A371191
Ду 80 | 149В2417 | 082X8524R | V275-H-080 | CA7441-0080 | нет | R60WY008 | DF02A371193
Ду 100 | 149В2418 | 082X8525R | V275-H-100 | CA7441-0100 | нет | R60WY010 | DF02A371195
Ду 125 | нет | 082X8526R | нет | CA7441-0125 | нет | нет | DF02A371408
Ду 150 | нет | 082X8527R | нет | CA7441-0150 | нет | нет | DF02A371409
Ду 200 | нет | 082X8528R | нет | CA7441-0200 | нет | нет | DF02A371410
| Клапан обратный осевой. Корпус чугун, PN16, Т= 100°C |  |  | Клапан обратный осевой, чугунный, PN16, Т= 80°C |  |  | Клапан обратный осевой. Корпус бронза, пружина - нерж. сталь, PN16, Т= 250°C
Ду 50 | 149В2282 | 082X8471R | нет | CA3241-0050 | нет | нет | DS01A4682
Ду 65 | 149В2283 | 082X8472R | нет | CA3241-0065 | нет | нет | DS01A4683
Ду 80 | 149В2284 | 082X8473R | нет | CA3241-0080 | нет | нет | DS01A4684
Ду 100 | 149В2285 | 082X8474R | нет | CA3241-0100 | нет | нет | DS01A4685
Ду 125 | 149В2226 | 082X8475R | нет | CA3241-0125 | нет | нет | DS01A5516
Ду 150 | 149В2227 | 082X8476R | нет | CA3241-0150 | нет | нет | DS01A5517
Ду 200 | 149В2229 | 082X8477R | нет | CA3241-0200 | нет | нет | DS01A5518
Ду 250 | 149В2230 | 082X8478R | нет | CA3241-0250 | нет | нет | нет
Ду 300 | 149В2231 | 082X8479R | нет | CA3241-0300 | нет | нет | нет
Клапан обратный одностворчатый межфланцевый, корпус оцинк. cталь, диск оцинк сталь, уплотнение ЭПДМ
|  |  |  | PN16, Т= 110°C |  |  | PN16, Т= 110°C
Ду 40 | нет | нет | нет | CB5440-0040 | нет | нет | DF01B21593
Ду 50 | нет | нет | нет | CB5440-0050 | нет | нет | DF01B21594
Ду 65 | нет | нет | нет | CB5440-0065 | нет | нет | DF01B21595
Ду 80 | нет | нет | нет | CB5440-0080 | нет | нет | DF01B21596
Ду 100 | нет | нет | нет | CB5440-0100 | нет | нет | DF01B21597
Ду 125 | нет | нет | нет | CB5440-0125 | нет | нет | DF01B21598
Ду 150 | нет | нет | нет | CB5440-0150 | нет | нет | DF01B21599
Ду 200 | нет | нет | нет | CB5440-0200 | нет | нет | DF01B21600
Ду 250 | нет | нет | нет | CB5440-0250 | нет | нет | DF01B21601
Ду 300 | нет | нет | нет | CB5440-0300 | нет | нет | DF01B98018

## Задвижка клиновая
Изготовитель
Задвижка с обрезиненным клином, ЭПДМ, со штурвалом, невыдвижной шток, ковкий чугун
|  |  | PN16, Т= 110°С | PN16, Т= 120°С
Ду 40 | нет | нет | VOC4241C-00EP0040 | 1045049 | нет | CV01F99851
Ду 50 | нет | нет | VOC4241C-00EP0050 | 1045050 | R55FLY005 | CV01F99852
Ду 65 | нет | нет | VOC4241C-00EP0065 | 1045050 | R55FLY006 | CV01F99853
Ду 80 | нет | нет | VOC4241C-00EP0080 | 1045052 | R55FLY008 | CV01F99854
Ду 100 | нет | нет | VOC4241C-00EP0100 | 1045053 | R55FLY010 | CV01F99855
Ду 125 | нет | нет | VOC4241C-00EP0125 | 1045054 | R55FLY012 | CV01F99856
Ду 150 | нет | нет | VOC4241C-00EP0150 | 1045055 | R55FLY015 | CV01F99857
Ду 200 | нет | нет | VOC4241C-00EP0200 | 1045056 | R55FLY020 | CV01F99858
Ду 250 | нет | нет | VOC4241C-00EP0250 | 1045057 | R55FLY025 | CV01F99859
Ду 300 | нет | нет | VOC4241C-00EP0300 | 1045058 | R55FLY030 | нет
Ду 350 | нет | нет | VOC4241C-00EP0350 | нет | нет | CV01F106788
Ду 400 | нет | нет | VOC4241C-00EP0400 | нет | нет | нет
Ду 500 | нет | нет | VOC4241C-00EP0500 | нет | нет | нет
Ду 600 | нет | нет | VOC4241C-00EP0600 | нет | нет | нет

## Затвор дисковый
Изготовитель
Затвор дисковый поворотный межфланцевыйс ручкой. Материал: корпус ковкий чугун, диск нержавеющая сталь, манжета ЭПДМ
| PN16, Т= 110°С | PN16, Т= 120°С |  |  | PN16, Т= 120°С | PN16, Т= 115°С
Ду 40 | нет | 082X4420R | VPI4449-02EP0040 | нет | R59WY004 | BD01N30670
Ду 50 | 065B7410 | 082X4421R | VPI4449-02EP0050 | 1046250 | R59WY005 | BD01N30813
Ду 65 | 065B7411 | 082X4422R | VPI4449-02EP0065 | 1046251 | R59WY006 | BD01N12823
Ду 80 | 065B7412 | 082X4423R | VPI4449-02EP0080 | 1046252 | R59WY008 | BD01N12824
Ду 100 | 065B7413 | 082X4424R | VPI4449-02EP0100 | 1046253 | R59WY010 | BD01N12825
Ду 125 | 065B7414 | 082X4425R | VPI4449-02EP0125 | 1046254 | R59WY012 | BD01N12826
Ду 150 | 065B7415 | 082X4426R | VPI4449-02EP0150 | 1046255 | R59WY015 | BD01N12827
Ду 200 | 065B7416 | 082X4427R | VPI4449-02EP0200 | 1046256 | R59WY020 | BD01N211110
Ду 250 | 065B7417 | 082X4428R | VPI4449-02EP0250 | нет | R59WY025 | нет
Ду 300 | 065B7418 | 082X4429R | VPI4449-02EP0300 | нет | R59WY030 | нет
Затвор дисковый поворотный межфланцевыйс ручкой. Материал: корпус и диск ковкий чугун, манжета ЭПДМ
| PN16, Т= 110°С | PN16, Т= 120°С |  |  | PN16, Т= 120°С | PN16, Т= 115°С
Ду 40 | нет | 082X4400R | VPI4448-02EP0040 | нет | R59WX004 | BD01M30695
Ду 50 | 065B7352 | 082X4401R | VPI4448-02EP0050 | нет | R59WX005 | BD01M12802
Ду 65 | 065B7353 | 082X4402R | VPI4448-02EP0065 | нет | R59WX006 | BD01M12804
Ду 80 | 065B7354 | 082X4403R | VPI4448-02EP0080 | нет | R59WX008 | BD01M38936
Ду 100 | 065B7355 | 082X4404R | VPI4448-02EP0100 | нет | R59WX010 | BD01M12806
Ду 125 | 065B7356 | 082X4405R | VPI4448-02EP0125 | нет | R59WX012 | BD01M12807
Ду 150 | 065B7357 | 082X4406R | VPI4448-02EP0150 | нет | R59WX015 | BD01M12808
Ду 200 | 065B7358 | 082X4407R | VPI4448-02EP0200 | нет | R59WX020 | BD01M84597
Ду 250 | 065B7359 | 082X4408R | VPI4448-02EP0250 | нет | R59WX025 | нет
Ду 300 | 065B7360 | 082X4409R | VPI4448-02EP0300 | нет | R59WX030 | нет
Затвор дисковый поворотный межфланцевыйс с электрическим приводом Bernard, однофазный, 230V. Материал: корпус и диск ковкий чугун, манжета ЭПДМ, PN16, Т= 120°С
Ду 50 | 082G7352 | 082X4531R | VPI4448-N24EP0050
Ду 65 | 082G7353 | 082X4532R | VPI4448-N24EP0065
Ду 80 | 082G7354 | 082X4533R | VPI4448-N24EP0080
Ду 100 | 082G7355 | 082X4534R | VPI4448-N24EP0100
Ду 125 | 082G7356 | 082X4535R | VPI4448-N24EP0125
Ду 150 | 082G7357 | 082X4536R | VPI4448-N24EP0150
Ду 200 | 082G7358 | 082X4537R | VPI4448-N24EP0200
Ду 250 | 082G7359 | 082X4538R | VPI4448-N24EP0250
Ду 300 | 082G7360 | 082X4539R | VPI4448-N24EP0300
Привод редукторный механический для затвора поворотного, 230 В, 1 ф, 50 Гц, управление: открыто/закрыто
Ду 40 | НЕТ | 082Х4500R | VPNREDUCT-F05
Ду 50 | 065B7595
Ду 65 |  | 082Х4501R
Ду 80
Ду 100 |  | 082Х4502R
Ду 125 | 065B7596 | 082Х4503R | VPNREDUCT-F07
Ду 150 |  | 082Х4504R
Ду 200 | 065B7597 | 082Х4505R | VPNREDUCT-F10
Ду 250 | 065B7598 | 082Х4506R
Ду 300 | 065B7598

## Кран шаровый
Изготовитель
| Краны шаровой фланцевый JIP Standard FF, со стандартным проходом, PN 16 бар, T= 150°C Класс герметичности А | Краны шаровой фланцевый RJIP, со стандартным проходом, PN 16 бар, T= 200°C Класс герметичности А | Краны шаровой фланцевый со стандартным проходом, PN 40 бар, T= 100°C или PN 16 бар, T= 150°C | Шаровой кран полнопроходной из 3 частей фланцевый стальной, PN 16/40 бар, T= 200°C |  | Краны шаровой фланцевый со стандартным проходом, PN 25 бар, T= 200°C | Краны шаровой фланцевый, со стандартным проходом, PN 25/40 бар, T= 200°C Класс герметичности А
Ду 15 | 065N9620 | 065N9620R | КШТ 60.103.015 | BS5260-0015 | нет | CM02A411594 | КШ.Ф.015.40-01
Ду 20 | 065N9621 | 065N9621R | КШТ 60.103.020 | BS5260-0020 |  | CM02A411595 | КШ.Ф.020.40-01
Ду 25 | 065N9622 | 065N9622R | КШТ 60.103.025 | BS5260-0025 |  | CM02A411596 | КШ.Ф.025.40-01
Ду 32 | 065N9623 | 065N9623R | КШТ 60.103.032 | BS5260-0032 |  | CM02A411597 | КШ.Ф.032.40-01
Ду 40 | 065N9624 | 065N9624R | КШТ 60.103.040 | BS5260-0040 |  | CM02A411598 | КШ.Ф.040.40-01
Ду 50 | 065N9625 | 065N9625R | КШТ 60.103.050 | BS5260-00520 |  | CM02A411599 | КШ.Ф.050.40-01
Ду 65 | 065N9626 | 065N9626R | КШТ 60.103.065 | BS5260-0065 |  | CM02A143985 | КШ.Ф.065.25-01
Ду 80 | 065N9627 | 065N9627R | КШТ 60.103.080 | BS5260-0080 |  | CM02A143986 | КШ.Ф.080.25-01
Ду 100 | 065N9628 | 065N9628R | КШТ 60.103.100 | BS5260-0100 |  | CM02A143987 | КШ.Ф.100.25-01
Ду 125 | 065N9629 | 065N9629R | КШТ 60.103.125 | нет |  | CM02A143988 | КШ.Ф.125.25-01
Ду 150 | 065N9630 | 065N9630R | КШТ 60.103.150 | нет |  | CM02A143989 | КШ.Ф.150.25-01
| Краны шаровой под cварку JIP Standard WW, со стандартным проходом, PN 16 бар, T= 150°C Класс герметичности А | Краны шаровой под cварку RJIP, со стандартным проходом, PN 16 бар, T= 150°C Класс герметичности А | Краны шаровой под cварку со стандартным проходом, PN 40 бар, T= 100°C или PN 16 бар, T= 150°C |  |  | Краны шаровой под cварку со стандартным проходом, PN 16/40 бар, T= 200°C | Краны шаровой под cварку, со стандартным проходом, PN 25/40 бар, T= 200°C Класс герметичности А
Ду 15 | 065N9600 | 065N9600R | КШТ 60.102.015 | нет | нет | CM02A137376 | КШ.П.015.40-01
Ду 20 | 065N9601 | 065N9601R | КШТ 60.102.020 |  |  | CM02A137377 | КШ.П.020.40-01
Ду 25 | 065N9602 | 065N9602R | КШТ 60.102.025 |  |  | CM02A137378 | КШ.П.025.40-01
Ду 32 | 065N9603 | 065N9603R | КШТ 60.102.032 |  |  | CM02A137379 | КШ.П.032.40-01
Ду 40 | 065N9604 | 065N9604R | КШТ 60.102.040 |  |  | CM02A137380 | КШ.П.040.40-01
Ду 50 | 065N9605 | 065N9605R | КШТ 60.102.050 |  |  | CM02A137381 | КШ.П.050.40-01
Ду 65 | 065N9606 | 065N9606R | КШТ 60.102.065 |  |  | CM02A137382 | КШ.П.065.25-01
Ду 80 | 065N9607 | 065N9607R | КШТ 60.102.080 |  |  | CM02A137383 | КШ.П.080.25-02
Ду 100 | 065N9608 | 065N9608R | КШТ 60.102.100 |  |  | CM02A137384 | КШ.П.100.25-03
Ду 125 | 065N9609 | 065N9609R | КШТ 60.102.125 |  |  | CM02A137385 | КШ.П.125.25-04
Ду 150 | 065N9610 | 065N9610R | КШТ 60.102.150 |  |  | CM02A137386 | КШ.П.150.25-05
|  | Краны шаровой фланцевый чугунный полнопроходной, PN 16 бар, T= 150-200°C. Класс герметичности А |  | Краны шаровой фланцевый чугунный полнопроходной, PN 16 бар, T= 200°C | Краны шаровой фланцевый чугунный полнопроходной, PN 16 бар, T= 120°C | Краны шаровой фланцевый чугунный полнопроходной, PN 16 бар, T= 110°C
Ду 15 | нет | 082X4800R | нет | BS3242-0015 | R740FLY000 | HT01A33237 | нет
Ду 20 |  | 082X4801R |  | BS3242-0020 | R740FLY001 | HT01A34839
Ду 25 |  | 082X4802R |  | BS3242-0025 | R740FLY002 | HT01A34840
Ду 32 |  | 082X4803R |  | BS3242-0032 | R740FLY003 | HT01A34841
Ду 40 |  | 082X4804R |  | BS3242-0040 | R740FLY004 | HT01A34842
Ду 50 |  | 082X4805R |  | BS3242-0050 | R740FLY005 | HT01A34847
Ду 65 |  | 082X4806R |  | BS3242-0065 | R740FLY006 | HT01A34855
Ду 80 |  | 082X4807R |  | BS3242-0080 | R740FLY008 | HT01A34856
Ду 100 |  | 082X4808R |  | BS3242-0100 | R740FLY010 | HT01A34857
Ду 125 |  | 082X4809R |  | BS3242-0125 | R740FLY012 | HT01A34858
Ду 150 |  | 082X4810R |  | BS3242-0150 | R740FLY015 | HT01A34860
Ду 200 |  | 082X4811R |  | BS3242-0200 | R740FLY020 | нет
| Клапан запорно-регулирующий JiP BaBV WW, под сварку, PN 25 бар, T= 150°C Класс герметичности А | Клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV3, под сварку, PN 25 бар, T= 150°C Класс герметичности А |  |  |  |  | Клапан запорно-регулирующий, под сварку, с ниппелями PN 25/40 бар, T= 200°C Класс герметичности А
Ду 50 | 065N9505 | 065N9505GR | нет | нет | нет | нет | КШ.П.BV.M.050.40-01
Ду 65 | 065N9506 | 065N9506GR |  |  |  |  | КШ.П.BV.M.065.25-01
Ду 80 | 065N9507 | 065N9507GR |  |  |  |  | КШ.П.BV.M.080.25-01
Ду 100 | 065N9508 | 065N9508GR |  |  |  |  | КШ.П.BV.M.100.25-01
Ду 125 | 065N9509 | 065N9509GR |  |  |  |  | КШ.П.BV.M.125.25-01
Ду 150 | 065N9510 | 065N9510GR |  |  |  |  | КШ.П.BV.M.150.25-01
Ду 200 | нет | нет |  |  |  |  | КШ.П.BV.M.200.25-01
Ду 250 | [6 empty] | КШ.П.BV.M.250.25-01
| Клапан запорно-регулирующий JiP BaBV FF, фланцевый, с ниппелями PN 25 бар, T= 150°C Класс герметичности А | Клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV3, фланцевый, с ниппелями PN 25 бар, T= 150°C Класс герметичности А |  |  |  |  | Клапан запорно-регулирующий, фланцевый, с ниппелями PN 25 бар, T= 200°C Класс герметичности А
Ду 50 | 065N9545 | 065N9545GR | нет | нет | нет | нет | КШ.Ф.BV.M.050.40-01
Ду 65 | 065N9546 | 065N9546GR |  |  |  |  | КШ.Ф.BV.M.065.25-01
Ду 80 | 065N9547 | 065N9547GR |  |  |  |  | КШ.Ф.BV.M.080.25-01
Ду 100 | 065N9548 | 065N9548GR |  |  |  |  | КШ.Ф.BV.M.100.25-01
Ду 125 | 065N9549 | 065N9549GR |  |  |  |  | КШ.Ф.BV.M.125.25-01
Ду 150 | 065N9550 | 065N9550GR |  |  |  |  | КШ.Ф.BV.M.150.25-01
Ду 200 | нет | нет |  |  |  |  | КШ.Ф.BV.M.200.25-01
Ду 250 | [6 empty] | КШ.Ф.BV.M.250.25-01

## Клапан балансировочный
Изготовитель
Статические (ручные) балансировочные клапаны. Фланцевые с функцией настройки расхода, отсечки, дренажа. С измерительным портом для измерения расхода и температуры рабочей жидкости
| MNF (MSV-F2) | Kvs, м3/ч | MNF-R | Kvs, м3/ч | Venturi FODRV | Kvs, м3/ч | RC4240 | Kvs, м3/ч | Hydrocontrol VFC | Kvs, м3/ч | R206BY2 | Kvs, м3/ч | КБЧ10 | Kvs, м3/ч
Ду 20 | 003Z1186 (003Z1086) | 6.3 | нет |  | 4455500H-001005 | 5.72 | нет |  | 1062646 | 4.8 | нет |  | нет
Ду 25 | 003Z1187 (003Z1087) | 9 | нет |  | 4555500H-001005 | 12.1 | нет |  | 1062647 | 8.4 | нет |  | нет
Ду 32 | 003Z1188 (003Z1088) | 15.5 | нет |  | 4655500H-001005 | 13.2 | нет |  | 1062648 | 17.1 | нет |  | нет
Ду 40 | 003Z1189 (003Z1089) | 32.3 | нет |  | 4755500H-001005 | 22 | нет |  | 1062649 | 26.9 | нет |  | FH01A437941 | 22.36
Ду 50 | 003Z1161 (003Z1061) | 53.8 | 003Z1161R | 70.5 | 4855500H-001005 | 36 | нет |  | 1062650 | 36 | R206BY205 | 48.5 | FH01A437943 | 32.15
Ду 65 | 003Z1162 (003Z1062) | 93.4 | 003Z1162R | 84.9 | 3947100-606005 | 46.25 | RC4240-0065 | нет данных | 1062651 | 98 | R206BY206 | 74.4 | FH01A136750 | 85.2
Ду 80 | 003Z1163 (003Z1063) | 122.3 | 003Z1163R | 118 | 3947700-606005 | 69.68 | RC4240-0080 | нет данных | 1062652 | 122.2 | R206BY208 | 111 | FH01A136751 | 113.4
Ду 100 | 003Z1164 (003Z1064) | 200 | 003Z1164R | 187.4 | 3948100-606005 | 110.52 | RC4240-0100 | нет данных | 1062653 | 201 | R206BY210 | 165 | FH01A136752 | 184.7
Ду 125 | 003Z1165 (003Z1065) | 304.4 | 003Z1165R | 263.9 | 3948900-606005 | 111 | RC4240-0125 | нет данных | 1062654 | 293 | R206BY212 | 242 | FH01A136754 | 285.1
Ду 150 | 003Z1166 (003Z1066) | 400.8 | 003Z1166R | 400.8 | 3949500-606005 | 317 | RC4240-0150 | нет данных | 1062655 | 404.3 | R206BY215 | 372 | FH01A136775 | 390.2
Ду 200 | 003Z1167 (003Z1067) | 685.6 | 003Z1167R | 726.9 | 3950100-606005 | 422 | RC4240-0200 | нет данных | 1062656 | 814.5 | R206BY220 | 704 | FH01A136776 | 710
Ду 250 | 003Z1168 (003Z1068) | 952.3 | 003Z1168R | 1087.8 | 3940600-680009 | 2543 | RC4240-0250 | нет данных | 1062657 | 1200 | R206BY225 | 812 | FH01A136777 | 1187
Ду 300 | 003Z1169 (003Z1069) | 1380.2 | 003Z1169R | 1276.2 | 3941200-680009 | 32855 | RC4240-0300 | нет данных | 1062658 | 1600 | R206BY230 | 1380 | FH01A136779 | 1504.1
Статические (ручные) балансировочные клапаны с функцией настройки расхода, отсечки, дренажа. С измерительным портом для измерения расхода и температуры рабочей жидкости
| MVT (MSV-BD Leno) | Kvs, м3/ч | MVT-R | Kvs, м3/ч | Venturi FODRV | Kvs, м3/ч | RC2106 | Kvs, м3/ч | Hydrocontrol VTR | Kvs, м3/ч | R206BY00 | Kvs, м3/ч | VIR серия 9505 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z4081 (003Z4001) | 3 | 003Z4041R | 4.81 | 4355000H-001003 | 2.49 | RC2106-0015 | нет данных | 1060304 | 3.88 | R206BY003 | 2.7 | DN01B116738 | 2.6
Ду 20 | 003Z4082 (003Z4002) | 6.6 | 003Z4042R | 5.19 | 4455000H-001003 | 5.72 | RC2106-0020 | нет данных | 1060306 | 5.71 | R206BY004 | 5.5 | DN01B116746 | 4.3
Ду 25 | 003Z4083 (003Z4003) | 9.5 | 003Z4043R | 8.03 | 4555000H-001003 | 12.1 | RC2106-0025 | нет данных | 1060308 | 8.89 | R206BY005 | 7 | DN01B116747 | 6.6
Ду 32 | 003Z4084 (003Z4004) | 18 | 003Z4044R | 14.11 | 4655000H-001003 | 13.2 | RC2106-0032 | нет данных | 1060310 | 19.45 | R206BY006 | 9.5 | DN01B116748 | 14.5
Ду 40 | 003Z4085 (003Z4005) | 26 | 003Z4045R | 19.27 | 4755000H-001003 | 22 | RC2106-0040 | нет данных | 1060312 | 27.51 | R206BY007 | 18.5 | DN01B116947 | 22.5
Ду 50 | 003Z4086 (003Z4006) | 40 | 003Z4046R | 28 | 4855000H-001003 | 36 | RC2106-0050 | нет данных | 1060316 | 38.78 | R206BY008 | 22.5 | DN01B116948 | 33.1
Статические (ручные) балансировочные клапаны с функцией настройки расхода, отсечки, дренажа.
| MNT (USV-I) | Kvs, м3/ч | MNT-R | Kvs, м3/ч | Venturi V | Kvs, м3/ч |  |  | Hycocon VTZ | Kvs, м3/ч | R206BY00 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z2331 (003Z2131) | 1.6 | 003Z2331R | 5.13 | 4351000S-001673 | 1.71 | нет |  | 1061704 | 1.7 | R206BY003 | 2.7
Ду 20 | 003Z2332 (003Z2132) | 2.5 | 003Z2332R | 5.96 | 4451000S-001673 | 4.4 |  |  | 1061706 | 2.7 | R206BY004 | 5.5
Ду 25 | 003Z2333 (003Z2133) | 4 | 003Z2333R | 9.17 | 4551000S-001673 | 7.46 |  |  | 1061708 | 3.6 | R206BY005 | 7
Ду 32 | 003Z2334 (003Z2134) | 6.3 | 003Z2334R | 9.51 | 4651000S-001673 | 13.5 |  |  | 1061710 | 6.8 | R206BY006 | 9.5
Ду 40 | 003Z2335 (003Z2135) | 10 | 003Z2335R | 13 | 4751000S-001673 | 23.7 |  |  | 1061712 | 10 | R206BY007 | 18.5
Ду 50 | 003Z2336 (003Z2136) | 16 | 003Z2336R | 14.4 | 4851000S-001673 | 34.5 |  |  | 1061716 | 16 | R206BY008 | 22.5
Ручной балансировочный клапан с дренажем.
| CNT (USV-M) | Kvs, м3/ч | MVT-R | Kvs, м3/ч | Starter | Kvs, м3/ч |  |  | Hycocon АTZ | Kvs, м3/ч | R206BY11 | Kvs, м3/ч | VIR серия 9525 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z7641 | 1.6 | 003Z4041R | 4.81 | 43560000-001003 | 1.71 | нет |  | 1067304 | 1.7 | R206BY113 | 2.1 | DN01F416504 | 2.6
Ду 20 | 003Z7642 | 2.5 | 003Z4042R | 5.19 | 44560000-001003 | 4.4 |  |  | 1067306 | 2.7 | R206BY114 | 4.4 | DN01F416507 | 4.3
Ду 25 | 003Z7643 | 4 | 003Z4043R | 8.03 | 45560000-001003 | 7.46 |  |  | 1067308 | 3.6 | R206BY115 | 6.25 | DN01F416510 | 6.6
Ду 32 | 003Z7644 | 6.3 | 003Z4044R | 14.11 | 46560000-001003 | 13.5 |  |  | 1067310 | 6.8 | нет |  | нет
Ду 40 | 003Z7645 | 10 | 003Z4045R | 19.27 | нет |  |  |  | 1067312 | 10
Ду 50 | нет |  | 003Z4046R | 28 |  |  |  |  | 1067316 | 18
Ручной балансировочный клапан с дренажем.
| ASV-BD | Kvs, м3/ч | MVT-R | Kvs, м3/ч | Basic | Kvs, м3/ч |  |  | Hydrocontrol ATR | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z4041 | 3 | 003Z4041R | 4.81 | 43490000-001003 | 1.8 | нет |  | 1067504 | 3.88
Ду 20 | 003Z4042 | 6.6 | 003Z4042R | 5.19 | 44490000-001003 | 4.65 |  |  | 1067506 | 5.71
Ду 25 | 003Z4043 | 9.5 | 003Z4043R | 8.03 | 45490000-001003 | 7.4 |  |  | 1067508 | 8.89
Ду 32 | 003Z4044 | 18 | 003Z4044R | 14.11 | 46490000-001003 | 15.5 |  |  | 1067510 | 19.45
Ду 40 | 003Z4045 | 26 | 003Z4045R | 19.27 | 47490000-001003 | 25.7 |  |  | 1067512 | 27.51
Ду 50 | 003Z4046 | 40 | 003Z4046R | 28 | 45490000-001003 | 44 |  |  | 1067516 | 38.78
Динамические (автоматические) балансировочные клапаны. Регуляторы перепада давления.
|  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,25 бар |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,25 бар |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,25 бар |  |  |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,30 бар |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,60 бар |  | Диапазон перепада давления, 0,05–0,50 бар
| APT (ASV-PV) | Kvs, м3/ч | APT-R(3) | Kvs, м3/ч | Ballorex DP | Kvs, м3/ч |  |  | Hycocon DTZ | Kvs, м3/ч | R206CY10 | Kvs, м3/ч | КБА серия 20 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003L7601 (003Z5701) | 1.6 | 003Z5701R3 | 1.6 | 43550010-021003 | 1.6 | нет |  | 1062004 | 1.7 | R026CY103 | 2.24 | FH02A512798 | 3.1
Ду 20 | 003L7602 (003Z5702) | 2.5 | 003Z5702R3 | 2.5 | 44550010-021003 | 2.5 |  |  | 1062006 | 2.7 | R026CY104 | 3.49 | FH02A512799 | 3.1
Ду 25 | 003L7603 (003Z5703) | 4 | 003Z5703R3 | 4 | 45550010-021003 | 4 |  |  | 1062008 | 3.6 | R026CY105 | 5.92 | FH02A512795 | 3.1
Ду 32 | 003L7604 (003Z5704) | 6.3 | 003Z5704R | 6.3 | 46550010-021003 | 6.3 |  |  | 1062010 | 6.8 | R026CY106 | 6.95 | FH02A522236 | 12.5
Ду 40 | 003L7605 (003Z5705) | 10 | 003Z5705R | 10 | 47550010-021003 | 10 |  |  | 1062012 | 10 | R026CY107 | 11.72 | нет
Ду 50 | 003L0611 (003Z5706) | 16 | 003Z5706R | 16 | нет |  |  |  | 1062016 | 18 | R026CY108 | 12.97 | нет
Динамические (автоматические) балансировочные клапаны. Автоматическое регулирование расхода, поддержание перепада давления и температуры (с измерительными ниппелями )
| AQT (AB-QM) | Расход, л/ч | AQT-R | Расход, л/ч | Ballorex Dynamic | Расход, л/ч |  |  | Cocon QTZ/QTR | Расход, л/ч | R206AY05 | Расход, л/ч
Ду 15 | 003Z1812 | 90-450 | 003Z1812R | 540 | 4360000S-000001 | 90-450 | нет |  | 1146164 | 90-450 | R026AY053 | 37-575
Ду 20 | 003Z1813 | 180-900 | 003Z1813R | 1120 | 4460000S-000001 | 320-882 |  |  | 1146166 | 180-1300 | R026AY054 | 64-1110
Ду 25 | 003Z1814 | 340-1700 | 003Z1814R | 2160 | 4560000S-000001 | 900-2160 |  |  | 1146168 | 300-2000 | R026AY055 | 64-1110
Ду 32 | 003Z1815 | 640-3200 | 003Z1815R | 3600 | 4660000H-000001 | 1600-4500 |  |  | 1146170 | 600-3600 | R026AY056 | 865-4630
Ду 40 | 003Z1970 | 1500-7500 | нет |  | 4760000H-000001 | 2500-7500 |  |  | 1146172 | 1500-7500 | R026AY057 | 1900-13647
Ду 50 | 003Z1971 | 5000-12500 | нет |  | 4860000H-000001 | 3800-12500 |  |  | 1146174 | 2500-10000 | R026AY058 | 1900-13647
Термостатический балансировочный клапан для регулирования расхода в системе рециркуляции ГВС.
| Корпус - бронза, PN10, Т= 100°C | Kvs, м3/ч | Корпус латунь CW602N, PN10, Т= 100°C | Kvs, м3/ч | Корпус - бронза, PN10, Т= 120°C | Kvs, м3/ч |  |  | Корпус - бронза, PN16, Т= 90°C | Kvs, м3/ч | Корпус латунь CW617N, PN10, Т= 85°C | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 003Z1525 | 1.5 | 003Z1525R | 1.7 | 83530050-000008 | 1.3 | нет |  | 4205604 | 2 | нет
Ду 20 | 003Z1530 | 1.8 | 003Z1530R | 2.2 | 84530050-000008 | 1.85 |  |  | 4205606 | 3 | R158AY004 | нет данных
Ду 25 | нет |  | 003Z1535R | 3.1 | 85530050-000008 | 2.1 |  |  | 4205608 | 4 | нет

## Клапан регулир. 2-3-х ходовые
Изготовитель
Клапаны регулирующие ДВУХходовые чугунные односедельные, фланцевые. PN 25 бар, T= 150°C
| VFM-2 | Kvs, м3/ч | VFM-2R | Kvs, м3/ч | M1F | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 065B3056 | 4 | 065B3056R | 4 | 1-2212300 RU | 4
Ду 20 | 065B3057 | 6.3 | 065B3057R | 6.3 | 1-2212305 RU | 6.3
Ду 25 | 065B3058 | 10 | 065B3058R | 10 | 1-2212309 RU | 10
Ду 32 | 065B3059 | 16 | 065B3059R | 16 | 1-2212311 RU | 16
Ду 40 | 065B3060 | 25 | 065B3060R | 25 | 1-2212315 RU | 25
Ду 50 | 065B3061 | 40 | 065B3061R | 40 | 1-2212318 RU | 40
Ду 65 | 065B3500 | 63 | 065B3500R | 55 | M1F-FD-065 ф/ф | 63
Ду 80 | 065B3501 | 100 | 065B3501R | 100 | 1-2212325 RU | 100
Ду 100 | 065B3502 | 160 | 065B3502R | 160 | M1F-FD-100 ф/ф | 160
Ду 125 | 065B3503 | 250 | 065B3503R | 250 | M1F-FD-125 ф/ф | 250
Ду 150 | 065B3504 | 400 | 065B3504R | 320 | M1F-FD-150 ф/ф | 360
Ду 200 | 065B3505 | 630 | 065B3505R | 450 | нет
Ду 250 | 065B3506 | 900 | 065B3506R | 630 | нет
Ду 300 | 065B3507 | 990 | 065B3507R | 990 | нет
Изготовитель
Клапаны регулирующие ТРЕХходовые чугунные односедельные, фланцевые. PN 16 бар, T= 150°C
| VFM-3 | Kvs, м3/ч | VFM-3R | Kvs, м3/ч | M3F | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 065Z3355 | 4 | 065Z3355R2 | 4 | 1-2231110 RU | 4
Ду 20 | 065Z3356 | 6.3 | 065Z3356R2 | 6.3 | 1-2231113 RU | 6.3
Ду 25 | 065Z3357 | 10 | 065Z3357R2 | 10 | 1-2230194 RU | 10
Ду 32 | 065Z3358 | 16 | 065Z3358R2 | 16 | 1-2230208 RU | 16
Ду 40 | 065Z3359 | 25 | 065Z3359R2 | 25 | 1-2230216 RU | 25
Ду 50 | 065Z3360 | 40 | 065Z3360R2 | 40 | 1-2230224 RU | 38
Ду 65 | 065Z3361 | 63 | 065Z3361R | 55 | 1-2230232 RU | 63
Ду 80 | 065Z3362 | 100 | 065Z3362R | 100 | 1-2230589 RU | 100
Ду 100 | 065Z3363 | 160 | 065Z3363R | 160 | 1-2230597 RU | 160
Ду 125 | 065B3125 | 250 | 065B3125R | 250 | 1-2230119 RU | 250
Ду 150 | 065B3150 | 400 | 065B3150R | 320 | 1-2230127 RU | 360
Ду 200 | 065B4200 | 630 | 065B4200R | 450 | нет
Ду 250 | 065B4250 | 900 | 065B4250R | 630 | нет
Ду 300 | 065B4300 | 990 | 065B4300R | 990 | нет

## Компенсатор
Изготовитель
Компенсатор резиновый со скользящими фланцами, ЭПДМ
| PN16 бар (Ду 32 - 150), PN10 бар (Ду200 - 400), T= 80°C | PN16 бар, T= 100°C | PN16 бар, T= 80°C | PN10 бар, T= 95°C
Ду 32 | 149B5141C | 082X9030R | DI7240N-0032 | DY01A105058
Ду 40 | 149B5142C | 082X9031R | DI7240N-0040 | DY01A105059
Ду 50 | 149B5143C | 082X9032R | DI7240N-0050 | DY01A105060
Ду 65 | 149B5144C | 082X9033R | DI7240N-0065 | DY01A105061
Ду 80 | 149B5145C | 082X9034R | DI7240N-0080 | DY01A105062
Ду 100 | 149B5146C | 082X9035R | DI7240N-0100 | DY01A105063
Ду 125 | 149B5147C | 082X9036R | DI7240N-0125 | DY01A105064
Ду 150 | 149B5148C | 082X9037R | DI7240N-0150 | DY01A105065
Ду 200 | 149B5149C | 082X9046R | DI7240N-0200 | DY01A105066
Ду 250 | 149B5150C | 082X9047R | DI7240N-0250 | DY01A105067
Ду 300 | 149B5151C | 082X9048R | DI7240N-0300 | DY01A105068
Ду 350 | 149B5152C | 082X9049R | DI7240N-0350 | DY01A105069
Ду 400 | 149B5153C | 082X9050R | DI7240N-0400 | DY01A105070
Компенсатор из нержавеющей стали, фланцевый
|  | Осевой ход 28мм. PN16 бар, T= 100°C | Осевой ход 30мм. PN16 бар, T= 400°C
Ду 32 | нет | нет | DI6240-MVT300032 | нет
Ду 40 |  |  | DI6240-MVT300040
Ду 50 |  |  | DI6240-MVT300050
Ду 65 |  | 082X9218R | DI6240-MVT300065
Ду 80 |  | 082X9219R | DI6240-MVT300080
Ду 100 |  | 082X9220R | DI6240-MVT300100
Ду 125 |  | нет | DI6240-MVT300125
Ду 150 |  |  | DI6240-MVT300150
Ду 200 |  |  | DI6240-MVT300200

## Клапан соленоидный
Изготовитель
Двухпозиционные двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом, нормально закрытый (НЗ), 230В
Размерность | тип EV220B, PN 20 бар, Т= 90°С | тип EV220R, PN 16 бар, Т= 80°С | тип EV1110, PN 10 бар, Т= 80°С | тип S1010, Ду15-25 PN 16 бар, Т= 80°С, Ду32-50 PN 12 бар, Т= 80°С
Ду 15 | 032U451431 | 032U451431R | EV1110-0015 | IJ03A109041
Ду 20 | 032U453031 | 032U453031R | EV1110-0020 | IJ03A109043
Ду 25 | 032U453431 | 032U453431R | EV1110-0025 | IJ03A109045
Ду 32 | 032U456831 | 032U456831R | EV1110-0032 | IJ03A109047
Ду 40 | 032U458531 | 032U458531R | EV1110-0040 | IJ03A109049
Ду 50 | 032U460431 | 032U460431R | EV1110-0050 | IJ03A109051

## Привод к 3-х ход.клапанам
Изготовитель | [5 empty] | Изготовитель | [5 empty] | Изготовитель | [5 empty] | Изготовитель
|  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональ-ным сигналом 0-10В | Электропривод со встроенным термостатом |  |  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональ-ным сигналом 0-10В | Электропривод со встроенным термостатом |  |  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональ-ным сигналом 0-10В | Электропривод со встроенным термостатом 5-95 °С |  |  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональ-ным сигналом 0-10В | Электропривод со встроенным термостатом 10-90 °С
Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В | Напряжение, 230В | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В | Напряжение, 230В | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В | Напряжение, 230В | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В | Напряжение, 230В
Ду 15-50 р/р | 60 | 082H0222 | 082H0212 | 082H0230 |  | Ду 15-50 р/р | 60 | 082H0222R | 082H0212R | 082H0230R |  | Ду 15-50 р/р | 60 | 1210 12 00 | 1210 02 00 | 1252 01 00 | 1272 51 00 | Ду 15-50 р/р | 140 | M66341 |  | M66341.7
Ду 15-50 р/р | 120 | 082H0223 | 082H0213 |  |  | Ду 15-50 р/р | 120 | 082H0223R | 082H0213R | 082H0230R |  | Ду 15-50 р/р | 120 | 1210 13 00 | 1210 03 00 |  |  | Ду 15-50 р/р | 120 |  |  |  | M66341.38
Ду 15-50 р/р | 15/30/60/ 120/240/480 |  |  | 082H0230 |  | Ду 15-50 р/р | 60/ 120 |  |  | 082H0230R |  | Ду 15-50 р/р | 15/30/60/ 120 |  |  | 1252 01 00 |  | Ду 40-65 ф/ф |  |  |  | M66345.8
Ду 65-150 ф/ф | 15/30/60/ 120/240/480 |  |  | 082H0242 |  | Ду 65-150 ф/ф | 60/ 120 |  |  | 082H0230R |  | Ду 40-150 ф/ф | 60/90/ 120 |  |  | 1255 01 00 |  | Ду 40-50 ф/ф | 140 | M66341.6
Ду 125-150 ф/ф | 240 | 082H0238 | 082H0234 |  |  | Ду 125-150 ф/ф | 240 | 082H0238R | 082H0234R |  |  | Ду 40-150 ф/ф | 240 | 1205 23 00 |  |  |  | Ду 65 ф/ф | 130 | M66341.7
Изготовитель | [5 empty] | Изготовитель | [5 empty] | Изготовитель
|  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональ-ным сигналом 0-10В | Электропривод со встроенным термостатом 0-100 °С |  |  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональ-ным сигналом 0-10В | Электропривод со встроенным термостатом 5-90 °С |  |  | Электропривод с 3-х точечным (дискретным сигналом) |  | Электропривод с пропорциональ-ным сигналом 0-10В | Электропривод со встроенным термостатом 20-80 °С
Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В или 230В (адаптер в к-те) | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В | Напряжение, 230В | Для клапанов, Ду | Время поворота на 90°, сек | Напряжение, 230В | Напряжение, 24В | Напряжение, 24В | Напряжение, 230В
Ду 20-32 р/р | 73 | K275Y011 + P275Y004 |  | K275Y013 + P275Y004 | K275Y002 + P275Y004 | Ду 20-50 р/р | 120 | ES01.00 |  |  | ES01.01 | Ду 15-50 р/р | 60 | T415000 |  | T401041
Ду 40-50 р/р | 73 |  |  |  | K275Y002 + P275Y001 | Ду 65-150 ф/ф |  | ES01.05 |  |  |  | Ду 15-50 р/р | 120 | T415001 |  |  | T401050
Ду 50-125 ф/ф | 73 | K275Y011 + P275Y001 |  | K275Y013 + P275Y001 | K275Y002 + P275Y001 | Ду 65-150 ф/ф |  |  |  | ES01.06 |  | Ду 65-150 ф/ф | 140 | T401031

## 3-х ход. смесит. клапан
Изготовитель
Трехходовой смесительный клапан, материал - латунь. PN 10 бар, T= 110°C
Размерность | HRB 3 | Kvs, м3/ч | HRB-3R | Kvs, м3/ч | VRG 131 | Kvs, м3/ч | R297Y | Kvs, м3/ч | EMV03 | Kvs, м3/ч | MIX M 3 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 065Z0403 | 2.5 | 065Z0403R | 2.5 | 1160 05 00 | 2.5 | нет |  | нет |  | нет
Ду 20 | 065Z0404 | 4 | 065Z0404R | 4 | 1160 08 00 | 4 | R297Y004 | 7 | нет |  | T601001 | 4
| 065Z0405 | 6.3 | 065Z0405R | 6.3 | 1160 09 00 | 6.3 |  |  | EMV03.3434 | 6.3 | T601003 | 8
Ду 25 | 065Z0406 | 6.3 | нет |  | 1160 10 00 | 6.3 | R297Y005 | 11 | нет |  | T601004 | 8
| 065Z0407 | 10 | 065Z0407R | 10 | 1160 11 00 | 10 |  |  | EMV03.1010 | 12 | T601005 | 12
Ду 32 | 065Z0408 | 16 | 065Z0408R | 16 | 1160 12 00 | 16 | R297Y006 | 15 | EMV03.0114 | 18 | T601007 | 18
Ду 40 | 065Z0409 | 25 | 065Z0409R | 25 | 1160 34 00 | 25 | R297Y007 | 25 | нет |  | T601008 | 28
Ду 50 | 065Z0410 | 40 | 065Z0410R | 40 | 1160 36 00 | 40 | R297Y008 | 40 | нет |  | T601009 | 44
Трехходовой смесительный клапан, материал - чугун. PN 6 бар, T= 110°C
Размерность | HFE 3 | Kvs, м3/ч | HFE 3R | Kvs, м3/ч | 3F | Kvs, м3/ч | R297Y | Kvs, м3/ч |  | Kvs, м3/ч | 3F | Kvs, м3/ч
Ду 40 | 065Z0431 | 44 | 065Z0431R | 44 | 1110 04 00 | 44 | нет |  | нет |  | T601124 | 44
Ду 50 | 065Z0432 | 60 | 065Z0432R | 60 | 1110 06 00 | 60 | R297Y105 | 60 | нет |  | T601125 | 60
Ду 65 | 065Z0433 | 90 | 065Z0433R | 90 | 1110 08 00 | 90 | R297Y106 | 90 | нет |  | T601126 | 90
Ду 80 | 065Z0434 | 150 | 065Z0434R | 150 | 1110 10 00 | 150 | R297Y108 | 150 | нет |  | T601127 | 150
Ду 100 | 065Z0435 | 225 | 065Z0435R | 225 | 1110 12 00 | 225 | R297Y110 | 225 | нет |  | T601128 | 225
Ду 125 | 065Z0436 | 280 | 065Z0436R | 280 | 1110 14 00 | 280 | R297Y112 | 280 | нет |  | T601129 | 280
Ду 150 | 065Z0437 | 400 | 065Z0437R | 400 | 1110 16 00 | 400 | нет |  | нет |  | T601130 | 400

## Шаровой клапан с эл. приводом
Изготовитель
Клапан шаровой двухпозиционный c внутренней резьбой; материал – латунь никелированная, время закрытия 30с/90°, в комплекте с электроприводом. PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С. Напряжение 230В.
Размерность | AMZ 112 | Kvs, м3/ч | AMZ 112R | Kvs, м3/ч | R276BX | Kvs, м3/ч | МВА121 | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 082G5406 | 17 | 082G5406R | 20 | нет |  | нет
Ду 20 | 082G5407 | 41 | 082G5407R | 45 |  |  | 4310 01 00 | 45
Ду 25 | 082G5408 | 70 | 082G5408R | 60 |  |  | 4310 02 00 | 60
Ду 32 | 082G5409 | 121 | 082G5409R | 100 | R276BX006 | нет данных | 4310 03 00 | 100
Ду 40 | 082G5410 | 200 | 082G5410R | 156 | R276BX007 | нет данных | нет
Ду 50 | 082G5411 | 292 | 082G5411R | 243 | R276BX008 | нет данных
Клапан шаровой двухпозиционный c внутренней резьбой; материал – латунь никелированная, время закрытия 30с/90°, в комплекте с электроприводом. PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С. Напряжение 24В.
Размерность | AMZ 112 | Kvs, м3/ч |  |  | R276BX | Kvs, м3/ч
Ду 15 | 082G5400 | 17 | нет |  | нет |  | нет
Ду 20 | 082G5401 | 41
Ду 25 | 082G5402 | 70
Ду 32 | 082G5403 | 121 |  |  | R276BX026 | нет данных
Ду 40 | 082G5404 | 200 |  |  | R276BX027 | нет данных
Ду 50 | 082G5405 | 292 |  |  | R276BX028 | нет данных