- Данные заказчика

Заказчик:

Дата:

Компания:

Адрес объекта:

Контактное лицо:

Телефон: Факс: e-Mail:

- Данные котла

| 1 | Указать тип котла: паровой или водогрейный |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фирма-производитель котла |  |
| 3 | Модель котла |  |
| 4 | Мощность, кВт |  |
| 5 | Длина топки (mm) включая разворотную камеру |  |
| 6 | Диаметр топки (mm) |  |
| 7 | 2х или 3х ходовой котел |  |
| 8 | Сопротивление со стороны топочных газов Pf (mbar) |  |
| 9 | Температура уходящих газов |  |
| 10 | Расстояние от фланца крепления горелки до топки (mm) |  |
| 11 | КПД котла (%) |  |
| 12 | Если температура воды > 120, указать t0C |  |
| Для парового котла: |
| 1 | Паропроизводительность котла, кг/час |  |
| 2 | С экономайзером (Указать тип) / без экономайзера |  |
| 3 | Номинальное рабочее давление, бар |  |

- Данные горелки

| 1 | Фирма-производитель горелки |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип горелки: газовая, дизельная, мазутная или комбинированная |  |
| 3 | Количество горелок |  |
| 4 | Присоединительное давление газа, мбар |  |
| 5 | Теплотворная способность газа, кВтч/м3 |  |
| 6 | Теплотворная способность резервного топлива, кВтч/кг (для комбинированной горелки) |  |
| 7 | Тип котловой автоматики |  |
| 8 | Будет ли использоваться каскадное управление котлами. |  |

- Краткое описание задачи:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Примечание:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________