- Данные заказчика

Заказчик:

Дата:

Компания:

Адрес объекта:

Контактное лицо:

Телефон: Факс: e-Mail:

- Общие данные

| Чертежи в формате DWG (обязательны) | Расчетная температура наружного воздуха | Ориентация по сторонам света | Температура внутреннего воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| Планы Разрезы Общие виды | _______ °С или город ______________ | Указать на чертеже! | Согласно СНиП Прочие (указать) |

- Характеристика ограждающих конструкций

Наружное окно  K = ______ Вт/м2 * °С

Тип стеклопакета:

| Простой однокамерный | Однокамерный + К-стекло |
| --- | --- |
| Простой двухкамерный | Двухкамерный + К-стекло |
| Однокамерный + аргон | Однокамерный + К-стекло + аргон |
| Двухкамерный + аргон | Двухкамерный + К-стекло + аргон |

| Ограждающая конструкция | Материал слоя | Толщина слоя, мм | λ (Вт/м2 * °С) | ρ (кг/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная стена | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Стена подвала | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Пол | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Кровля | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Чердачное перекрытие | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Внутреннее перекрытие | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Гаражные ворота | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
| Наружная дверь | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |

Неотапливаемые помещения: (этаж / помещение)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Затраты тепла на подогрев вентиляционного воздуха:

- Естественная вентиляция с минимальным воздухообменом*

- Механическая вентиляция

Температура приточного воздуха ______ °С

Расход по помещениям: жилые помещения __________________ м3/час

ванные комнаты ____________________ м3/час

туалет ____________________________ м3/час

кухня _____________________________ м3/час

вспомогательные помещения ________ м3/час

- Тип местности, где расположено здание:

- Зона А (Здание средней высоты в городской застройке, в лесистой местности)

- Зона В (Открыто расположенное здание, в окружении деревьев или других зданий)

- Зона С (Здание в городской застройке в местности с сильными ветрами)

- Примечание:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________