## MR (VA-A-BPH;STAR-TOP;UPS) T(D)
Насосы не являются 100% аналогами. Приоритетным является подбор по рабочей точке!
EBARA |  | DAB |  | WILO |  |  |  | Grundfos от 01.07.2021
Код | Модель | Код | Модель | Код | Модель1 | Код | Модель2 | Код | Модель
для солнечных панелей (1 фаза)
1576000054 | MR S 15/60-130 |  |  | 4056946 | STAR-STG 15/6
1576000055 | MR S 25/60-130 |  |  | 4050266 | STAR-STG 25/6
1576000057 | MR S 25/70-130
1576000059 | MR S 25/60-180 | 60182205H | VSA 35/180 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17
1576000060 | MR S 25/70-180
чугун, резьба (1 фаза)
1577500000 | MR73/2/180 | 505804041 | A 56/180 XM | 4119792 | STAR-RS 30/7 с гайками | 2048322 | TOP-S 30/7 EM PN6/10 | 96621355 | UPS 32-70
1577500001 | MR83/2/180 | 505806041 | A 80/180 XM | 4182642 | STAR-RS 30/8 с гайками |  |  | 95906443 | UPS 32-80
1577500002 | MR93/2/180 | 505809001 | A 110/180 XM -230 v |  |  | 2066132 | TOP-S 30/10 EM PN6/10 | 95906500 | UPS 32-100
1558006501A | MR43/1,5/130 | 60182186H | VA 35/130(1")M230/50M9T12-EVOY17 | 4033776 | STAR-RS 25/4-130 |  |  | 96281376 | UPS 25-40 130
1558006502A | MR43/1/130 | 60182184H | VA 35/130(1/2")M230/50M9T12-EVOY17 | 4063802 | STAR-RS 15/4-130 |  |  | 96281368 | UPS 15-40 130
1558006504A | MR43/1,5/180 | 60182183H | VA 35/180(1")M230/50M9T12EVOY17 | 4119786 | STAR-RS 25/4 с гайками |  |  | 96281375 | UPS 25-40
1558006506A | MR53/1,5/130 | 60182175H | VA 55/130(1/2")M230/50M9T12-EVOY17 |  |  |  |  | 96281424 | UPS 25-50 130
1558006507A | MR53/1/130 | 60182179H | VA 55/130(1")M230/50M9T12-EVOY17 |  |  |  |  | 96281471 | UPS 15-60 130
1558006509A | MR53/1,5/180 | 60182171H | VA 55/180(1")M230/50M9T12EVOY17 |  |  | 2044009 | TOP-S 25/5 EM PN6/10 | 96281432 | UPS 25-50
1558006510A | MR53/2/180 | 60182170H | VA 55/180X(1"1/4)M230/50M9T12EVOY17 |  |  | 2044013 | TOP-S 30/5 EM PN6/10 | 96281435 | UPS 32-50
1558006511A | MR63/1,5/130 | 60182169H | VA 65/130(1")M230/50M9T12-EVOY17 | 4033782 | STAR-RS 25/6-130 |  |  | 96281476 | UPS 25-60 130
1558006514A | MR63/1,5/180 | 60181676H | VA 65/180(1")M230/50M9T12EVOY17 | 4119787 | STAR-RS 25/6 с гайками |  |  | 96281477 | UPS 25-60
1558006515A | MR63/2/180 | 60182167H | VA 65/180X(1"1/4)M230/50M9T12EVOY17 | 4119791 | STAR-RS 30/6 с гайками |  |  | 96281496 | UPS 32-60
бронза, резьба (1 фаза)
1576000041 | MR B 15/40-130 |  |  | 4081193 | STAR-Z20/4-3 (150mm) | 2045519 | TOP-Z 20/4 EM PN6/10
1576000042 | MR B 25/40-130 | 60182215H | VS 35/150 M |  |  |  |  | 96913060 | UPS 25 - 40 N
1576000043 | MR B 15/60-130 |  |  | 4081203 | STAR-Z20/7-3 (150mm)
1576000044 | MR B 25/60-130 | 60182213H | VS 65/150 M | 4047573 | STAR-Z 25/6 | 2045521 | TOP-Z 25/6 EM PN6/10 | 96913085 | UPS 25 - 60 N
1576000045 | MR B 25/70-130 | [6 empty] | 95906439 | UPS 25 - 80 N
бронза, одинарные, фланец (3 фазы)
1576000046 | MR B 40-120 F | [6 empty] | 96401951 | UPS 40-120 FB
1576000047 | MR B 40-70 F |  |  | 2175516 | TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG |  |  | 96401923 | UPS 40-60/2 FB
1576000048 | MR B 50-120 F | [6 empty] | 96402110 | UPS 50-120 FB
1576000049 | MR B 50-70 F |  |  | 2175522 | TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG |  |  | 96402072 | UPS 50-60/2 FB
1576000050 | MR B 65-120 F |  |  | 2175528 | TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG |  |  | 96402287 | UPS 65-120 FB
1576000051 | MR B 65-70 F | [6 empty] | 96402264 | UPS 65-60/2 FB
чугун, одинарные, фланец (1 фаза)
| MR 40-190F single phase | [6 empty] | 96430299 | UPS 40-185 F
| MR 40-120F single phase | 505907002 | BPH 120/250.40M | 2165524 | TOP-S 40/10 EM PN6/10 |  |  | 96401942 | UPS 40-120 F
| MR 40-70F single phase | 505904002 | BPH 60/250.40M | 2080042 | TOP-S 40/7 EM PN6/10 |  |  | 96401915 | UPS 40-60/2 F
| MR 50-120F single phase | 505927002 | BPH 120/280.50M | 2165531 | TOP-S 50/10 EM PN6/10 |  |  | 96402101 | UPS 50-120 F
| MR 50-70F single phase | 505924002 | BPH 60/280.50M | 2165529 | TOP-S 50/7 EM PN6/10 |  |  | 96402053 | UPS 50-60/2 F
чугун, одинарные, фланец (3 фазы)
1576000209 | MR 65-190F | 505949622 | BPH 180/340.65T |  |  |  |  | 96430298 | UPS 65-185 F
| MR 40-190F | [6 empty] | 96430296 | UPS 40-185 F
| MR 40-120F | 505907622 | BPH 120/250.40T | 2165525 | TOP-S 40/10 DM PN6/10 |  |  | 96401944 | UPS 40-120 F
| MR 40-70F | 505904622 | BPH 60/250.40T | 2165523 | TOP-S 40/7 DM PN6/10 |  |  | 96401917 | UPS 40-60/2 F
| MR 40-40F |  |  | 2080041 | TOP-S 40/4 DM PN6/10
| MR 50-190F | 505929622 | BPH 180/280.50T |  |  |  |  | 96430297 | UPS 50-185 F
| MR 50-120F | 505927622 | BPH 120/280.50T | 2165532 | TOP-S 50/10 DM PN6/10 |  |  | 96402103 | UPS 50-120 F
| MR 50-70F | 505924622 | BPH 60/280.50T | 2165530 | TOP-S 50/7 DM PN6/10 |  |  | 96402055 | UPS 50-60/2 F
| MR 50-40F |  |  | 2165528 | TOP-S 50/4 DM PN6/10
| MR 65-190F | 505949622 | BPH 180/340.65T |  |  |  |  | 96430298 | UPS 65-185 F
| MR 65-120F | 505947622 | BPH 120/340.65T | 2165538 | TOP-S 65/13 DM PN6/10 |  |  | 96402280 | UPS 65-120 F
| MR 65-70F | 505944622 | BPH 60/340.65T | 2165535 | TOP-S 65/7 DM PN6/10 |  |  | 96402260 | UPS 65-60/2 F
MR 65-40F
| MR 80-190F | 505969122 | BPH 180/360.80T | 2165548 | TOP-S 80/20 DM PN10
| MR 80-120F | 505967122 | BPH 120/360.80T | 2165544 | TOP-S 80/10 DM PN10 |  |  | 96402440 | UPS 80-120 F
| MR 80-70F |  |  | 2165542 | TOP-S 80/7 DM PN10 |  |  | 96402392 | UPS 80-60 F
MR 100-190F
| MR 100-120F |  |  | 2165550 | TOP-S 100/10 DM PN10
чугун, сдвоенные, фланец (1 фаза)
MR 40-190 TF single phase
| MR 40-120 TF single phase | 505917002 | DPH 120/250.40 M | 2165553 | TOP-SD 40/10 EM PN6/10 |  |  | 96408901 | UPSD 40-120 F
| MR 40-70 TF single phase | 505914002 | DPH 60/250.40 M | 2080075 | TOP-SD 40/7 EM PN6/10 |  |  | 96408907 | UPSD 40-60/2 F
| MR 50-120 TF single phase | 505937002 | DPH 120/280.50M | 2165559 | TOP-SD 50/10 EM PN6/10 |  |  | 96408910 | UPSD 50-120 F
| MR 50-70 TF single phase | 505934002 | DPH 60/280.50 M | 2165557 | TOP-SD 50/7 EM PN6/10 |  |  | 96408919 | UPSD 50-60/2 F
чугун, сдвоенные, фланец (3 фазы)
1576000211 | MR 40-120 TF | 505917622 | DPH 120/250.40 T | 2165554 | TOP-SD 40/10 DM PN6/10 |  |  | 96408903 | UPSD 40-120 F
1576000212 | MR 40-190 TF
1576000213 | MR 50-120 TF | 505937622 | DPH 120/280.50 T | 2165560 | TOP-SD 50/10 DM PN6/10 |  |  | 96408912 | UPSD 50-120 F
1576000214 | MR 50-190 TF | 505939622 | DPH 180/280.50T |  |  |  |  | 96408915 | UPSD 50-180 F
1576000215 | MR 65-120 TF | 505957622 | DPH 120/340.65 T | 2165564 | TOP-SD 65/13 DM PN6/10 |  |  | 96408927 | UPSD 65-120 F
| MR 40-70 TF | 505914622 | DPH 60/250.40 T | 2165552 | TOP-SD 40/7 DM PN6/10 |  |  | 96408909 | UPSD 40-60/2 F
| MR 40-40 TF |  |  | 2044018 | TOP-SD 40/3 DM PN6/10
| MR 50-70 TF | 505934622 | DPH 60/280.50 T | 2165558 | TOP-SD 50/7 DM PN6/10 |  |  | 96408921 | UPSD 50-60/2 F
MR 50-40 TF
| MR 65-190 TF | 505959622 | DPH 180/340.65 T |  |  |  |  | 96408929 | UPSD 65-180 F
| MR 65-70 TF | 505954622 | DPH 60/340.65 T |  |  |  |  | 96404983 | UPSD 65-60/2 F (С РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ)
MR 65-40 TF
| MR 80-190 TF | 505979122 | DPH 180/360.80 T | 2165572 | TOP-SD 80/20 DM PN10
| MR 80-120 TF | 505977122 | DPH 120/360.80 T | 2165568 | TOP-SD 80/10 DM PN10 |  |  | 96408943 | UPSD 80-120 F
| MR 80-70 TF |  |  | 2165566 | TOP-SD 80/7 EM PN6 (ОДНОФАЗНЫЙ PN6) |  |  | 96408951 | UPSD 80-60 F
гайки для чугунных и бронзовых насосов
369210172 | KIT BOCCHETTONI 1 X 1/2F ZINC
369210175 | KIT BOCCHETTONI 1 1/2 X 1 F
369210174 | KIT BOCCHETTONI 2 X 1 1/4F
369210026 | KIT BOCCHETTONI BRASS 1 x 1/2 F
369210027 | KIT BOCCHETTONI BRASS 1 1/2 x 1 F
369210179 | BRASS CONNECTION KIT 1 1/2 X 3/4 F
ответные фланцы
364400032 | KIT CONTROFL.ZINC. DN 32 LPS
364400040 | KIT CONTROFL.ZINC. DN 40 LPS-EGO
364400050 | KIT CONTROFL.ZINC. DN 50 LPS-EGO
364401065 | FLANGES GALV. DN 65 EGO
364401080 | FLANGES GALV. DN 80 EGO
364401100 | FLANGES GALV. DN100 EGO

## Ego2 (Evosta; Pico ; Alpha2)
Насосы не являются 100% аналогами. Приоритетным является подбор по рабочей точке!
EBARA |  | DAB |  | WILO |  |  |  | Grundfos
Код | Модель | Код | Модель | Код | Модель1 | Код | Модель2 | Код | Модель1 | Код | Модель2
чугун, одинарные, резьба
1576000155 | Ego 2 15/40-130 | [6 empty] | 99160550 | ALPHA1 L 15-40 130
1576000156 | Ego 2 25/40-130 | [6 empty] | 99160578 | ALPHA1 L 25-40 130
1576000157 | Ego 2 15/60-130 | 60186047 | EVOSTA 2 40-70/130 1/2" | 4232692 | ATMOS PICO 15/1-6 |  |  | 99160574 | ALPHA1 L 15-60 130
1576000158 | Ego 2 25/60-130 | 60186046 | EVOSTA 2 40-70/130 | 4232693 | ATMOS PICO 25/1-6-130 |  |  | 99160583 | ALPHA1 L 25-60 130
1576000159 | Ego 2 25/80-130
1576000160 | Ego 2 25/40-180 |  |  | 4232691 | ATMOS PICO 25/1-4 |  |  | 99199611 | ALPHA1 L 25-40
1576000161 | Ego 2 32/40-180 | [6 empty] | 99199613 | ALPHA1 L 32-40
1576000162 | Ego 2 25/60-180 | 60185492 | EVOSTA 2 40-70/180 | 4232694 | ATMOS PICO 25/1-6 |  |  | 99199612 | ALPHA1 L 25-60
1576000163 | Ego 2 32/60-180 | 60186050 | EVOSTA 2 40-70/180X (1"1/4) | 4232695 | ATMOS PICO 30/1-6 |  |  | 99199614 | ALPHA1 L 32-60
1576000164 | Ego 2 25/80-180 |  |  | 4232696 | ATMOS PICO 25/1-8 |  |  | 92542563 | ALPHA1 L 25-80
1576000165 | Ego 2 32/80-180 |  |  | 4232697 | ATMOS PICO 30/1-8 |  |  | 92542566 | ALPHA1 L 32-80
чугун, одинарные, резьба, с дисплеем
1576000166 | Ego 2 Tech 15/40-130 | 60186088 | EVOSTA 3 40/130 1/2” | 4215511 | YONOS PICO 15/1-4 | 4216610 | STRATOS PICO-15/1-4 | 99411107 | ALPHA2 15-40 130
1576000167 | Ego 2 Tech 25/40-130 | 60186086 | EVOSTA 3 40/130 1” | 4215514 | YONOS PICO 25/1-4-130 | 4216616 | STRATOS PICO-25/1-4-130 | 99411143 | ALPHA2 25-40 130 | 99371952 | ALPHA3 25-40 130
1576000168 | Ego 2 Tech 15/60-130 | 60186090 | EVOSTA 3 60/130 1/2” | 4215512 | YONOS PICO 15/1-6 | 4216611 | STRATOS PICO-15/1-6 | 99411114 | ALPHA2 15-60 130
1576000169 | Ego 2 Tech 25/60-130 | 60186052 | EVOSTA 3 60/130 1” | 4215516 | YONOS PICO 25/1-6-130 | 4216617 | STRATOS PICO-25/1-6-130 | 99411150 | ALPHA2 25-60 130 | 99371954 | ALPHA3 25-60 130
1576000170 | Ego 2 Tech 25/80-130 | 60186087 | EVOSTA 3 80/130 1” | 4215518 | YONOS PICO 25/1-8-130 |  |  | 99411163 | ALPHA2 25-80 130 | 99371955 | ALPHA3 25-80 130
1576000171 | Ego 2 Tech 25/40-180 | 60186077 | EVOSTA 3 40/180 1” | 4215513 | YONOS PICO 25/1-4 | 4216612 | STRATOS PICO-25/1-4 | 99420002 | ALPHA2 25-40 | 99371970 | ALPHA3 25-40
1576000172 | Ego 2 Tech 32/40-180 | 60186078 | EVOSTA 3 40/180X 1” 1/4 | 4215519 | YONOS PICO 30/1-4 | 4216614 | STRATOS PICO-30/1-4 | 99420016 | ALPHA2 32-40 | 99371983 | ALPHA3 32-40
1576000173 | Ego 2 Tech 25/60-180 | 60185506 | EVOSTA 3 60/180 1” | 4215515 | YONOS PICO 25/1-6 | 4216613 | STRATOS PICO-25/1-6 | 99420013 | ALPHA2 25-60 | 99371971 | ALPHA3 25-60
1576000174 | Ego 2 Tech 32/60-180 | 60186079 | EVOSTA 3 60/180X 1” 1/4 | 4215520 | YONOS PICO 30/1-6 | 4216615 | STRATOS PICO-30/1-6 | 99420018 | ALPHA2 32-60 | 99371985 | ALPHA3 32-60
1576000175 | Ego 2 Tech 25/80-180 | 60185505 | EVOSTA 3 80/180 1” | 4215517 | YONOS PICO 25/1-8 |  |  | 99420015 | ALPHA2 25-80 | 99371972 | ALPHA3 25-80
1576000176 | Ego 2 Tech 32/80-180 | 60186085 | EVOSTA 3 80/180X 1” 1/4 | 4215521 | YONOS PICO 30/1-8 |  |  | 99420020 | ALPHA2 32-80 | 99371987 | ALPHA3 32-80
бронза, одинарные, резьба
1576000082 | Ego B 25/40-130 |  |  |  |  | 4216472 | STRATOS PICO-Z 25/1-4 | 99411365 | ALPHA2 25-40 N
1576000083 | Ego B 25/60-130 | 60186164 | EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1") M230/50-60 |  |  | 4216473 | STRATOS PICO-Z 25/1-6 | 99411424 | ALPHA2 25-60 N
1576000084 | Ego B 25/80-130 | 60186588 | EVOSTA 2 80/150 SAN (1") M230/50-60 |  |  |  |  | 99411428 | ALPHA2 25-80 N
чугун, сдвоенные, резьба
1576000069 | Ego T 25/80-180
1576000070 | Ego T 32/80-180 |  |  | 4230949 | YONOS PICO-D 30/1-8
1576000071 | Ego T 25/60-180
1576000072 | Ego T 32/60-180 |  |  | 4230948 | YONOS PICO-D 30/1-6

## Easy(Evo+Small;YonosMAXO;Magna1
Насосы не являются 100% аналогами. Приоритетным является подбор по рабочей точке!
EBARA |  | DAB |  | WILO |  | Grundfos
Код | Модель | Код | Модель | Код | Модель | Код | Модель
чугун, одинарные, резьба
1576000011 | Ego easy 25-100 | 60150941 | EVOPLUS 110/180 M | 2120640 | YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10 | 99221214 | MAGNA1 25-100
1576000092 | EGO EASY 25-120 |  |  | 2120641 | YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10 | 99221215 | MAGNA1 25-120
1576000177 | Ego easy 25-40 | 60150938 | EVOPLUS 40/180 M |  |  | 99221216 | MAGNA1 25-40
1576000063 | Ego easy 25-60 | 60150939 | EVOPLUS 60/180 M | 2120639 | YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10 | 99221217 | MAGNA1 25-60
1576000061 | Ego easy 25-80 | 60150940 | EVOPLUS 80/180 M |  |  | 99221213 | MAGNA1 25-80
1576000012 | Ego easy 32-100 | 60150945 | EVOPLUS 110/180 XM | 2120643 | YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10 | 99221236 | MAGNA1 32-100
1576000093 | EGO EASY 32-120 |  |  | 2120644 | YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10 | 99221281 | MAGNA1 32-120
1576000064 | Ego easy 32-60 | 60150943 | EVOPLUS 60/180 XM | 2120642 | YONOS MAXO 30/0,5-7 PN10 | 99221234 | MAGNA1 32-60
1576000062 | Ego easy 32-80 | 60150944 | EVOPLUS 80/180 XM |  |  | 99221235 | MAGNA1 32-80
чугун, одинарные, фланец
1576000013 | Ego easy 32-100F | 60150949 | EVOPLUS B 110/220.32 M |  |  | 99221285 | MAGNA1 32-120 F
1576000014 | Ego easy 40-100F | 60150953 | EVOPLUS B 110/250.40 M | 2120647 | YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | 99221304 | MAGNA1 40-100 F
1576000138 | EGO EASY 40-60 F | 60150951 | EVOPLUS B 60/250.40 M | 2120646 | YONOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | 99221292 | MAGNA1 40-60 F
1576000016 | Ego easy 50-100F |  |  | 2120651 | YONOS MAXO 50/0,5-12 PN6/10 | 99221335 | MAGNA1 50-100 F
чугун, сдвоенные, резьба
1576000091 | Ego T C easy 32-100 | 60150957 | EVOPLUS D 110/220.32 M (ФЛАНЕЦ) | 2120663 | YONOS MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10 (ФЛАНЕЦ) | 99221241 | MAGNA1 D 32-100
1576000088 | Ego T C easy 32-60 | 60150955 | EVOPLUS D 60/220.32 M (ФЛАНЕЦ) | 2160585 | YONOS MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10 (ФЛАНЕЦ) | 99221239 | MAGNA1 D 32-60
1576000089 | Ego T C easy 32-80 | 60150956 | EVOPLUS D 80/220.32 M (ФЛАНЕЦ) |  |  | 99221240 | MAGNA1 D 32-80
1576000180 | Ego TC easy 32-120 |  |  |  |  | 99221286 | MAGNA1 D 32-120 F (ФЛАНЕЦ)
1576000179 | Ego TC easy 32-40 | 60150954 | EVOPLUS D 40/220.32 M (ФЛАНЕЦ) |  |  | 99221238 | MAGNA1 D 32-40
чугун, сдвоенные, фланец
1576000090 | Ego T C easy 40-100F | 60150961 | EVOPLUS D 110/250.40 M | 2120665 | YONOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10 | 99221309 | MAGNA1 D 40-100 F
бронза, одинарные, резьба
1576000108 | EGO B EASY 25-100 | 60151147 | EVOPLUS 110/180 SAN M | 2175539 | YONOS MAXO-Z 25/0,5-10
1576000106 | Ego B easy 25-60 | 60151145 | EVOPLUS 60/180 SAN M | 2175538 | YONOS MAXO-Z 25/0,5-7
1576000109 | EGO B EASY 32-100 | 60151153 | EVOPLUS B 110/220.32 SAN M (ФЛАНЕЦ) | 2175541 | YONOS MAXO-Z 30/0,5-12
1576000107 | Ego B easy 32-60 | 60151151 | EVOPLUS B 60/220.32 SAN M (ФЛАНЕЦ) | 2175540 | YONOS MAXO-Z 30/0,5-7
модуль связи
369250028 | Modulo comunicazione x Ego C easy

## Slim(Evo+; StratosMAXO; Magna3)
Насосы не являются 100% аналогами. Приоритетным является подбор по рабочей точке!
EBARA |  | DAB |  | WILO |  | Grundfos
Код | Модель | Код | Модель | Код | Модель | Код | Модель
чугун, одинарные, фланец
1576000120 | Ego slim 40-80/220 | 60150965 | EVOPLUS B 80/220.40 M | 2164583 | Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | 97924268 | MAGNA3 40-80 F
1576000121 | Ego slim 40-180 | 60150969 | EVOPLUS B 180/250.40 M | 2164585 | Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | 97924272 | MAGNA3 40-180 F
1576000122 | Ego slim 50-80 | 60150972 | EVOPLUS B 80/240.50 M | 2164587 | Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | 97924282 | MAGNA3 50-80 F
1576000123 | Ego slim 50-180 | 60150976 | EVOPLUS B 180/280.50 M | 2164591 | Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | 97924286 | MAGNA3 50-180 F
1576000124 | Ego slim 65-80 | 60150979 | EVOPLUS B 80/340.65 M | 2164593 | Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 | 97924296 | MAGNA3 65-80 F
1576000125 | Ego slim 65-120 | 60150981 | EVOPLUS B 120/340.65 M | 2164594 | Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 | 97924298 | MAGNA3 65-120 F
1576000126 | Ego slim 80-80 | 60150989 | EVOPLUS B 80/360.80 M | 2164597 | Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 | 97924318 | MAGNA3 80-80 F
1576000136 | EGO SLIM 40-80/250
1576000143 | Ego C Slim C 65/180 |  |  | 2164595 | Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 | 97924299 | MAGNA3 65-150 F
1576000145 | Ego C Slim 80/120 | 60150991 | EVOPLUS B 120/360.80 M | 2164599 | Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 97924320 | MAGNA3 80-120 F
1576000147 | Ego C Slim 80/180 |  |  | 2164601 | Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10
1576000149 | Ego C Slim 100/80 | 60150994 | EVOPLUS B 80/450.100 M | 2164603 | Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10 | 97924323 | MAGNA3 100-80 F
1576000150 | Ego C Slim 100/120 | 60150999 | EVOPLUS B 120/450.100 M | 2164605 | Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10 | 97924325 | MAGNA3 100-120 F
1576000151 | Ego C Slim 100/180
1576000181 | Ego Slim 32-120 | 60150962 | EVOPLUS B 120/220.32 M | 2164580 | Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10 | 97924258 | MAGNA3 32-100 F
1576000182 | Ego Slim 40-40/220 | 60150963 | EVOPLUS B 40/220.40 M | 2164582 | Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 | 97924266 | MAGNA3 40-40 F
1576000183 | Ego Slim 40-40/250
1576000184 | Ego Slim 50-40 | 60150970 | EVOPLUS B 40/240.50 M | 2164586 | Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10 | 97924280 | MAGNA3 50-40 F
1576000185 | Ego Slim 65-40 | 60150977 | EVOPLUS B 40/340.65 M | 2164592 | Stratos MAXO 65/0,5-6 PN6/10 | 97924294 | MAGNA3 65-40 F
1576000186 | Ego Slim 80-40 | 60150987 | EVOPLUS B 40/360.80 M |  |  | 97924316 | MAGNA3 80-40 F
1576000015A | Ego slim 40-120 | 60150967 | EVOPLUS B 120/250.40 M | 2164584 | Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | 97924270 | MAGNA3 40-120 F
1576000017A | Ego slim 50-120 | 60150974 | EVOPLUS B 120/280.50 M | 2164589 | Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 | 97924284 | MAGNA3 50-120 F
чугун, сдвоенные, фланец
1576000127 | Ego TC slim 40-80/250
1576000128 | Ego TC slim 40-180 | 60151007 | EVOPLUS D 180/250.40 M | 2164651 | Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10 | 97924467 | MAGNA3 D 40-180 F
1576000129 | Ego TC slim 50-80 | 60151010 | EVOPLUS D 80/240.50 M | 2164653 | Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10 | 97924477 | MAGNA3 D 50-80 F
1576000130 | Ego TC slim 50-180 | 60151014 | EVOPLUS D 180/280.50 M | 2164656 | Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10 | 97924481 | MAGNA3 D 50-180 F
1576000131 | Ego TC slim 65-80 | 60151017 | EVOPLUS D 80/340.65 M |  |  | 97924491 | MAGNA3 D 65-80 F
1576000133 | Ego TC slim 80-80 | 60151023 | EVOPLUS D 80/360.80 M |  |  | 97924513 | MAGNA3 D 80-80 F
1576000137 | EGO TC SLIM 40-80/220 | 60151003 | EVOPLUS D 80/220.40 M | 2164649 | Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10 | 97924463 | MAGNA3 D 40-80 F
1576000144 | Ego TC Slim 65/180 |  |  | 2164659 | Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10 | 97924494 | MAGNA3 D 65-150 F
1576000146 | Ego TC Slim 80/120 | 60151025 | EVOPLUS D 120/360.80 M | 2164663 | Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10 | 97924515 | MAGNA3 D 80-120 F
1576000148 | Ego TC Slim 80/180 |  |  | 2164665 | Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10
1576000152 | Ego TC Slim 100/80 | 60151028 | EVOPLUS D 80/450.100 M |  |  | 97924518 | MAGNA3 D 100-80 F
1576000153 | Ego TC Slim 100/120 | 60151030 | EVOPLUS D 120/450.100 M |  |  | 97924520 | MAGNA3 D 100-120 F
1576000154 | Ego TC Slim 100/180
1576000187 | Ego TC Slim 40-40/220 | 60151001 | EVOPLUS D 40/220.40 M |  |  | 97924461 | MAGNA3 D 40-40 F
1576000188 | Ego TC Slim 40-40/250
1576000189 | Ego TC Slim 50-40 | 60151008 | EVOPLUS D 40/240.50 M | 2164652 | Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10 | 97924475 | MAGNA3 D 50-40 F
1576000190 | Ego TC Slim 65-40 | 60151015 | EVOPLUS D 40/340.65 M | 2164657 | Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10 | 97924489 | MAGNA3 D 65-40 F
1576000191 | Ego TC Slim 80-40 | 60151021 | EVOPLUS D 40/360.80 M | 2164661 | Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10 | 97924511 | MAGNA3 D 80-40 F
1576000021A | EGO TC slim 40-120 | 60151005 | EVOPLUS D 120/250.40 M | 2164650 | Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10 | 97924465 | MAGNA3 D 40-120 F
1576000022A | EGO TC SLIM 50-120 | 60151012 | EVOPLUS D 120/280.50 M | 2164655 | Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10 | 97924479 | MAGNA3 D 50-120 F
бронза, одинарные, фланец
1576000134 | Ego B slim 40-120 | 60151164 | EVOPLUS B 120/250.40 SAN M | 2164675 | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10 | 97924351 | MAGNA3 40-120 F N
1576000135 | Ego B slim 50-120 | 60151169 | EVOPLUS B 120/280.50 SAN M | 2164676 | Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10 | 97924358 | MAGNA3 50-120 F N
1576000192 | Ego B Slim 40-40 |  |  |  |  | 97924347 | MAGNA3 40-40 F N
1576000193 | Ego B Slim 40-80 |  |  | 2164674 | Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10 | 97924349 | MAGNA3 40-80 F N
1576000194 | Ego B Slim 50-40 |  |  |  |  | 97924354 | MAGNA3 50-40 F N
1576000196 | Ego B Slim 65-40 | 60151172 | EVOPLUS B 40/340.65 SAN M |  |  | 97924361 | MAGNA3 65-40 F N
1576000197 | Ego B Slim 65-80 | 60151176 | EVOPLUS B 80/340.65 SAN M |  |  | 97924363 | MAGNA3 65-80 F N
1576000198 | Ego B Slim 65-120 | 60151178 | EVOPLUS B 120/340.65 SAN M | 2164677 | Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10 | 97924365 | MAGNA3 65-120 F N

## Ego старая линейка в производст
EBARA
Код | Модель
чугун, резьба
1576000000 | EGO 15/40-130
1576000006 | EGO 32/40-180
1576000008 | EGO 32/60-180
1576000025 | EGO ER 15/40-130
1576000026 | EGO ER 25/40-130
1576000027 | EGO ER 15/60-130
1576000028 | EGO ER 25/60-130
1576000029 | EGO ER 25/80-130
1576000030 | EGO ER 25/40-180
1576000031 | EGO ER 32/40-180
1576000032 | EGO ER 25/60-180
1576000033 | EGO ER 32/60-180
1576000034 | EGO ER 25/80-180
1576000035 | EGO ER 32/80-180
чугун, одинарные, фланец
1576000114 | EGO C 100H
чугун, сдвоенные, фланец
1576000024 | EGO T 80
1576000116 | EGO TC 50 H
бронза, одинарные, фланец
1576000085 | Ego B 40
1576000087 | Ego B 65