## Комплекты
Регуляторы КромШрёдер (KromSchroder)
СКИДКА: 20% на контроллеры; 15% на бокс-сборки и комплектующие
Контур |  |  | Котел
Смесительный | Прямой | ГВС | Одноступенчатая | Двухступенчатая
|  |  | горелка | горелка
1 | 1 | 1 | №1 | №2
|  |  | 486 | 486
2 | нет | 1 | № 3 | №4
|  |  | 499 | 499
4 | нет | 1 | №5 | №6
|  |  | 887 | 887
Контур |  |  | Котел
Смесительный | Прямой | ГВС | Каскад
1 | нет | 1 | №9
523
3 | нет | 1 | №10
949

## 1
Комплект №1 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.0634 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 приводами и 2 насосами смесительных контуров, насосом ГВС (приоритет). | ШТ | 1 | 313 | 313
2 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.0634 | ШТ | 1 | 44 | 44
3 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
4 | TRK 5 | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 3 | 13 | 39
5 | FBR2 | Комнатный термостат со встроенным датчиком температуры. | ШТ | 1 | 51 | 51
6 | IP 65 | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 1 посадочное место под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 75 | 75
|  |  |  | Итого: |  | 537
ИЛИ
1 | E8.0634 | Бокс-сборка. В комплекте: контроллер, бокс IP65 на 2 рейки, ABB, | ШТ | 1 | 605 | 605
на петлях, крепежная рамка, Е8-клеммы присоединений,
номинальный набор датчиков, АЗС на силовых выходах, сборка и
разводка выполнены, полный набор датчиков.
2 | FBR2 | Комнатный термостат со встроенным датчиком температуры. | ШТ | 1 | 51 | 51
|  |  |  | Итого: |  | 656

## 2
Комплект №2 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.0634 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 приводами и 2 насосами смесительных контуров, насосом ГВС (приоритет). | ШТ | 1 | 313 | 313
2 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.0634 | ШТ | 1 | 44 | 44
3 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
4 | TRK 5 | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 3 | 13 | 39
5 | FBR2 | Комнатный термостат со встроенным датчиком температуры. | ШТ | 1 | 51 | 51
6 | IP 65 | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 1 посадочное место под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 75 | 75
|  |  |  | Итого: |  | 537
ИЛИ
1 | E8.0634 | Бокс-сборка. В комплекте: контроллер, бокс IP65 на 2 рейки, ABB, | ШТ | 1 | 605 | 605
на петлях, крепежная рамка, Е8-клеммы присоединений,
номинальный набор датчиков, АЗС на силовых выходах, сборка и
разводка выполнены, полный набор датчиков.
2 | FBR2 | Комнатный термостат со встроенным датчиком температуры. | ШТ | 1 | 51 | 51
|  |  |  | Итого: |  | 656

## 3
Комплект №3 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.0634 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 приводами и 2 насосами смесительных контуров, насосом ГВС (приоритет). | ШТ | 1 | 313 | 313
2 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.0634 | ШТ | 1 | 44 | 44
3 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
4 | TRK 5 | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 4 | 13 | 52
5 | IP 65 | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 1 посадочное место под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 75 | 75
|  |  |  | Итого: |  | 499
ИЛИ
1 | E8.0634 | Бокс-сборка. В комплекте: контроллер, бокс IP65 на 2 рейки, ABB, | ШТ | 1 | 605 | 605
на петлях, крепежная рамка, Е8-клеммы присоединений,
номинальный набор датчиков, АЗС на силовых выходах, сборка и
разводка выполнены, полный набор датчиков.

## 4
Комплект №4 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.0634 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 приводами и 2 насосами смесительных контуров, насосом ГВС (приоритет). | ШТ | 1 | 313 | 313
2 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.0634 | ШТ | 1 | 44 | 44
3 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
4 | TRK 5 | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 4 | 13 | 52
5 | IP 65 | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 1 посадочное место под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 75 | 75
|  |  |  | Итого: |  | 499
ИЛИ
1 | E8.0634 | Бокс-сборка. В комплекте: контроллер, бокс IP65 на 2 рейки, ABB, | ШТ | 1 | 605 | 605
на петлях, крепежная рамка, Е8-клеммы присоединений,
номинальный набор датчиков, АЗС на силовых выходах, сборка и
разводка выполнены, полный набор датчиков.

## 5
Комплект №5 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.0634 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 приводами и 2 насосами смесительных контуров, насосом ГВС (приоритет). | ШТ | 1 | 313 | 313
2 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.0634 | ШТ | 1 | 44 | 44
3 | KS E8.1124 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление двумя приводами и 2 насосами смесительных контуров. Недельное программирование. | ШТ | 1 | 299 | 299
4 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.1124 | ШТ | 1 | 38 | 38
5 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
6 | TRK 5 | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 6 | 13 | 78
7 | IP 65+ | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 2 посадочных места под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 100 | 100
|  |  |  | Итого: |  | 887
ИЛИ
1 | E8.0634+E8.1124 | Бокс-сборка. В комплекте: контроллеры, бокс IP65 на 2 рейки, ABB, | ШТ | 1 | 1120 | 1120
на петлях, крепежная рамка, Е8-клеммы присоединений,
номинальный набор датчиков, АЗС на силовых выходах, сборка и
разводка выполнены, полный набор датчиков.

## 6
Комплект №6 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.0634 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 приводами и 2 насосами смесительных контуров, насосом ГВС (приоритет). | ШТ | 1 | 313 | 313
2 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.0634 | ШТ | 1 | 44 | 44
3 | KS E8.1124 | Цифровой контроллер. Погодозависимое управление двумя приводами и 2 насосами смесительных контуров. Недельное программирование. | ШТ | 1 | 299 | 299
4 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.1124 | ШТ | 1 | 38 | 38
5 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
6 | TRK 5 | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 6 | 13 | 78
7 | IP 65+ | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 2 посадочных места под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 100 | 100
|  |  |  | Итого: |  | 887
ИЛИ
1 | E8.0634+E8.1124 | Бокс-сборка. В комплекте: контроллеры, бокс IP65 на 2 рейки, ABB, | ШТ | 1 | 1120 | 1120
на петлях, крепежная рамка, Е8-клеммы присоединений,
номинальный набор датчиков, АЗС на силовых выходах, сборка и
разводка выполнены, полный набор датчиков.

## 9
Комплект №9 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.4401 | Каскадный цифровой контроллер отопления. Погодозависимое управление двумя котлами с двухступенчатой горелкой или каскадом из четырех котлов, 1 приводом и 1 насосом смесительного контура, насосом бойлера ГВС (приоритет). | ШТ | 1 | 355 | 355
2 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.4401 | ШТ | 1 | 39 | 39
3 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
4 | TRK 5 | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 3 | 13 | 39
5 | IP 65 | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 1 посадочное место под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 75 | 75
|  |  |  | Итого: |  | 523
ИЛИ
1 | E8.4401 | Бокс-сборка. В комплекте: контроллеры, бокс IP65 на 2 рейки, ABB, | ШТ | 1 | 605 | 605
на петлях, крепежная рамка, Е8-клеммы присоединений,
номинальный набор датчиков, АЗС на силовых выходах, сборка и
разводка выполнены, полный набор датчиков.

## 10
Комплект №10 | [5 empty] | все комплекты
№ п/п | Артикул (код товара) | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ЕВРО | Сумма, ЕВРО
1 | KS E8.5064 | Многофункциональный системный менеджер до 8 котлов. Погодозависимое управление. Работа совместно с модулем 0201R. 2 смесительных контура, контур ГВС. Дополнительные специальные функции работы с солнечным коллектором и накопительным резервуаром. | ШТ | 1 | 390 | 390
2 | Lago Basic 0201R | Цифровой котловой контроллер. Может связываться по внутренней сети с модулем Е8.5064. Управляет 2 ступенями горения, котловым насосом и сервоприводом смесительного крана защиты котла (или байпасным насосом). | ШТ | 1 | 229 | 229
3 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к KS E8.5064 | ШТ | 1 | 44 | 44
4 |  | Клеммы или (коммутационный набор) к 0201R | ШТ | 1 | 21 | 21
5 | AGS54 NTC5k | Датчик уличной температуры. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 1 | 15 | 15
6 | VF | Датчик температуры теплоносителя. Тип NTC 5кОм при 25ºС | ШТ | 6 | 25 | 150
8 | IP 65+ | Бокс на 2DIN-рейки, разъемный корпус на петлях, откидная прозрачная крышка, 2 посадочных места под Е8 плюс 12 мест под АЗС | ШТ | 1 | 100 | 100
|  |  |  | Итого: |  | 949