Оборудование для комплектации котельной

| ELCO / GIERSCH / DE DIETRICH |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Классификация горелок по виду используемого топлива? | Ответ: По виду используемого топлива горелки подразделяются на: газовые, жидкотопливные и комбинированные (газ + жидкое топливо) |
| 2 | Устройство газовой горелки (основные элементы). | Ответ на вопрос (стр.15) |
| 3 | Устройство дизельной горелки (основные элементы). | Ответ на вопрос (стр.15) |
| 4 | О чем говорит данное обозначение: * VL 2.210 D, KL * VG 1.40, KN * RG1 L-N | Ответ на вопрос (стр.6) Ответ на вопрос (стр.4) |
| 5 | Возможно ли перестроить газовые горелки для работы на сжиженном газе? | Ответ на вопрос (стр.4) Ответ на вопрос (стр.9) |
| 6 | Почему необходим процесс пуско-наладки горелки? | Процесс пуско-наладки горелок имеет первостепенное значение для нормального функционирования системы отопления в целом. Если газовая или дизельная горелка отстроены неверно или не отстроены вовсе, котел начинает работать с перегрузкой, в неоптимальном режиме. Это может привести к прогоранию теплообменника котла, или выходу из строя горелки. |

| JEREMIAS |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Отличие систем DW-FU и DW-ECO | Ответ на вопрос (стр.1) Ответ на вопрос |
| 2 | Одностенные и двустенные системы дымоудаления. Область применения. | Ответ на вопрос Ответ на вопрос |

| REFLEX |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Ассортимент продукции Reflex | Ответ на вопрос |
| 2 | Какие баки из программы Reflex используются для систем водоснабжения, а какие – для систем отопления? Чем они отличаются? | Ответ на вопрос (стр.7-9 и 15-21) |
| 3 | Что необходимо знать для подбора расширительного бака? | Ответ на вопрос (стр.14 и 22) |
| 4 | Назначение расширительных баков? | Ответ на вопрос (стр.1) |
| 5 | Максимально допустимое давление в змеевике бойлера. Внутреннее покрытие бойлеров Reflex. | Ответ на вопрос (стр.72) |
| 6 | Конструкция и назначение предохранительной группы бойлера. | Это устройство, объединяет в себе обратный клапан, запорный клапан, и предохранительный клапан мембранного типа, сливную воронку. Автоматическое открытие и закрытие предохранительного клапана обеспечивает защиту бойлера. |
| 7 | Принцип работы буферного накопителя? | Ответ на вопрос (стр.3) |

| MEIBES |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения и назначение групп быстрого монтажа. | Ответ на вопрос (стр.16) |
| 2 | Преимущества применения групп быстрого монтажа в сравнении с ручной сборкой? | Ответ на вопрос (слайд 9) |
| 3 | Разновидность насосных групп. Чем необходимо доукомплектовать группу МК? | Ответ на вопрос (стр.16-22) |
| 4 | Отличия групп быстрого монтажа Meibes и Oventrop | Ответ на вопрос |
| 5 | Назначение буферной емкости, сфера применения, рабочие параметры. Выбор объема. | Ответ на вопрос (стр.56 и 57) |

| ACV |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Модельный ряд накопительных водонагревателей. Область применения, рабочие параметры. | Ответ на вопрос |
| 2 | Преимущества конструкции «Бак в баке»? | Ответ на вопрос |
| 3 | Как организовать контур рециркуляции в водонагревателях серии Comfort и Smart? Зачем нужен контур рециркуляции? | Ответ на вопрос |

| CYBER POWER |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Назначение инвертора, область применения, модельный ряд. | Ответ на вопрос |
| 2 | Преимущества инвертора над дизель/бензо генераторами? | Ответ на вопрос |
| 3 | Схемы подключений инверторов. Дополнительное оснащение инвертора. | Ответ на вопрос |

| KromShroder |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Функциональные возможности контроллера Е8.0634. Чем дополнительно необходимо укомплектовать контроллер? | Ответ на вопрос (стр.8) |
| 2 | С помощью какого модуля можно расширить базовые возможности контроллера Е8.0634? | Ответ на вопрос (стр.8-10) |
| 3 | Готовые бокс-сборки, комплектация, преимущества применения. | Ответ на вопрос (стр.10-11) |