# Text boxes

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА НА КОТЛАХ

СЕРИИ SLIM 2000

T.P.S. = РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ

P.S. = НАСОС КОНТУРА ГВС ДЛЯ БОЙЛЕРА

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  “D.POMPA” НА ПЛАТЕ КОТЛА В ПОЛОЖЕНИЕ ON

НАСОС КОНТУРА ГВС ДЛЯ БОЙЛЕРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К РАЗЪЕМУ  A8, КОНТАКТЫ 1 И 5, НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕ КОТЛА