## 2 МСА 160 на стене
Каскадная система LW.0304kW.00002: настенная система для 2 котлов МСА 160
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
Опора
| 7637077 | Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160 | EH670 | 58 | 1 | 58
Гидравлика
| 7614795 | Коллектор на 2 котла MCA 160 | EH676 | 2252 | 1 | 2252
| 114311 | Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт) | HC222 | 793 | 1 | 817
| 7633244 | Переходник DN65-DN100 | EH654 | 437 | 1 | 450
| 7622701 | Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW | EH656 | 990 | 2 | 1980
| 111708 | Набор заглушек | HC195 | 54 | 2 | 108
| 111703 | 2 Фланца на воду DN 100 | HC199 | 258 | 1 | 258
| 7637223 | Электронный насос первичного контура каскада | EH651 | 695 | 2 | 1390
| 7638518 | Набор контрфланцев под сварку DN 65 | EH669 | 142 | 1 | 142
Автоматика
| 100013027 | Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт) | HC223 | 175 | 1 | 175
| 7663561 | Кабель S-BUS длиной 12 м | AD309 | 121 | 1 | 121
| 85757741 | Датчик наружной температуры | FM46 | 48 | 1 | 48
| Цена каскадной системы, €, РРЦ |  |  |  |  | 7799
Дополнительное оборудование для каскадной системы:
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
| 7622201 | Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100 | EH650 | 57 | 1 | 57
| S101656 | Газовый фильтр DN 65 | HC256 | 428 | 1 | 428
| 111788 | Набор колен DN 65 | HC209 | 831 | 1 | 831
| 7613401 | Теплоизоляция набора для подключения котла | EH647 | 94 | 2 | 188
| 7611804 | Задняя теплоизоляция набора для подключения котла | EH648 | 83 | 2 | 166
| 115269 | Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт) | HC224 | 45 | 1 | 45

## 3 МСА 160 на стене
Каскадная система LW.0456kW.00003: настенная система для 3 котлов МСА 160
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
Опора
| 7637088 | Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов MCA 160 | EH671 | 77 | 1 | 77
Гидравлика
| 7611306 | Коллектор на 3 котла MCA 160 | EH677 | 2504 | 1 | 2504
| 111712 | Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт) | HC200 | 1361 | 1 | 1361
| 7633244 | Переходник DN65-DN100 | EH654 | 450 | 1 | 450
| 7622701 | Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW | EH656 | 990 | 3 | 2970
| 111708 | Набор заглушек | HC195 | 54 | 3 | 162
| 111703 | 2 Фланца на воду DN 100 | HC199 | 258 | 1 | 258
| 7637223 | Электронный насос первичного контура каскада | EH651 | 695 | 3 | 2085
| 7638518 | Набор контрфланцев под сварку DN 65 | EH669 | 142 | 1 | 142
Автоматика
| 100008701 | Датчик каскада с погружной гильзой | HC206 | 205 | 1 | 205
| 7663561 | Кабель S-BUS длиной 12 м | AD309 | 121 | 2 | 242
| 85757741 | Датчик наружной температуры | FM46 | 48 | 1 | 48
| Цена каскадной системы, €, РРЦ |  |  |  |  | 10504
Дополнительное оборудование для каскадной системы:
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
| 7622201 | Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100 | EH650 | 57 | 1 | 57
| S101656 | Газовый фильтр DN 65 | HC256 | 428 | 1 | 428
| 111788 | Набор колен DN 65 | HC209 | 831 | 1 | 831
| 7613401 | Теплоизоляция набора для подключения котла | EH647 | 94 | 3 | 282
| 7611804 | Задняя теплоизоляция набора для подключения котла | EH648 | 83 | 3 | 249
| 111067 | Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт) | HC215 | 305 | 1 | 305

## 4 МСА 160 на стене
Каскадная система LW.0608kW.00004: настенная система для 4 котлов МСА 160
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
Опора
| 7637077 | Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160 | EH670 | 58 | 2 | 116
Гидравлика
| 7614795 | Коллектор на 2 котла MCA 160 | EH676 | 2252 | 2 | 4504
| 111714 | Гидравлическая стрелка DN 100 | HC201 | 1683 | 1 | 1683
| 7622701 | Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW | EH656 | 990 | 4 | 3960
| 111708 | Набор заглушек | HC195 | 54 | 4 | 216 | 54
| 111703 | 2 Фланца на воду DN 100 | HC199 | 258 | 1 | 258
| 7637223 | Электронный насос первичного контура каскада | EH651 | 695 | 4 | 2780
| 112633 | Набор контрфланцев под сварку DN 100 | HC218 | 232 | 1 | 232
Автоматика
| 100008701 | Датчик каскада с погружной гильзой | HC206 | 205 | 1 | 205
| 7663561 | Кабель S-BUS длиной 12 м | AD309 | 121 | 3 | 363
| 85757741 | Датчик наружной температуры | FM46 | 48 | 1 | 48
| Цена каскадной системы, €, РРЦ |  |  |  |  | 14365
Дополнительное оборудование для каскадной системы:
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
| S101656 | Газовый фильтр DN 65 | HC256 | 428 | 1 | 428
| 111790 | Набор колен DN 100 | HC210 | 1179 | 1 | 1179
| 112633 | Набор контрфланцев под сварку DN 100 | HC218 | 225 | 1 | 225
| 7613401 | Теплоизоляция набора для подключения котла | EH647 | 94 | 4 | 376
| 7611804 | Задняя теплоизоляция набора для подключения котла | EH648 | 83 | 4 | 332
| 111067 | Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт) | HC215 | 305 | 1 | 305

## 2 МСА 160 на полу
Каскадная система LV.0304kW.00002: напольная система для 2 котлов МСА 160
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
Опора
| 7621566 | Монтажная рама (МСА 160) | EH664 | 256 | 2 | 512
| 7612941 | I-образная монтажная опора МСА 160 | EH663 | 188 | 3 | 564
Гидравлика
| 7614795 | Коллектор на 2 котла MCA 160 | EH676 | 2252 | 1 | 2252
| 114311 | Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт) | HC222 | 817 | 1 | 817
| 7633244 | Переходник DN65-DN100 | EH654 | 450 | 1 | 450
| 7622701 | Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW | EH656 | 990 | 2 | 1980
| 111708 | Набор заглушек | HC195 | 54 | 2 | 108
| 111703 | 2 Фланца на воду DN 100 | HC199 | 258 | 1 | 258
| 111807 | Регулируемые ножки | HC219 | 6 | 6 | 36
| 7637223 | Электронный насос первичного контура каскада | EH651 | 695 | 2 | 1390
| 7638518 | Набор контрфланцев под сварку DN 65 | EH669 | 142 | 1 | 142
Автоматика
| 100013027 | Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт) | HC223 | 175 | 1 | 175
| 7663561 | Кабель S-BUS длиной 12 м | AD309 | 121 | 1 | 121
| 85757741 | Датчик наружной температуры | FM46 | 48 | 1 | 48
| Цена каскадной системы, €, РРЦ |  |  |  |  | 8853
Дополнительное оборудование для каскадной системы:
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
| 7622201 | Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100 | EH650 | 57 | 1 | 57
| S101656 | Газовый фильтр DN 65 | HC256 | 428 | 1 | 428
| 111788 | Набор колен DN 65 | HC209 | 831 | 1 | 831
| 7613401 | Теплоизоляция набора для подключения котла | EH647 | 94 | 2 | 188
| 7611804 | Задняя теплоизоляция набора для подключения котла | EH648 | 83 | 2 | 166
| 7631858 | Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100 | EH649 | 76 | 2 | 152
| 115269 | Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт) | HC224 | 45 | 1 | 45

## 3 МСА 160 на полу
Каскадная система LV.0456kW.00003: напольная система для 3 котлов МСА 160
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
Опора
| 7621566 | Монтажная рама (МСА 160) | EH664 | 256 | 3 | 768
| 7612941 | I-образная монтажная опора МСА 160 | EH663 | 188 | 4 | 752
Гидравлика
| 7611306 | Коллектор на 3 котла MCA 160 | EH677 | 2504 | 1 | 2504
| 111712 | Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт) | HC200 | 1361 | 1 | 1361
| 7633244 | Переходник DN65-DN100 | EH654 | 450 | 1 | 450
| 7622701 | Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW | EH656 | 990 | 3 | 2970
| 111708 | Набор заглушек | HC195 | 54 | 3 | 162
| 111703 | 2 Фланца на воду DN 100 | HC199 | 258 | 1 | 258
| 111807 | Регулируемые ножки | HC219 | 6 | 8 | 48
| 7637223 | Электронный насос первичного контура каскада | EH651 | 695 | 3 | 2085
| 7638518 | Набор контрфланцев под сварку DN 65 | EH669 | 142 | 1 | 142
Автоматика
| 100008701 | Датчик каскада с погружной гильзой | HC206 | 205 | 1 | 205
| 7663561 | Кабель S-BUS длиной 12 м | AD309 | 121 | 2 | 242
| 85757741 | Датчик наружной температуры | FM46 | 48 | 1 | 48
| Цена каскадной системы, €, РРЦ |  |  |  |  | 11995
Дополнительное оборудование для каскадной системы:
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
| 7622201 | Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100 | EH650 | 57 | 1 | 57
| S101656 | Газовый фильтр DN 65 | HC256 | 428 | 1 | 428
| 111788 | Набор колен DN 65 | HC209 | 831 | 1 | 831
| 7613401 | Теплоизоляция набора для подключения котла | EH647 | 94 | 3 | 282
| 7611804 | Задняя теплоизоляция набора для подключения котла | EH648 | 83 | 3 | 249
| 7631858 | Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100 | EH649 | 76 | 3 | 228
| 111067 | Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт) | HC215 | 305 | 1 | 305

## 4 МСА 160 на полу
Каскадная система LV.0608kW.00004: напольная система для 4 котлов МСА 160
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
Опора
| 7621566 | Монтажная рама (МСА 160) | EH664 | 256 | 4 | 1024
| 7612941 | I-образная монтажная опора МСА 160 | EH663 | 188 | 5 | 940
Гидравлика
| 7614795 | Коллектор на 2 котла MCA 160 | EH676 | 2252 | 2 | 4504
| 111714 | Гидравлическая стрелка DN 100 | HC201 | 1683 | 1 | 1683
| 7622701 | Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW | EH656 | 990 | 4 | 3960
| 111708 | Набор заглушек | HC195 | 54 | 4 | 216
| 111703 | 2 Фланца на воду DN 100 | HC199 | 258 | 1 | 258
| 111807 | Регулируемые ножки | HC219 | 6 | 10 | 60
| 7637223 | Электронный насос первичного контура каскада | EH651 | 695 | 4 | 2780
| 112633 | Набор контрфланцев под сварку DN 100 | HC218 | 232 | 1 | 232
Автоматика
| 100008701 | Датчик каскада с погружной гильзой | HC206 | 205 | 1 | 205
| 7663561 | Кабель S-BUS длиной 12 м | AD309 | 121 | 3 | 363
| 85757741 | Датчик наружной температуры | FM46 | 48 | 1 | 48
| Цена каскадной системы, €, РРЦ |  |  |  |  | 16273
Дополнительное оборудование для каскадной системы:
| Артикул | Наименование | Ед. поставки | Цена за штуку | Кол-во | Итоговая цена
|  |  |  | €, РРЦ |  | €, РРЦ
| S101656 | Газовый фильтр DN 65 | HC256 | 428 | 1 | 428
| 111790 | Набор колен DN 100 | HC210 | 1179 | 1 | 1179
| 112633 | Набор контрфланцев под сварку DN 100 | HC218 | 225 | 1 | 225
| 7613401 | Теплоизоляция набора для подключения котла | EH647 | 94 | 4 | 376
| 7611804 | Задняя теплоизоляция набора для подключения котла | EH648 | 83 | 4 | 332
| 7631858 | Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100 | EH649 | 76 | 4 | 304
| 111067 | Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт) | HC215 | 305 | 1 | 305