## Бриз В 260х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 260х80х800 | 260 | 83 | 800 | 11 | 3 | 274.45 | 0 | 561 | 0 | 748 | 0 | 935 | 0
Бриз В 260х80х900 |  |  | 900 | 11 | 3 | 324.35 | 0 | 701.25 | 0 | 935 | 0 | 1168.75 | 0
Бриз В 260х80х1000 |  |  | 1000 | 11 | 3 | 374.25 | 0 | 841.5 | 0 | 1122 | 0 | 1402.5 | 0
Бриз В 260х80х1100 |  |  | 1100 | 11 | 3 | 424.15 | 0 | 981.75 | 0 | 1309 | 0 | 1636.25 | 0
Бриз В 260х80х1200 |  |  | 1200 | 22 | 6 | 474.05 | 0 | 1122 | 0 | 1496 | 0 | 1870 | 0
Бриз В 260х80х1300 |  |  | 1300 | 22 | 6 | 523.95 | 0 | 1262.25 | 0 | 1683 | 0 | 2103.75 | 0
Бриз В 260х80х1400 |  |  | 1400 | 22 | 6 | 573.85 | 0 | 1402.5 | 0 | 1870 | 0 | 2337.5 | 0
Бриз В 260х80х1500 |  |  | 1500 | 22 | 6 | 623.75 | 0 | 1542.75 | 0 | 2057 | 0 | 2571.25 | 0
Бриз В 260х80х1600 |  |  | 1600 | 33 | 9 | 673.65 | 0 | 1683 | 0 | 2244 | 0 | 2805 | 0
Бриз В 260х80х1700 |  |  | 1700 | 33 | 9 | 723.55 | 0 | 1823.25 | 0 | 2431 | 0 | 3038.75 | 0
Бриз В 260х80х1800 |  |  | 1800 | 33 | 9 | 773.45 | 0 | 1963.5 | 0 | 2618 | 0 | 3272.5 | 0
Бриз В 260х80х1900 |  |  | 1900 | 33 | 9 | 823.35 | 0 | 2103.75 | 0 | 2805 | 0 | 3506.25 | 0
Бриз В 260х80х2000 |  |  | 2000 | 44 | 12 | 873.25 | 0 | 2244 | 0 | 2992 | 0 | 3740 | 0
Бриз В 260х80х2100 |  |  | 2100 | 44 | 12 | 923.15 | 0 | 2384.25 | 0 | 3179 | 0 | 3973.75 | 0
Бриз В 260х80х2200 |  |  | 2200 | 44 | 12 | 973.05 | 0 | 2524.5 | 0 | 3366 | 0 | 4207.5 | 0
Бриз В 260х80х2300 |  |  | 2300 | 44 | 12 | 1022.95 | 0 | 2664.75 | 0 | 3553 | 0 | 4441.25 | 0
Бриз В 260х80х2400 |  |  | 2400 | 55 | 15 | 1072.85 | 0 | 2805 | 0 | 3740 | 0 | 4675 | 0
Бриз В 260х80х2500 |  |  | 2500 | 55 | 15 | 1122.75 | 0 | 2945.25 | 0 | 3927 | 0 | 4908.75 | 0
Бриз В 260х80х2600 |  |  | 2600 | 55 | 15 | 1172.65 | 0 | 3085.5 | 0 | 4114 | 0 | 5142.5 | 0
Бриз В 260х80х2700 |  |  | 2700 | 55 | 15 | 1222.55 | 0 | 3225.75 | 0 | 4301 | 0 | 5376.25 | 0
Бриз В 260х80х2800 |  |  | 2800 | 66 | 18 | 1272.45 | 0 | 3366 | 0 | 4488 | 0 | 5610 | 0
Бриз В 260х80х2900 |  |  | 2900 | 66 | 18 | 1322.35 | 0 | 3506.25 | 0 | 4675 | 0 | 5843.75 | 0
Бриз В 260х80х3000 |  |  | 3000 | 66 | 18 | 1372.25 | 0 | 3646.5 | 0 | 4862 | 0 | 6077.5 | 0
Бриз В 260х80х3100 |  |  | 3100 | 66 | 18 | 1422.15 | 0 | 3786.75 | 0 | 5049 | 0 | 6311.25 | 0
Бриз В 260х80х3200 |  |  | 3200 | 77 | 21 | 1472.05 | 0 | 3927 | 0 | 5236 | 0 | 6545 | 0
Бриз В 260х80х3300 |  |  | 3300 | 77 | 21 | 1521.95 | 0 | 4067.25 | 0 | 5423 | 0 | 6778.75 | 0
Бриз В 260х80х3400 |  |  | 3400 | 77 | 21 | 1571.85 | 0 | 4207.5 | 0 | 5610 | 0 | 7012.5 | 0
Бриз В 260х80х3500 |  |  | 3500 | 77 | 21 | 1621.75 | 0 | 4347.75 | 0 | 5797 | 0 | 7246.25 | 0
Бриз В 260х80х3600 |  |  | 3600 | 88 | 24 | 1651.69 | 0 | 4488 | 0 | 5984 | 0 | 7480 | 0
Бриз В 260х80х3700 |  |  | 3700 | 88 | 24 | 1701.59 | 0 | 4628.25 | 0 | 6171 | 0 | 7713.75 | 0
Бриз В 260х80х3800 |  |  | 3800 | 88 | 24 | 1751.49 | 0 | 4768.5 | 0 | 6358 | 0 | 7947.5 | 0

## Бриз В 260х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 260х120х800 | 260 | 122 | 800 | 27 | 3 | 335.5 | 0 | 672.018 | 0 | 896.024 | 0 | 1120.03 | 0
Бриз В 260х120х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 396.5 | 0 | 784.02 | 0 | 1045.36 | 0 | 1306.7 | 0
Бриз В 260х120х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 457.5 | 0 | 896.022 | 0 | 1194.696 | 0 | 1493.37 | 0
Бриз В 260х120х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 518.5 | 0 | 1008.024 | 0 | 1344.032 | 0 | 1680.04 | 0
Бриз В 260х120х1200 |  |  | 1200 | 27 | 3 | 579.5 | 0 | 1120.026 | 0 | 1493.368 | 0 | 1866.71 | 0
Бриз В 260х120х1300 |  |  | 1300 | 27 | 3 | 640.5 | 0 | 1232.028 | 0 | 1642.704 | 0 | 2053.38 | 0
Бриз В 260х120х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 701.5 | 0 | 1344.03 | 0 | 1792.04 | 0 | 2240.05 | 0
Бриз В 260х120х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 762.5 | 0 | 1456.032 | 0 | 1941.376 | 0 | 2426.72 | 0
Бриз В 260х120х1600 |  |  | 1600 | 54 | 6 | 823.5 | 0 | 1568.034 | 0 | 2090.712 | 0 | 2613.39 | 0
Бриз В 260х120х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 884.5 | 0 | 1680.036 | 0 | 2240.048 | 0 | 2800.06 | 0
Бриз В 260х120х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 945.5 | 0 | 1792.038 | 0 | 2389.384 | 0 | 2986.73 | 0
Бриз В 260х120х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 1006.5 | 0 | 1904.04 | 0 | 2538.72 | 0 | 3173.4 | 0
Бриз В 260х120х2000 |  |  | 2000 | 81 | 9 | 1067.5 | 0 | 2016.042 | 0 | 2688.056 | 0 | 3360.07 | 0
Бриз В 260х120х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1128.5 | 0 | 2128.044 | 0 | 2837.392 | 0 | 3546.74 | 0
Бриз В 260х120х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 1189.5 | 0 | 2240.046 | 0 | 2986.728 | 0 | 3733.41 | 0
Бриз В 260х120х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 1250.5 | 0 | 2352.048 | 0 | 3136.064 | 0 | 3920.08 | 0
Бриз В 260х120х2400 |  |  | 2400 | 108 | 12 | 1311.5 | 0 | 2464.05 | 0 | 3285.4 | 0 | 4106.75 | 0
Бриз В 260х120х2500 |  |  | 2500 | 108 | 12 | 1372.5 | 0 | 2576.052 | 0 | 3434.736 | 0 | 4293.42 | 0
Бриз В 260х120х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 1433.5 | 0 | 2688.054 | 0 | 3584.072 | 0 | 4480.09 | 0
Бриз В 260х120х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1494.5 | 0 | 2800.056 | 0 | 3733.408 | 0 | 4666.76 | 0
Бриз В 260х120х2800 |  |  | 2800 | 135 | 15 | 1555.5 | 0 | 2912.058 | 0 | 3882.744 | 0 | 4853.43 | 0
Бриз В 260х120х2900 |  |  | 2900 | 135 | 15 | 1616.5 | 0 | 3024.06 | 0 | 4032.08 | 0 | 5040.1 | 0
Бриз В 260х120х3000 |  |  | 3000 | 135 | 15 | 1677.5 | 0 | 3136.062 | 0 | 4181.416 | 0 | 5226.77 | 0
Бриз В 260х120х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 1738.5 | 0 | 3248.064 | 0 | 4330.752 | 0 | 5413.44 | 0
Бриз В 260х120х3200 |  |  | 3200 | 135 | 15 | 1799.5 | 0 | 3360.066 | 0 | 4480.088 | 0 | 5600.11 | 0
Бриз В 260х120х3300 |  |  | 3300 | 135 | 15 | 1860.5 | 0 | 3472.068 | 0 | 4629.424 | 0 | 5786.78 | 0
Бриз В 260х120х3400 |  |  | 3400 | 135 | 15 | 1921.5 | 0 | 3584.07 | 0 | 4778.76 | 0 | 5973.45 | 0
Бриз В 260х120х3500 |  |  | 3500 | 135 | 15 | 1982.5 | 0 | 3696.072 | 0 | 4928.096 | 0 | 6160.12 | 0
Бриз В 260х120х3600 |  |  | 3600 | 162 | 18 | 2019.1 | 0 | 3808.074 | 0 | 5077.432 | 0 | 6346.79 | 0
Бриз В 260х120х3700 |  |  | 3700 | 162 | 18 | 2080.1 | 0 | 3920.076 | 0 | 5226.768 | 0 | 6533.46 | 0
Бриз В 260х120х3800 |  |  | 3800 | 162 | 18 | 2141.1 | 0 | 4032.078 | 0 | 5376.104 | 0 | 6720.13 | 0
Бриз В 260х120х3900 |  |  | 3900 | 162 | 18 | 2202.1 | 0 | 4144.08 | 0 | 5525.44 | 0 | 6906.8 | 0
Бриз В 260х120х4000 |  |  | 4000 | 162 | 18 | 2263.1 | 0 | 4256.082 | 0 | 5674.776 | 0 | 7093.47 | 0
Бриз В 260х120х4100 |  |  | 4100 | 162 | 18 | 2324.1 | 0 | 4368.084 | 0 | 5824.112 | 0 | 7280.14 | 0
Бриз В 260х120х4200 |  |  | 4200 | 189 | 21 | 2385.1 | 0 | 4480.086 | 0 | 5973.448 | 0 | 7466.81 | 0
Бриз В 260х120х4300 |  |  | 4300 | 189 | 21 | 2446.1 | 0 | 4592.088 | 0 | 6122.784 | 0 | 7653.48 | 0
Бриз В 260х120х4400 |  |  | 4400 | 189 | 21 | 2507.1 | 0 | 4704.09 | 0 | 6272.12 | 0 | 7840.15 | 0
Бриз В 260х120х4500 |  |  | 4500 | 189 | 21 | 2568.1 | 0 | 4816.092 | 0 | 6421.456 | 0 | 8026.82 | 0
Бриз В 260х120х4600 |  |  | 4600 | 189 | 21 | 2629.1 | 0 | 4928.094 | 0 | 6570.792 | 0 | 8213.49 | 0
Бриз В 260х120х4700 |  |  | 4700 | 189 | 21 | 2690.1 | 0 | 5040.096 | 0 | 6720.128 | 0 | 8400.16 | 0
Бриз В 260х120х4800 |  |  | 4800 | 189 | 21 | 2751.1 | 0 | 5152.098 | 0 | 6869.464 | 0 | 8586.83 | 0
Бриз В 260х120х4900 |  |  | 4900 | 189 | 21 | 2812.1 | 0 | 5264.1 | 0 | 7018.8 | 0 | 8773.5 | 0
Бриз В 260х120х5000 |  |  | 5000 | 189 | 21 | 2873.1 | 0 | 5376.102 | 0 | 7168.136 | 0 | 8960.17 | 0

## Бриз В 260х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 260х140х800 | 260 | 142 | 800 | 27 | 3 | 419.475 | 0 | 878.4 | 0 | 1171.2 | 0 | 1464 | 0
Бриз В 260х140х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 499.375 | 0 | 1024.8 | 0 | 1366.4 | 0 | 1708 | 0
Бриз В 260х140х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 579.275 | 0 | 1171.2 | 0 | 1561.6 | 0 | 1952 | 0
Бриз В 260х140х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 659.175 | 0 | 1317.6 | 0 | 1756.8 | 0 | 2196 | 0
Бриз В 260х140х1200 |  |  | 1200 | 27 | 3 | 739.075 | 0 | 1464 | 0 | 1952 | 0 | 2440 | 0
Бриз В 260х140х1300 |  |  | 1300 | 27 | 3 | 818.975 | 0 | 1610.4 | 0 | 2147.2 | 0 | 2684 | 0
Бриз В 260х140х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 898.875 | 0 | 1756.8 | 0 | 2342.4 | 0 | 2928 | 0
Бриз В 260х140х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 978.775 | 0 | 1903.2 | 0 | 2537.6 | 0 | 3172 | 0
Бриз В 260х140х1600 |  |  | 1600 | 54 | 6 | 1058.675 | 0 | 2049.6 | 0 | 2732.8 | 0 | 3416 | 0
Бриз В 260х140х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 1138.575 | 0 | 2196 | 0 | 2928 | 0 | 3660 | 0
Бриз В 260х140х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 1218.475 | 0 | 2342.4 | 0 | 3123.2 | 0 | 3904 | 0
Бриз В 260х140х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 1298.375 | 0 | 2488.8 | 0 | 3318.4 | 0 | 4148 | 0
Бриз В 260х140х2000 |  |  | 2000 | 81 | 9 | 1378.275 | 0 | 2635.2 | 0 | 3513.6 | 0 | 4392 | 0
Бриз В 260х140х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1458.175 | 0 | 2781.6 | 0 | 3708.8 | 0 | 4636 | 0
Бриз В 260х140х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 1538.075 | 0 | 2928 | 0 | 3904 | 0 | 4880 | 0
Бриз В 260х140х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 1617.975 | 0 | 3074.4 | 0 | 4099.2 | 0 | 5124 | 0
Бриз В 260х140х2400 |  |  | 2400 | 108 | 12 | 1697.875 | 0 | 3220.8 | 0 | 4294.4 | 0 | 5368 | 0
Бриз В 260х140х2500 |  |  | 2500 | 108 | 12 | 1777.775 | 0 | 3367.2 | 0 | 4489.6 | 0 | 5612 | 0
Бриз В 260х140х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 1857.675 | 0 | 3513.6 | 0 | 4684.8 | 0 | 5856 | 0
Бриз В 260х140х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1937.575 | 0 | 3660 | 0 | 4880 | 0 | 6100 | 0
Бриз В 260х140х2800 |  |  | 2800 | 135 | 15 | 2017.475 | 0 | 3806.4 | 0 | 5075.2 | 0 | 6344 | 0
Бриз В 260х140х2900 |  |  | 2900 | 135 | 15 | 2097.375 | 0 | 3952.8 | 0 | 5270.4 | 0 | 6588 | 0
Бриз В 260х140х3000 |  |  | 3000 | 135 | 15 | 2177.275 | 0 | 4099.2 | 0 | 5465.6 | 0 | 6832 | 0
Бриз В 260х140х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 2257.175 | 0 | 4245.6 | 0 | 5660.8 | 0 | 7076 | 0
Бриз В 260х140х3200 |  |  | 3200 | 135 | 15 | 2337.075 | 0 | 4392 | 0 | 5856 | 0 | 7320 | 0
Бриз В 260х140х3300 |  |  | 3300 | 135 | 15 | 2416.975 | 0 | 4538.4 | 0 | 6051.2 | 0 | 7564 | 0
Бриз В 260х140х3400 |  |  | 3400 | 135 | 15 | 2496.875 | 0 | 4684.8 | 0 | 6246.4 | 0 | 7808 | 0
Бриз В 260х140х3500 |  |  | 3500 | 135 | 15 | 2576.775 | 0 | 4831.2 | 0 | 6441.6 | 0 | 8052 | 0
Бриз В 260х140х3600 |  |  | 3600 | 162 | 18 | 2620.72 | 0 | 4977.6 | 0 | 6636.8 | 0 | 8296 | 0
Бриз В 260х140х3700 |  |  | 3700 | 162 | 18 | 2700.62 | 0 | 5124 | 0 | 6832 | 0 | 8540 | 0
Бриз В 260х140х3800 |  |  | 3800 | 162 | 18 | 2780.52 | 0 | 5270.4 | 0 | 7027.2 | 0 | 8784 | 0
Бриз В 260х140х3900 |  |  | 3900 | 162 | 18 | 2860.42 | 0 | 5416.8 | 0 | 7222.4 | 0 | 9028 | 0
Бриз В 260х140х4000 |  |  | 4000 | 162 | 18 | 2940.32 | 0 | 5563.2 | 0 | 7417.6 | 0 | 9272 | 0
Бриз В 260х140х4100 |  |  | 4100 | 162 | 18 | 3020.22 | 0 | 5709.6 | 0 | 7612.8 | 0 | 9516 | 0
Бриз В 260х140х4200 |  |  | 4200 | 189 | 21 | 3100.12 | 0 | 5856 | 0 | 7808 | 0 | 9760 | 0
Бриз В 260х140х4300 |  |  | 4300 | 189 | 21 | 3180.02 | 0 | 6002.4 | 0 | 8003.2 | 0 | 10004 | 0
Бриз В 260х140х4400 |  |  | 4400 | 189 | 21 | 3259.92 | 0 | 6148.8 | 0 | 8198.4 | 0 | 10248 | 0
Бриз В 260х140х4500 |  |  | 4500 | 189 | 21 | 3339.82 | 0 | 6295.2 | 0 | 8393.6 | 0 | 10492 | 0
Бриз В 260х140х4600 |  |  | 4600 | 189 | 21 | 3419.72 | 0 | 6441.6 | 0 | 8588.8 | 0 | 10736 | 0
Бриз В 260х140х4700 |  |  | 4700 | 189 | 21 | 3499.62 | 0 | 6588 | 0 | 8784 | 0 | 10980 | 0
Бриз В 260х140х4800 |  |  | 4800 | 189 | 21 | 3579.52 | 0 | 6734.4 | 0 | 8979.2 | 0 | 11224 | 0
Бриз В 260х140х4900 |  |  | 4900 | 189 | 21 | 3659.42 | 0 | 6880.8 | 0 | 9174.4 | 0 | 11468 | 0
Бриз В 260х140х5000 |  |  | 5000 | 189 | 21 | 3739.32 | 0 | 7027.2 | 0 | 9369.6 | 0 | 11712 | 0

## Бриз В 300х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 300х80х800 | 300 | 83 | 800 | 11 | 3 | 289.0125 | 0 | 660 | 0 | 880 | 0 | 1100 | 0
Бриз В 300х80х900 |  |  | 900 | 11 | 3 | 344.0625 | 0 | 825 | 0 | 1100 | 0 | 1375 | 0
Бриз В 300х80х1000 |  |  | 1000 | 11 | 3 | 399.1125 | 0 | 990 | 0 | 1320 | 0 | 1650 | 0
Бриз В 300х80х1100 |  |  | 1100 | 11 | 3 | 454.1625 | 0 | 1155 | 0 | 1540 | 0 | 1925 | 0
Бриз В 300х80х1200 |  |  | 1200 | 22 | 6 | 509.2125 | 0 | 1320 | 0 | 1760 | 0 | 2200 | 0
Бриз В 300х80х1300 |  |  | 1300 | 22 | 6 | 564.2625 | 0 | 1485 | 0 | 1980 | 0 | 2475 | 0
Бриз В 300х80х1400 |  |  | 1400 | 22 | 6 | 619.3125 | 0 | 1650 | 0 | 2200 | 0 | 2750 | 0
Бриз В 300х80х1500 |  |  | 1500 | 22 | 6 | 674.3625 | 0 | 1815 | 0 | 2420 | 0 | 3025 | 0
Бриз В 300х80х1600 |  |  | 1600 | 33 | 9 | 729.4125 | 0 | 1980 | 0 | 2640 | 0 | 3300 | 0
Бриз В 300х80х1700 |  |  | 1700 | 33 | 9 | 784.4625 | 0 | 2145 | 0 | 2860 | 0 | 3575 | 0
Бриз В 300х80х1800 |  |  | 1800 | 33 | 9 | 839.5125 | 0 | 2310 | 0 | 3080 | 0 | 3850 | 0
Бриз В 300х80х1900 |  |  | 1900 | 33 | 9 | 894.5625 | 0 | 2475 | 0 | 3300 | 0 | 4125 | 0
Бриз В 300х80х2000 |  |  | 2000 | 44 | 12 | 949.6125 | 0 | 2640 | 0 | 3520 | 0 | 4400 | 0
Бриз В 300х80х2100 |  |  | 2100 | 44 | 12 | 1004.6625 | 0 | 2805 | 0 | 3740 | 0 | 4675 | 0
Бриз В 300х80х2200 |  |  | 2200 | 44 | 12 | 1059.7125 | 0 | 2970 | 0 | 3960 | 0 | 4950 | 0
Бриз В 300х80х2300 |  |  | 2300 | 44 | 12 | 1114.7625 | 0 | 3135 | 0 | 4180 | 0 | 5225 | 0
Бриз В 300х80х2400 |  |  | 2400 | 55 | 15 | 1169.8125 | 0 | 3300 | 0 | 4400 | 0 | 5500 | 0
Бриз В 300х80х2500 |  |  | 2500 | 55 | 15 | 1224.8625 | 0 | 3465 | 0 | 4620 | 0 | 5775 | 0
Бриз В 300х80х2600 |  |  | 2600 | 55 | 15 | 1279.9125 | 0 | 3630 | 0 | 4840 | 0 | 6050 | 0
Бриз В 300х80х2700 |  |  | 2700 | 55 | 15 | 1334.9625 | 0 | 3795 | 0 | 5060 | 0 | 6325 | 0
Бриз В 300х80х2800 |  |  | 2800 | 66 | 18 | 1390.0125 | 0 | 3960 | 0 | 5280 | 0 | 6600 | 0
Бриз В 300х80х2900 |  |  | 2900 | 66 | 18 | 1445.0625 | 0 | 4125 | 0 | 5500 | 0 | 6875 | 0
Бриз В 300х80х3000 |  |  | 3000 | 66 | 18 | 1500.1125 | 0 | 4290 | 0 | 5720 | 0 | 7150 | 0
Бриз В 300х80х3100 |  |  | 3100 | 66 | 18 | 1555.1625 | 0 | 4455 | 0 | 5940 | 0 | 7425 | 0
Бриз В 300х80х3200 |  |  | 3200 | 77 | 21 | 1610.2125 | 0 | 4620 | 0 | 6160 | 0 | 7700 | 0
Бриз В 300х80х3300 |  |  | 3300 | 77 | 21 | 1665.2625 | 0 | 4785 | 0 | 6380 | 0 | 7975 | 0
Бриз В 300х80х3400 |  |  | 3400 | 77 | 21 | 1720.3125 | 0 | 4950 | 0 | 6600 | 0 | 8250 | 0
Бриз В 300х80х3500 |  |  | 3500 | 77 | 21 | 1775.3625 | 0 | 5115 | 0 | 6820 | 0 | 8525 | 0
Бриз В 300х80х3600 |  |  | 3600 | 88 | 24 | 1805.64 | 0 | 5280 | 0 | 7040 | 0 | 8800 | 0
Бриз В 300х80х3700 |  |  | 3700 | 88 | 24 | 1860.69 | 0 | 5445 | 0 | 7260 | 0 | 9075 | 0
Бриз В 300х80х3800 |  |  | 3800 | 88 | 24 | 1915.74 | 0 | 5610 | 0 | 7480 | 0 | 9350 | 0

## Бриз В 300х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 300х120х800 | 300 | 122 | 800 | 27 | 3 | 430.5 | 0 | 819 | 0 | 1092 | 0 | 1365 | 0
Бриз В 300х120х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 512.5 | 0 | 955.5244 | 0 | 1274.0325 | 0 | 1592.5406 | 0
Бриз В 300х120х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 594.5 | 0 | 1092.0268 | 0 | 1456.0358 | 0 | 1820.0447 | 0
Бриз В 300х120х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 676.5 | 0 | 1228.5292 | 0 | 1638.039 | 0 | 2047.5487 | 0
Бриз В 300х120х1200 |  |  | 1200 | 27 | 3 | 758.5 | 0 | 1365.0317 | 0 | 1820.0423 | 0 | 2275.0528 | 0
Бриз В 300х120х1300 |  |  | 1300 | 27 | 3 | 840.5 | 0 | 1501.5341 | 0 | 2002.0455 | 0 | 2502.5569 | 0
Бриз В 300х120х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 922.5 | 0 | 1638.0366 | 0 | 2184.0488 | 0 | 2730.0609 | 0
Бриз В 300х120х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 1004.5 | 0 | 1774.539 | 0 | 2366.052 | 0 | 2957.565 | 0
Бриз В 300х120х1600 |  |  | 1600 | 54 | 6 | 1086.5 | 0 | 1911.0414 | 0 | 2548.0553 | 0 | 3185.0691 | 0
Бриз В 300х120х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 1168.5 | 0 | 2047.5439 | 0 | 2730.0585 | 0 | 3412.5731 | 0
Бриз В 300х120х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 1250.5 | 0 | 2184.0463 | 0 | 2912.0618 | 0 | 3640.0772 | 0
Бриз В 300х120х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 1332.5 | 0 | 2320.5487 | 0 | 3094.065 | 0 | 3867.5813 | 0
Бриз В 300х120х2000 |  |  | 2000 | 81 | 9 | 1414.5 | 0 | 2457.0512 | 0 | 3276.0683 | 0 | 4095.0853 | 0
Бриз В 300х120х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1496.5 | 0 | 2593.5536 | 0 | 3458.0715 | 0 | 4322.5894 | 0
Бриз В 300х120х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 1578.5 | 0 | 2730.0561 | 0 | 3640.0747 | 0 | 4550.0934 | 0
Бриз В 300х120х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 1660.5 | 0 | 2866.5585 | 0 | 3822.078 | 0 | 4777.5975 | 0
Бриз В 300х120х2400 |  |  | 2400 | 108 | 12 | 1742.5 | 0 | 3003.0609 | 0 | 4004.0813 | 0 | 5005.1016 | 0
Бриз В 300х120х2500 |  |  | 2500 | 108 | 12 | 1824.5 | 0 | 3139.5634 | 0 | 4186.0845 | 0 | 5232.6056 | 0
Бриз В 300х120х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 1906.5 | 0 | 3276.0658 | 0 | 4368.0878 | 0 | 5460.1097 | 0
Бриз В 300х120х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1988.5 | 0 | 3412.5683 | 0 | 4550.091 | 0 | 5687.6138 | 0
Бриз В 300х120х2800 |  |  | 2800 | 135 | 15 | 2070.5 | 0 | 3549.0707 | 0 | 4732.0943 | 0 | 5915.1178 | 0
Бриз В 300х120х2900 |  |  | 2900 | 135 | 15 | 2152.5 | 0 | 3685.5731 | 0 | 4914.0975 | 0 | 6142.6219 | 0
Бриз В 300х120х3000 |  |  | 3000 | 135 | 15 | 2234.5 | 0 | 3822.0756 | 0 | 5096.1008 | 0 | 6370.1259 | 0
Бриз В 300х120х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 2316.5 | 0 | 3958.578 | 0 | 5278.104 | 0 | 6597.63 | 0
Бриз В 300х120х3200 |  |  | 3200 | 135 | 15 | 2398.5 | 0 | 4095.0804 | 0 | 5460.1073 | 0 | 6825.1341 | 0
Бриз В 300х120х3300 |  |  | 3300 | 135 | 15 | 2480.5 | 0 | 4231.5829 | 0 | 5642.1105 | 0 | 7052.6381 | 0
Бриз В 300х120х3400 |  |  | 3400 | 135 | 15 | 2562.5 | 0 | 4368.0853 | 0 | 5824.1138 | 0 | 7280.1422 | 0
Бриз В 300х120х3500 |  |  | 3500 | 135 | 15 | 2644.5 | 0 | 4504.5877 | 0 | 6006.117 | 0 | 7507.6462 | 0
Бриз В 300х120х3600 |  |  | 3600 | 162 | 18 | 2689.6 | 0 | 4641.0902 | 0 | 6188.1202 | 0 | 7735.1503 | 0
Бриз В 300х120х3700 |  |  | 3700 | 162 | 18 | 2771.6 | 0 | 4777.5926 | 0 | 6370.1235 | 0 | 7962.6544 | 0
Бриз В 300х120х3800 |  |  | 3800 | 162 | 18 | 2853.6 | 0 | 4914.0951 | 0 | 6552.1268 | 0 | 8190.1584 | 0
Бриз В 300х120х3900 |  |  | 3900 | 162 | 18 | 2935.6 | 0 | 5050.5975 | 0 | 6734.13 | 0 | 8417.6625 | 0
Бриз В 300х120х4000 |  |  | 4000 | 162 | 18 | 3017.6 | 0 | 5187.0999 | 0 | 6916.1333 | 0 | 8645.1666 | 0
Бриз В 300х120х4100 |  |  | 4100 | 162 | 18 | 3099.6 | 0 | 5323.6024 | 0 | 7098.1365 | 0 | 8872.6706 | 0
Бриз В 300х120х4200 |  |  | 4200 | 189 | 21 | 3181.6 | 0 | 5460.1048 | 0 | 7280.1398 | 0 | 9100.1747 | 0
Бриз В 300х120х4300 |  |  | 4300 | 189 | 21 | 3263.6 | 0 | 5596.6073 | 0 | 7462.143 | 0 | 9327.6788 | 0
Бриз В 300х120х4400 |  |  | 4400 | 189 | 21 | 3345.6 | 0 | 5733.1097 | 0 | 7644.1462 | 0 | 9555.1828 | 0
Бриз В 300х120х4500 |  |  | 4500 | 189 | 21 | 3427.6 | 0 | 5869.6121 | 0 | 7826.1495 | 0 | 9782.6869 | 0
Бриз В 300х120х4600 |  |  | 4600 | 189 | 21 | 3509.6 | 0 | 6006.1146 | 0 | 8008.1528 | 0 | 10010.1909 | 0
Бриз В 300х120х4700 |  |  | 4700 | 189 | 21 | 3591.6 | 0 | 6142.617 | 0 | 8190.156 | 0 | 10237.695 | 0
Бриз В 300х120х4800 |  |  | 4800 | 189 | 21 | 3673.6 | 0 | 6279.1194 | 0 | 8372.1593 | 0 | 10465.1991 | 0
Бриз В 300х120х4900 |  |  | 4900 | 189 | 21 | 3755.6 | 0 | 6415.6219 | 0 | 8554.1625 | 0 | 10692.7031 | 0
Бриз В 300х120х5000 |  |  | 5000 | 189 | 21 | 3837.6 | 0 | 6552.1243 | 0 | 8736.1658 | 0 | 10920.2072 | 0

## Бриз В 300х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 300х140х800 | 300 | 142 | 800 | 27 | 3 | 559.65 | 0 | 1045.8 | 0 | 1394.4 | 0 | 1743 | 0
Бриз В 300х140х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 666.25 | 0 | 1220.1 | 0 | 1626.8 | 0 | 2033.5 | 0
Бриз В 300х140х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 772.85 | 0 | 1394.4 | 0 | 1859.2 | 0 | 2324 | 0
Бриз В 300х140х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 879.45 | 0 | 1568.7 | 0 | 2091.6 | 0 | 2614.5 | 0
Бриз В 300х140х1200 |  |  | 1200 | 27 | 3 | 986.05 | 0 | 1743 | 0 | 2324 | 0 | 2905 | 0
Бриз В 300х140х1300 |  |  | 1300 | 27 | 3 | 1092.65 | 0 | 1917.3 | 0 | 2556.4 | 0 | 3195.5 | 0
Бриз В 300х140х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 1199.25 | 0 | 2091.6 | 0 | 2788.8 | 0 | 3486 | 0
Бриз В 300х140х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 1305.85 | 0 | 2265.9 | 0 | 3021.2 | 0 | 3776.5 | 0
Бриз В 300х140х1600 |  |  | 1600 | 54 | 6 | 1412.45 | 0 | 2440.2 | 0 | 3253.6 | 0 | 4067 | 0
Бриз В 300х140х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 1519.05 | 0 | 2614.5 | 0 | 3486 | 0 | 4357.5 | 0
Бриз В 300х140х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 1625.65 | 0 | 2788.8 | 0 | 3718.4 | 0 | 4648 | 0
Бриз В 300х140х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 1732.25 | 0 | 2963.1 | 0 | 3950.8 | 0 | 4938.5 | 0
Бриз В 300х140х2000 |  |  | 2000 | 81 | 9 | 1838.85 | 0 | 3137.4 | 0 | 4183.2 | 0 | 5229 | 0
Бриз В 300х140х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1945.45 | 0 | 3311.7 | 0 | 4415.6 | 0 | 5519.5 | 0
Бриз В 300х140х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 2052.05 | 0 | 3486 | 0 | 4648 | 0 | 5810 | 0
Бриз В 300х140х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 2158.65 | 0 | 3660.3 | 0 | 4880.4 | 0 | 6100.5 | 0
Бриз В 300х140х2400 |  |  | 2400 | 108 | 12 | 2265.25 | 0 | 3834.6 | 0 | 5112.8 | 0 | 6391 | 0
Бриз В 300х140х2500 |  |  | 2500 | 108 | 12 | 2371.85 | 0 | 4008.9 | 0 | 5345.2 | 0 | 6681.5 | 0
Бриз В 300х140х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 2478.45 | 0 | 4183.2 | 0 | 5577.6 | 0 | 6972 | 0
Бриз В 300х140х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 2585.05 | 0 | 4357.5 | 0 | 5810 | 0 | 7262.5 | 0
Бриз В 300х140х2800 |  |  | 2800 | 135 | 15 | 2691.65 | 0 | 4531.8 | 0 | 6042.4 | 0 | 7553 | 0
Бриз В 300х140х2900 |  |  | 2900 | 135 | 15 | 2798.25 | 0 | 4706.1 | 0 | 6274.8 | 0 | 7843.5 | 0
Бриз В 300х140х3000 |  |  | 3000 | 135 | 15 | 2904.85 | 0 | 4880.4 | 0 | 6507.2 | 0 | 8134 | 0
Бриз В 300х140х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 3011.45 | 0 | 5054.7 | 0 | 6739.6 | 0 | 8424.5 | 0
Бриз В 300х140х3200 |  |  | 3200 | 135 | 15 | 3118.05 | 0 | 5229 | 0 | 6972 | 0 | 8715 | 0
Бриз В 300х140х3300 |  |  | 3300 | 135 | 15 | 3224.65 | 0 | 5403.3 | 0 | 7204.4 | 0 | 9005.5 | 0
Бриз В 300х140х3400 |  |  | 3400 | 135 | 15 | 3331.25 | 0 | 5577.6 | 0 | 7436.8 | 0 | 9296 | 0
Бриз В 300х140х3500 |  |  | 3500 | 135 | 15 | 3437.85 | 0 | 5751.9 | 0 | 7669.2 | 0 | 9586.5 | 0
Бриз В 300х140х3600 |  |  | 3600 | 162 | 18 | 3496.48 | 0 | 5926.2 | 0 | 7901.6 | 0 | 9877 | 0
Бриз В 300х140х3700 |  |  | 3700 | 162 | 18 | 3603.08 | 0 | 6100.5 | 0 | 8134 | 0 | 10167.5 | 0
Бриз В 300х140х3800 |  |  | 3800 | 162 | 18 | 3709.68 | 0 | 6274.8 | 0 | 8366.4 | 0 | 10458 | 0
Бриз В 300х140х3900 |  |  | 3900 | 162 | 18 | 3816.28 | 0 | 6449.1 | 0 | 8598.8 | 0 | 10748.5 | 0
Бриз В 300х140х4000 |  |  | 4000 | 162 | 18 | 3922.88 | 0 | 6623.4 | 0 | 8831.2 | 0 | 11039 | 0
Бриз В 300х140х4100 |  |  | 4100 | 162 | 18 | 4029.48 | 0 | 6797.7 | 0 | 9063.6 | 0 | 11329.5 | 0
Бриз В 300х140х4200 |  |  | 4200 | 189 | 21 | 4136.08 | 0 | 6972 | 0 | 9296 | 0 | 11620 | 0
Бриз В 300х140х4300 |  |  | 4300 | 189 | 21 | 4242.68 | 0 | 7146.3 | 0 | 9528.4 | 0 | 11910.5 | 0
Бриз В 300х140х4400 |  |  | 4400 | 189 | 21 | 4349.28 | 0 | 7320.6 | 0 | 9760.8 | 0 | 12201 | 0
Бриз В 300х140х4500 |  |  | 4500 | 189 | 21 | 4455.88 | 0 | 7494.9 | 0 | 9993.2 | 0 | 12491.5 | 0
Бриз В 300х140х4600 |  |  | 4600 | 189 | 21 | 4562.48 | 0 | 7669.2 | 0 | 10225.6 | 0 | 12782 | 0
Бриз В 300х140х4700 |  |  | 4700 | 189 | 21 | 4669.08 | 0 | 7843.5 | 0 | 10458 | 0 | 13072.5 | 0
Бриз В 300х140х4800 |  |  | 4800 | 189 | 21 | 4775.68 | 0 | 8017.8 | 0 | 10690.4 | 0 | 13363 | 0
Бриз В 300х140х4900 |  |  | 4900 | 189 | 21 | 4882.28 | 0 | 8192.1 | 0 | 10922.8 | 0 | 13653.5 | 0
Бриз В 300х140х5000 |  |  | 5000 | 189 | 21 | 4988.88 | 0 | 8366.4 | 0 | 11155.2 | 0 | 13944 | 0

## Бриз В 380х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 380х80х800 | 380 | 83 | 800 | 11 | 3 | 326.13 | 0 | 785.4 | 0 | 1047.2 | 0 | 1309 | 0
Бриз В 380х80х900 |  |  | 900 | 11 | 3 | 388.25 | 0 | 981.75 | 0 | 1309 | 0 | 1636.25 | 0
Бриз В 380х80х1000 |  |  | 1000 | 11 | 3 | 450.37 | 0 | 1178.1 | 0 | 1570.8 | 0 | 1963.5 | 0
Бриз В 380х80х1100 |  |  | 1100 | 11 | 3 | 512.49 | 0 | 1374.45 | 0 | 1832.6 | 0 | 2290.75 | 0
Бриз В 380х80х1200 |  |  | 1200 | 22 | 6 | 574.61 | 0 | 1570.8 | 0 | 2094.4 | 0 | 2618 | 0
Бриз В 380х80х1300 |  |  | 1300 | 22 | 6 | 636.73 | 0 | 1767.15 | 0 | 2356.2 | 0 | 2945.25 | 0
Бриз В 380х80х1400 |  |  | 1400 | 22 | 6 | 698.85 | 0 | 1963.5 | 0 | 2618 | 0 | 3272.5 | 0
Бриз В 380х80х1500 |  |  | 1500 | 22 | 6 | 760.97 | 0 | 2159.85 | 0 | 2879.8 | 0 | 3599.75 | 0
Бриз В 380х80х1600 |  |  | 1600 | 33 | 9 | 823.09 | 0 | 2356.2 | 0 | 3141.6 | 0 | 3927 | 0
Бриз В 380х80х1700 |  |  | 1700 | 33 | 9 | 885.21 | 0 | 2552.55 | 0 | 3403.4 | 0 | 4254.25 | 0
Бриз В 380х80х1800 |  |  | 1800 | 33 | 9 | 947.33 | 0 | 2748.9 | 0 | 3665.2 | 0 | 4581.5 | 0
Бриз В 380х80х1900 |  |  | 1900 | 33 | 9 | 1009.45 | 0 | 2945.25 | 0 | 3927 | 0 | 4908.75 | 0
Бриз В 380х80х2000 |  |  | 2000 | 44 | 12 | 1071.57 | 0 | 3141.6 | 0 | 4188.8 | 0 | 5236 | 0
Бриз В 380х80х2100 |  |  | 2100 | 44 | 12 | 1133.69 | 0 | 3337.95 | 0 | 4450.6 | 0 | 5563.25 | 0
Бриз В 380х80х2200 |  |  | 2200 | 44 | 12 | 1195.81 | 0 | 3534.3 | 0 | 4712.4 | 0 | 5890.5 | 0
Бриз В 380х80х2300 |  |  | 2300 | 44 | 12 | 1257.93 | 0 | 3730.65 | 0 | 4974.2 | 0 | 6217.75 | 0
Бриз В 380х80х2400 |  |  | 2400 | 55 | 15 | 1320.05 | 0 | 3927 | 0 | 5236 | 0 | 6545 | 0
Бриз В 380х80х2500 |  |  | 2500 | 55 | 15 | 1382.17 | 0 | 4123.35 | 0 | 5497.8 | 0 | 6872.25 | 0
Бриз В 380х80х2600 |  |  | 2600 | 55 | 15 | 1444.29 | 0 | 4319.7 | 0 | 5759.6 | 0 | 7199.5 | 0
Бриз В 380х80х2700 |  |  | 2700 | 55 | 15 | 1506.41 | 0 | 4516.05 | 0 | 6021.4 | 0 | 7526.75 | 0
Бриз В 380х80х2800 |  |  | 2800 | 66 | 18 | 1568.53 | 0 | 4712.4 | 0 | 6283.2 | 0 | 7854 | 0
Бриз В 380х80х2900 |  |  | 2900 | 66 | 18 | 1630.65 | 0 | 4908.75 | 0 | 6545 | 0 | 8181.25 | 0
Бриз В 380х80х3000 |  |  | 3000 | 66 | 18 | 1692.77 | 0 | 5105.1 | 0 | 6806.8 | 0 | 8508.5 | 0
Бриз В 380х80х3100 |  |  | 3100 | 66 | 18 | 1754.89 | 0 | 5301.45 | 0 | 7068.6 | 0 | 8835.75 | 0
Бриз В 380х80х3200 |  |  | 3200 | 77 | 21 | 1817.01 | 0 | 5497.8 | 0 | 7330.4 | 0 | 9163 | 0
Бриз В 380х80х3300 |  |  | 3300 | 77 | 21 | 1879.13 | 0 | 5694.15 | 0 | 7592.2 | 0 | 9490.25 | 0
Бриз В 380х80х3400 |  |  | 3400 | 77 | 21 | 1941.25 | 0 | 5890.5 | 0 | 7854 | 0 | 9817.5 | 0
Бриз В 380х80х3500 |  |  | 3500 | 77 | 21 | 2003.37 | 0 | 6086.85 | 0 | 8115.8 | 0 | 10144.75 | 0
Бриз В 380х80х3600 |  |  | 3600 | 88 | 24 | 2037.536 | 0 | 6283.2 | 0 | 8377.6 | 0 | 10472 | 0
Бриз В 380х80х3700 |  |  | 3700 | 88 | 24 | 2099.656 | 0 | 6479.55 | 0 | 8639.4 | 0 | 10799.25 | 0
Бриз В 380х80х3800 |  |  | 3800 | 88 | 24 | 2161.776 | 0 | 6675.9 | 0 | 8901.2 | 0 | 11126.5 | 0

## Бриз В 380х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 380х120х800 | 380 | 122 | 800 | 27 | 3 | 498.75 | 0 | 954.2656 | 0 | 1272.3541 | 0 | 1590.4426 | 0
Бриз В 380х120х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 593.75 | 0 | 1113.3084 | 0 | 1484.4112 | 0 | 1855.514 | 0
Бриз В 380х120х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 688.75 | 0 | 1272.3512 | 0 | 1696.4683 | 0 | 2120.5854 | 0
Бриз В 380х120х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 783.75 | 0 | 1431.3941 | 0 | 1908.5254 | 0 | 2385.6568 | 0
Бриз В 380х120х1200 |  |  | 1200 | 27 | 3 | 878.75 | 0 | 1590.4369 | 0 | 2120.5826 | 0 | 2650.7282 | 0
Бриз В 380х120х1300 |  |  | 1300 | 27 | 3 | 973.75 | 0 | 1749.4798 | 0 | 2332.6397 | 0 | 2915.7996 | 0
Бриз В 380х120х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 1068.75 | 0 | 1908.5226 | 0 | 2544.6968 | 0 | 3180.871 | 0
Бриз В 380х120х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 1163.75 | 0 | 2067.5654 | 0 | 2756.7539 | 0 | 3445.9424 | 0
Бриз В 380х120х1600 |  |  | 1600 | 54 | 6 | 1258.75 | 0 | 2226.6083 | 0 | 2968.811 | 0 | 3711.0138 | 0
Бриз В 380х120х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 1353.75 | 0 | 2385.6511 | 0 | 3180.8682 | 0 | 3976.0852 | 0
Бриз В 380х120х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 1448.75 | 0 | 2544.694 | 0 | 3392.9253 | 0 | 4241.1566 | 0
Бриз В 380х120х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 1543.75 | 0 | 2703.7368 | 0 | 3604.9824 | 0 | 4506.228 | 0
Бриз В 380х120х2000 |  |  | 2000 | 81 | 9 | 1638.75 | 0 | 2862.7796 | 0 | 3817.0395 | 0 | 4771.2994 | 0
Бриз В 380х120х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1733.75 | 0 | 3021.8225 | 0 | 4029.0966 | 0 | 5036.3708 | 0
Бриз В 380х120х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 1828.75 | 0 | 3180.8653 | 0 | 4241.1538 | 0 | 5301.4422 | 0
Бриз В 380х120х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 1923.75 | 0 | 3339.9082 | 0 | 4453.2109 | 0 | 5566.5136 | 0
Бриз В 380х120х2400 |  |  | 2400 | 108 | 12 | 2018.75 | 0 | 3498.951 | 0 | 4665.268 | 0 | 5831.585 | 0
Бриз В 380х120х2500 |  |  | 2500 | 108 | 12 | 2113.75 | 0 | 3657.9938 | 0 | 4877.3251 | 0 | 6096.6564 | 0
Бриз В 380х120х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 2208.75 | 0 | 3817.0367 | 0 | 5089.3822 | 0 | 6361.7278 | 0
Бриз В 380х120х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 2303.75 | 0 | 3976.0795 | 0 | 5301.4394 | 0 | 6626.7992 | 0
Бриз В 380х120х2800 |  |  | 2800 | 135 | 15 | 2398.75 | 0 | 4135.1224 | 0 | 5513.4965 | 0 | 6891.8706 | 0
Бриз В 380х120х2900 |  |  | 2900 | 135 | 15 | 2493.75 | 0 | 4294.1652 | 0 | 5725.5536 | 0 | 7156.942 | 0
Бриз В 380х120х3000 |  |  | 3000 | 135 | 15 | 2588.75 | 0 | 4453.208 | 0 | 5937.6107 | 0 | 7422.0134 | 0
Бриз В 380х120х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 2683.75 | 0 | 4612.2509 | 0 | 6149.6678 | 0 | 7687.0848 | 0
Бриз В 380х120х3200 |  |  | 3200 | 135 | 15 | 2778.75 | 0 | 4771.2937 | 0 | 6361.725 | 0 | 7952.1562 | 0
Бриз В 380х120х3300 |  |  | 3300 | 135 | 15 | 2873.75 | 0 | 4930.3366 | 0 | 6573.7821 | 0 | 8217.2276 | 0
Бриз В 380х120х3400 |  |  | 3400 | 135 | 15 | 2968.75 | 0 | 5089.3794 | 0 | 6785.8392 | 0 | 8482.299 | 0
Бриз В 380х120х3500 |  |  | 3500 | 135 | 15 | 3063.75 | 0 | 5248.4222 | 0 | 6997.8963 | 0 | 8747.3704 | 0
Бриз В 380х120х3600 |  |  | 3600 | 162 | 18 | 3116 | 0 | 5407.4651 | 0 | 7209.9534 | 0 | 9012.4418 | 0
Бриз В 380х120х3700 |  |  | 3700 | 162 | 18 | 3211 | 0 | 5566.5079 | 0 | 7422.0106 | 0 | 9277.5132 | 0
Бриз В 380х120х3800 |  |  | 3800 | 162 | 18 | 3306 | 0 | 5725.5508 | 0 | 7634.0677 | 0 | 9542.5846 | 0
Бриз В 380х120х3900 |  |  | 3900 | 162 | 18 | 3401 | 0 | 5884.5936 | 0 | 7846.1248 | 0 | 9807.656 | 0
Бриз В 380х120х4000 |  |  | 4000 | 162 | 18 | 3496 | 0 | 6043.6364 | 0 | 8058.1819 | 0 | 10072.7274 | 0
Бриз В 380х120х4100 |  |  | 4100 | 162 | 18 | 3591 | 0 | 6202.6793 | 0 | 8270.239 | 0 | 10337.7988 | 0
Бриз В 380х120х4200 |  |  | 4200 | 189 | 21 | 3686 | 0 | 6361.7221 | 0 | 8482.2962 | 0 | 10602.8702 | 0
Бриз В 380х120х4300 |  |  | 4300 | 189 | 21 | 3781 | 0 | 6520.765 | 0 | 8694.3533 | 0 | 10867.9416 | 0
Бриз В 380х120х4400 |  |  | 4400 | 189 | 21 | 3876 | 0 | 6679.8078 | 0 | 8906.4104 | 0 | 11133.013 | 0
Бриз В 380х120х4500 |  |  | 4500 | 189 | 21 | 3971 | 0 | 6838.8506 | 0 | 9118.4675 | 0 | 11398.0844 | 0
Бриз В 380х120х4600 |  |  | 4600 | 189 | 21 | 4066 | 0 | 6997.8935 | 0 | 9330.5246 | 0 | 11663.1558 | 0
Бриз В 380х120х4700 |  |  | 4700 | 189 | 21 | 4161 | 0 | 7156.9363 | 0 | 9542.5818 | 0 | 11928.2272 | 0
Бриз В 380х120х4800 |  |  | 4800 | 189 | 21 | 4256 | 0 | 7315.9792 | 0 | 9754.6389 | 0 | 12193.2986 | 0
Бриз В 380х120х4900 |  |  | 4900 | 189 | 21 | 4351 | 0 | 7475.022 | 0 | 9966.696 | 0 | 12458.37 | 0
Бриз В 380х120х5000 |  |  | 5000 | 189 | 21 | 4446 | 0 | 7634.0648 | 0 | 10178.7531 | 0 | 12723.4414 | 0

## Бриз В 380х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В 380х140х800 | 380 | 140 | 800 | 27 | 3 | 609 | 0 | 1171.182 | 0 | 1561.576 | 0 | 1951.97 | 0
Бриз В 380х140х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 725 | 0 | 1366.38 | 0 | 1821.84 | 0 | 2277.3 | 0
Бриз В 380х140х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 841 | 0 | 1561.578 | 0 | 2082.104 | 0 | 2602.63 | 0
Бриз В 380х140х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 957 | 0 | 1756.776 | 0 | 2342.368 | 0 | 2927.96 | 0
Бриз В 380х140х1200 |  |  | 1200 | 27 | 3 | 1073 | 0 | 1951.974 | 0 | 2602.632 | 0 | 3253.29 | 0
Бриз В 380х140х1300 |  |  | 1300 | 27 | 3 | 1189 | 0 | 2147.172 | 0 | 2862.896 | 0 | 3578.62 | 0
Бриз В 380х140х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 1305 | 0 | 2342.37 | 0 | 3123.16 | 0 | 3903.95 | 0
Бриз В 380х140х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 1421 | 0 | 2537.568 | 0 | 3383.424 | 0 | 4229.28 | 0
Бриз В 380х140х1600 |  |  | 1600 | 54 | 6 | 1537 | 0 | 2732.766 | 0 | 3643.688 | 0 | 4554.61 | 0
Бриз В 380х140х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 1653 | 0 | 2927.964 | 0 | 3903.952 | 0 | 4879.94 | 0
Бриз В 380х140х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 1769 | 0 | 3123.162 | 0 | 4164.216 | 0 | 5205.27 | 0
Бриз В 380х140х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 1885 | 0 | 3318.36 | 0 | 4424.48 | 0 | 5530.6 | 0
Бриз В 380х140х2000 |  |  | 2000 | 81 | 9 | 2001 | 0 | 3513.558 | 0 | 4684.744 | 0 | 5855.93 | 0
Бриз В 380х140х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 2117 | 0 | 3708.756 | 0 | 4945.008 | 0 | 6181.26 | 0
Бриз В 380х140х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 2233 | 0 | 3903.954 | 0 | 5205.272 | 0 | 6506.59 | 0
Бриз В 380х140х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 2349 | 0 | 4099.152 | 0 | 5465.536 | 0 | 6831.92 | 0
Бриз В 380х140х2400 |  |  | 2400 | 108 | 12 | 2465 | 0 | 4294.35 | 0 | 5725.8 | 0 | 7157.25 | 0
Бриз В 380х140х2500 |  |  | 2500 | 108 | 12 | 2581 | 0 | 4489.548 | 0 | 5986.064 | 0 | 7482.58 | 0
Бриз В 380х140х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 2697 | 0 | 4684.746 | 0 | 6246.328 | 0 | 7807.91 | 0
Бриз В 380х140х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 2813 | 0 | 4879.944 | 0 | 6506.592 | 0 | 8133.24 | 0
Бриз В 380х140х2800 |  |  | 2800 | 135 | 15 | 2929 | 0 | 5075.142 | 0 | 6766.856 | 0 | 8458.57 | 0
Бриз В 380х140х2900 |  |  | 2900 | 135 | 15 | 3045 | 0 | 5270.34 | 0 | 7027.12 | 0 | 8783.9 | 0
Бриз В 380х140х3000 |  |  | 3000 | 135 | 15 | 3161 | 0 | 5465.538 | 0 | 7287.384 | 0 | 9109.23 | 0
Бриз В 380х140х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 3277 | 0 | 5660.736 | 0 | 7547.648 | 0 | 9434.56 | 0
Бриз В 380х140х3200 |  |  | 3200 | 135 | 15 | 3393 | 0 | 5855.934 | 0 | 7807.912 | 0 | 9759.89 | 0
Бриз В 380х140х3300 |  |  | 3300 | 135 | 15 | 3509 | 0 | 6051.132 | 0 | 8068.176 | 0 | 10085.22 | 0
Бриз В 380х140х3400 |  |  | 3400 | 135 | 15 | 3625 | 0 | 6246.33 | 0 | 8328.44 | 0 | 10410.55 | 0
Бриз В 380х140х3500 |  |  | 3500 | 135 | 15 | 3741 | 0 | 6441.528 | 0 | 8588.704 | 0 | 10735.88 | 0
Бриз В 380х140х3600 |  |  | 3600 | 162 | 18 | 3804.8 | 0 | 6636.726 | 0 | 8848.968 | 0 | 11061.21 | 0
Бриз В 380х140х3700 |  |  | 3700 | 162 | 18 | 3920.8 | 0 | 6831.924 | 0 | 9109.232 | 0 | 11386.54 | 0
Бриз В 380х140х3800 |  |  | 3800 | 162 | 18 | 4036.8 | 0 | 7027.122 | 0 | 9369.496 | 0 | 11711.87 | 0
Бриз В 380х140х3900 |  |  | 3900 | 162 | 18 | 4152.8 | 0 | 7222.32 | 0 | 9629.76 | 0 | 12037.2 | 0
Бриз В 380х140х4000 |  |  | 4000 | 162 | 18 | 4268.8 | 0 | 7417.518 | 0 | 9890.024 | 0 | 12362.53 | 0
Бриз В 380х140х4100 |  |  | 4100 | 162 | 18 | 4384.8 | 0 | 7612.716 | 0 | 10150.288 | 0 | 12687.86 | 0
Бриз В 380х140х4200 |  |  | 4200 | 189 | 21 | 4500.8 | 0 | 7807.914 | 0 | 10410.552 | 0 | 13013.19 | 0
Бриз В 380х140х4300 |  |  | 4300 | 189 | 21 | 4616.8 | 0 | 8003.112 | 0 | 10670.816 | 0 | 13338.52 | 0
Бриз В 380х140х4400 |  |  | 4400 | 189 | 21 | 4732.8 | 0 | 8198.31 | 0 | 10931.08 | 0 | 13663.85 | 0
Бриз В 380х140х4500 |  |  | 4500 | 189 | 21 | 4848.8 | 0 | 8393.508 | 0 | 11191.344 | 0 | 13989.18 | 0
Бриз В 380х140х4600 |  |  | 4600 | 189 | 21 | 4964.8 | 0 | 8588.706 | 0 | 11451.608 | 0 | 14314.51 | 0
Бриз В 380х140х4700 |  |  | 4700 | 189 | 21 | 5080.8 | 0 | 8783.904 | 0 | 11711.872 | 0 | 14639.84 | 0
Бриз В 380х140х4800 |  |  | 4800 | 189 | 21 | 5196.8 | 0 | 8979.102 | 0 | 11972.136 | 0 | 14965.17 | 0
Бриз В 380х140х4900 |  |  | 4900 | 189 | 21 | 5312.8 | 0 | 9174.3 | 0 | 12232.4 | 0 | 15290.5 | 0
Бриз В 380х140х5000 |  |  | 5000 | 189 | 21 | 5428.8 | 0 | 9369.498 | 0 | 12492.664 | 0 | 15615.83 | 0