## Бриз 200х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 200х80х800 | 200 | 80 | 800 | 232.76 | 0
Бриз 200х80х900 |  |  | 900 | 275.08 | 0
Бриз 200х80х1000 |  |  | 1000 | 317.4 | 0
Бриз 200х80х1100 |  |  | 1100 | 359.72 | 0
Бриз 200х80х1200 |  |  | 1200 | 402.04 | 0
Бриз 200х80х1300 |  |  | 1300 | 444.36 | 0
Бриз 200х80х1400 |  |  | 1400 | 486.68 | 0
Бриз 200х80х1500 |  |  | 1500 | 529 | 0
Бриз 200х80х1600 |  |  | 1600 | 571.32 | 0
Бриз 200х80х1700 |  |  | 1700 | 613.64 | 0
Бриз 200х80х1800 |  |  | 1800 | 655.96 | 0
Бриз 200х80х1900 |  |  | 1900 | 698.28 | 0
Бриз 200х80х2000 |  |  | 2000 | 740.6 | 0
Бриз 200х80х2100 |  |  | 2100 | 782.92 | 0
Бриз 200х80х2200 |  |  | 2200 | 825.24 | 0
Бриз 200х80х2300 |  |  | 2300 | 867.56 | 0
Бриз 200х80х2400 |  |  | 2400 | 909.88 | 0
Бриз 200х80х2500 |  |  | 2500 | 952.2 | 0
Бриз 200х80х2600 |  |  | 2600 | 994.52 | 0
Бриз 200х80х2700 |  |  | 2700 | 1036.84 | 0
Бриз 200х80х2800 |  |  | 2800 | 1079.16 | 0
Бриз 200х80х2900 |  |  | 2900 | 1121.48 | 0
Бриз 200х80х3000 |  |  | 3000 | 1163.8 | 0
Бриз 200х80х3100 |  |  | 3100 | 1206.12 | 0
Бриз 200х80х3200 |  |  | 3200 | 1248.44 | 0
Бриз 200х80х3300 |  |  | 3300 | 1290.76 | 0
Бриз 200х80х3400 |  |  | 3400 | 1333.08 | 0
Бриз 200х80х3500 |  |  | 3500 | 1375.4 | 0
Бриз 200х80х3600 |  |  | 3600 | 1400.792 | 0
Бриз 200х80х3700 |  |  | 3700 | 1443.112 | 0
Бриз 200х80х3800 |  |  | 3800 | 1485.432 | 0
Бриз 200х80х3900 |  |  | 3900 | 1527.752 | 0
Бриз 200х80х4000 |  |  | 4000 | 1570.072 | 0
Бриз 200х80х4100 |  |  | 4100 | 1612.392 | 0
Бриз 200х80х4200 |  |  | 4200 | 1654.712 | 0
Бриз 200х80х4300 |  |  | 4300 | 1697.032 | 0
Бриз 200х80х4400 |  |  | 4400 | 1739.352 | 0
Бриз 200х80х4500 |  |  | 4500 | 1781.672 | 0
Бриз 200х80х4600 |  |  | 4600 | 1823.992 | 0
Бриз 200х80х4700 |  |  | 4700 | 1866.312 | 0
Бриз 200х80х4800 |  |  | 4800 | 1908.632 | 0
Бриз 200х80х4900 |  |  | 4900 | 1950.952 | 0
Бриз 200х80х5000 |  |  | 5000 | 1993.272 | 0

## Бриз 200х100
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 200х100х800 | 200 | 100 | 800 | 265.87 | 0
Бриз 200х100х900 |  |  | 900 | 314.21 | 0
Бриз 200х100х1000 |  |  | 1000 | 362.55 | 0
Бриз 200х100х1100 |  |  | 1100 | 410.89 | 0
Бриз 200х100х1200 |  |  | 1200 | 459.23 | 0
Бриз 200х100х1300 |  |  | 1300 | 507.57 | 0
Бриз 200х100х1400 |  |  | 1400 | 555.91 | 0
Бриз 200х100х1500 |  |  | 1500 | 604.25 | 0
Бриз 200х100х1600 |  |  | 1600 | 652.59 | 0
Бриз 200х100х1700 |  |  | 1700 | 700.93 | 0
Бриз 200х100х1800 |  |  | 1800 | 749.27 | 0
Бриз 200х100х1900 |  |  | 1900 | 797.61 | 0
Бриз 200х100х2000 |  |  | 2000 | 845.95 | 0
Бриз 200х100х2100 |  |  | 2100 | 894.29 | 0
Бриз 200х100х2200 |  |  | 2200 | 942.63 | 0
Бриз 200х100х2300 |  |  | 2300 | 990.97 | 0
Бриз 200х100х2400 |  |  | 2400 | 1039.31 | 0
Бриз 200х100х2500 |  |  | 2500 | 1087.65 | 0
Бриз 200х100х2600 |  |  | 2600 | 1135.99 | 0
Бриз 200х100х2700 |  |  | 2700 | 1184.33 | 0
Бриз 200х100х2800 |  |  | 2800 | 1232.67 | 0
Бриз 200х100х2900 |  |  | 2900 | 1281.01 | 0
Бриз 200х100х3000 |  |  | 3000 | 1329.35 | 0
Бриз 200х100х3100 |  |  | 3100 | 1377.69 | 0
Бриз 200х100х3200 |  |  | 3200 | 1426.03 | 0
Бриз 200х100х3300 |  |  | 3300 | 1474.37 | 0
Бриз 200х100х3400 |  |  | 3400 | 1522.71 | 0
Бриз 200х100х3500 |  |  | 3500 | 1571.05 | 0
Бриз 200х100х3600 |  |  | 3600 | 1600.054 | 0
Бриз 200х100х3700 |  |  | 3700 | 1648.394 | 0
Бриз 200х100х3800 |  |  | 3800 | 1696.734 | 0
Бриз 200х100х3900 |  |  | 3900 | 1745.074 | 0
Бриз 200х100х4000 |  |  | 4000 | 1793.414 | 0
Бриз 200х100х4100 |  |  | 4100 | 1841.754 | 0
Бриз 200х100х4200 |  |  | 4200 | 1890.094 | 0
Бриз 200х100х4300 |  |  | 4300 | 1938.434 | 0
Бриз 200х100х4400 |  |  | 4400 | 1986.774 | 0
Бриз 200х100х4500 |  |  | 4500 | 2035.114 | 0
Бриз 200х100х4600 |  |  | 4600 | 2083.454 | 0
Бриз 200х100х4700 |  |  | 4700 | 2131.794 | 0
Бриз 200х100х4800 |  |  | 4800 | 2180.134 | 0
Бриз 200х100х4900 |  |  | 4900 | 2228.474 | 0
Бриз 200х100х5000 |  |  | 5000 | 2276.814 | 0

## Бриз 200х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 200х120х800 | 200 | 120 | 800 | 290.4 | 0
Бриз 200х120х900 |  |  | 900 | 343.2 | 0
Бриз 200х120х1000 |  |  | 1000 | 396 | 0
Бриз 200х120х1100 |  |  | 1100 | 448.8 | 0
Бриз 200х120х1200 |  |  | 1200 | 501.6 | 0
Бриз 200х120х1300 |  |  | 1300 | 554.4 | 0
Бриз 200х120х1400 |  |  | 1400 | 607.2 | 0
Бриз 200х120х1500 |  |  | 1500 | 660 | 0
Бриз 200х120х1600 |  |  | 1600 | 712.8 | 0
Бриз 200х120х1700 |  |  | 1700 | 765.6 | 0
Бриз 200х120х1800 |  |  | 1800 | 818.4 | 0
Бриз 200х120х1900 |  |  | 1900 | 871.2 | 0
Бриз 200х120х2000 |  |  | 2000 | 924 | 0
Бриз 200х120х2100 |  |  | 2100 | 976.8 | 0
Бриз 200х120х2200 |  |  | 2200 | 1029.6 | 0
Бриз 200х120х2300 |  |  | 2300 | 1082.4 | 0
Бриз 200х120х2400 |  |  | 2400 | 1135.2 | 0
Бриз 200х120х2500 |  |  | 2500 | 1188 | 0
Бриз 200х120х2600 |  |  | 2600 | 1240.8 | 0
Бриз 200х120х2700 |  |  | 2700 | 1293.6 | 0
Бриз 200х120х2800 |  |  | 2800 | 1346.4 | 0
Бриз 200х120х2900 |  |  | 2900 | 1399.2 | 0
Бриз 200х120х3000 |  |  | 3000 | 1452 | 0
Бриз 200х120х3100 |  |  | 3100 | 1504.8 | 0
Бриз 200х120х3200 |  |  | 3200 | 1557.6 | 0
Бриз 200х120х3300 |  |  | 3300 | 1610.4 | 0
Бриз 200х120х3400 |  |  | 3400 | 1663.2 | 0
Бриз 200х120х3500 |  |  | 3500 | 1716 | 0
Бриз 200х120х3600 |  |  | 3600 | 1747.68 | 0
Бриз 200х120х3700 |  |  | 3700 | 1800.48 | 0
Бриз 200х120х3800 |  |  | 3800 | 1853.28 | 0
Бриз 200х120х3900 |  |  | 3900 | 1906.08 | 0
Бриз 200х120х4000 |  |  | 4000 | 1958.88 | 0
Бриз 200х120х4100 |  |  | 4100 | 2011.68 | 0
Бриз 200х120х4200 |  |  | 4200 | 2064.48 | 0
Бриз 200х120х4300 |  |  | 4300 | 2117.28 | 0
Бриз 200х120х4400 |  |  | 4400 | 2170.08 | 0
Бриз 200х120х4500 |  |  | 4500 | 2222.88 | 0
Бриз 200х120х4600 |  |  | 4600 | 2275.68 | 0
Бриз 200х120х4700 |  |  | 4700 | 2328.48 | 0
Бриз 200х120х4800 |  |  | 4800 | 2381.28 | 0
Бриз 200х120х4900 |  |  | 4900 | 2434.08 | 0
Бриз 200х120х5000 |  |  | 5000 | 2486.88 | 0

## Бриз 200х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 200х140х800 | 200 | 140 | 800 | 354.375 | 0
Бриз 200х140х900 |  |  | 900 | 421.875 | 0
Бриз 200х140х1000 |  |  | 1000 | 489.375 | 0
Бриз 200х140х1100 |  |  | 1100 | 556.875 | 0
Бриз 200х140х1200 |  |  | 1200 | 624.375 | 0
Бриз 200х140х1300 |  |  | 1300 | 691.875 | 0
Бриз 200х140х1400 |  |  | 1400 | 759.375 | 0
Бриз 200х140х1500 |  |  | 1500 | 826.875 | 0
Бриз 200х140х1600 |  |  | 1600 | 894.375 | 0
Бриз 200х140х1700 |  |  | 1700 | 961.875 | 0
Бриз 200х140х1800 |  |  | 1800 | 1029.375 | 0
Бриз 200х140х1900 |  |  | 1900 | 1096.875 | 0
Бриз 200х140х2000 |  |  | 2000 | 1164.375 | 0
Бриз 200х140х2100 |  |  | 2100 | 1231.875 | 0
Бриз 200х140х2200 |  |  | 2200 | 1299.375 | 0
Бриз 200х140х2300 |  |  | 2300 | 1366.875 | 0
Бриз 200х140х2400 |  |  | 2400 | 1434.375 | 0
Бриз 200х140х2500 |  |  | 2500 | 1501.875 | 0
Бриз 200х140х2600 |  |  | 2600 | 1569.375 | 0
Бриз 200х140х2700 |  |  | 2700 | 1636.875 | 0
Бриз 200х140х2800 |  |  | 2800 | 1704.375 | 0
Бриз 200х140х2900 |  |  | 2900 | 1771.875 | 0
Бриз 200х140х3000 |  |  | 3000 | 1839.375 | 0
Бриз 200х140х3100 |  |  | 3100 | 1906.875 | 0
Бриз 200х140х3200 |  |  | 3200 | 1974.375 | 0
Бриз 200х140х3300 |  |  | 3300 | 2041.875 | 0
Бриз 200х140х3400 |  |  | 3400 | 2109.375 | 0
Бриз 200х140х3500 |  |  | 3500 | 2176.875 | 0
Бриз 200х140х3600 |  |  | 3600 | 2214 | 0
Бриз 200х140х3700 |  |  | 3700 | 2281.5 | 0
Бриз 200х140х3800 |  |  | 3800 | 2349 | 0
Бриз 200х140х3900 |  |  | 3900 | 2416.5 | 0
Бриз 200х140х4000 |  |  | 4000 | 2484 | 0
Бриз 200х140х4100 |  |  | 4100 | 2551.5 | 0
Бриз 200х140х4200 |  |  | 4200 | 2619 | 0
Бриз 200х140х4300 |  |  | 4300 | 2686.5 | 0
Бриз 200х140х4400 |  |  | 4400 | 2754 | 0
Бриз 200х140х4500 |  |  | 4500 | 2821.5 | 0
Бриз 200х140х4600 |  |  | 4600 | 2889 | 0
Бриз 200х140х4700 |  |  | 4700 | 2956.5 | 0
Бриз 200х140х4800 |  |  | 4800 | 3024 | 0
Бриз 200х140х4900 |  |  | 4900 | 3091.5 | 0
Бриз 200х140х5000 |  |  | 5000 | 3159 | 0

## Бриз 200х190
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 200х190х800 | 200 | 190 | 800 | 406.455 | 0
Бриз 200х190х900 |  |  | 900 | 483.875 | 0
Бриз 200х190х1000 |  |  | 1000 | 561.295 | 0
Бриз 200х190х1100 |  |  | 1100 | 638.715 | 0
Бриз 200х190х1200 |  |  | 1200 | 716.135 | 0
Бриз 200х190х1300 |  |  | 1300 | 793.555 | 0
Бриз 200х190х1400 |  |  | 1400 | 870.975 | 0
Бриз 200х190х1500 |  |  | 1500 | 948.395 | 0
Бриз 200х190х1600 |  |  | 1600 | 1025.815 | 0
Бриз 200х190х1700 |  |  | 1700 | 1103.235 | 0
Бриз 200х190х1800 |  |  | 1800 | 1180.655 | 0
Бриз 200х190х1900 |  |  | 1900 | 1258.075 | 0
Бриз 200х190х2000 |  |  | 2000 | 1335.495 | 0
Бриз 200х190х2100 |  |  | 2100 | 1412.915 | 0
Бриз 200х190х2200 |  |  | 2200 | 1490.335 | 0
Бриз 200х190х2300 |  |  | 2300 | 1567.755 | 0
Бриз 200х190х2400 |  |  | 2400 | 1645.175 | 0
Бриз 200х190х2500 |  |  | 2500 | 1722.595 | 0
Бриз 200х190х2600 |  |  | 2600 | 1800.015 | 0
Бриз 200х190х2700 |  |  | 2700 | 1877.435 | 0
Бриз 200х190х2800 |  |  | 2800 | 1954.855 | 0
Бриз 200х190х2900 |  |  | 2900 | 2032.275 | 0
Бриз 200х190х3000 |  |  | 3000 | 2109.695 | 0
Бриз 200х190х3100 |  |  | 3100 | 2187.115 | 0
Бриз 200х190х3200 |  |  | 3200 | 2264.535 | 0
Бриз 200х190х3300 |  |  | 3300 | 2341.955 | 0
Бриз 200х190х3400 |  |  | 3400 | 2419.375 | 0
Бриз 200х190х3500 |  |  | 3500 | 2496.795 | 0
Бриз 200х190х3600 |  |  | 3600 | 2539.376 | 0
Бриз 200х190х3700 |  |  | 3700 | 2616.796 | 0
Бриз 200х190х3800 |  |  | 3800 | 2694.216 | 0
Бриз 200х190х3900 |  |  | 3900 | 2771.636 | 0
Бриз 200х190х4000 |  |  | 4000 | 2849.056 | 0
Бриз 200х190х4100 |  |  | 4100 | 2926.476 | 0
Бриз 200х190х4200 |  |  | 4200 | 3003.896 | 0
Бриз 200х190х4300 |  |  | 4300 | 3081.316 | 0
Бриз 200х190х4400 |  |  | 4400 | 3158.736 | 0
Бриз 200х190х4500 |  |  | 4500 | 3236.156 | 0
Бриз 200х190х4600 |  |  | 4600 | 3313.576 | 0
Бриз 200х190х4700 |  |  | 4700 | 3390.996 | 0
Бриз 200х190х4800 |  |  | 4800 | 3468.416 | 0
Бриз 200х190х4900 |  |  | 4900 | 3545.836 | 0
Бриз 200х190х5000 |  |  | 5000 | 3623.256 | 0

## Бриз 260х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 260х80х800 | 260 | 80 | 800 | 295.24 | 0
Бриз 260х80х900 |  |  | 900 | 348.92 | 0
Бриз 260х80х1000 |  |  | 1000 | 402.6 | 0
Бриз 260х80х1100 |  |  | 1100 | 456.28 | 0
Бриз 260х80х1200 |  |  | 1200 | 509.96 | 0
Бриз 260х80х1300 |  |  | 1300 | 563.64 | 0
Бриз 260х80х1400 |  |  | 1400 | 617.32 | 0
Бриз 260х80х1500 |  |  | 1500 | 671 | 0
Бриз 260х80х1600 |  |  | 1600 | 724.68 | 0
Бриз 260х80х1700 |  |  | 1700 | 778.36 | 0
Бриз 260х80х1800 |  |  | 1800 | 832.04 | 0
Бриз 260х80х1900 |  |  | 1900 | 885.72 | 0
Бриз 260х80х2000 |  |  | 2000 | 939.4 | 0
Бриз 260х80х2100 |  |  | 2100 | 993.08 | 0
Бриз 260х80х2200 |  |  | 2200 | 1046.76 | 0
Бриз 260х80х2300 |  |  | 2300 | 1100.44 | 0
Бриз 260х80х2400 |  |  | 2400 | 1154.12 | 0
Бриз 260х80х2500 |  |  | 2500 | 1207.8 | 0
Бриз 260х80х2600 |  |  | 2600 | 1261.48 | 0
Бриз 260х80х2700 |  |  | 2700 | 1315.16 | 0
Бриз 260х80х2800 |  |  | 2800 | 1368.84 | 0
Бриз 260х80х2900 |  |  | 2900 | 1422.52 | 0
Бриз 260х80х3000 |  |  | 3000 | 1476.2 | 0
Бриз 260х80х3100 |  |  | 3100 | 1529.88 | 0
Бриз 260х80х3200 |  |  | 3200 | 1583.56 | 0
Бриз 260х80х3300 |  |  | 3300 | 1637.24 | 0
Бриз 260х80х3400 |  |  | 3400 | 1690.92 | 0
Бриз 260х80х3500 |  |  | 3500 | 1744.6 | 0
Бриз 260х80х3600 |  |  | 3600 | 1776.808 | 0
Бриз 260х80х3700 |  |  | 3700 | 1830.488 | 0
Бриз 260х80х3800 |  |  | 3800 | 1884.168 | 0
Бриз 260х80х3900 |  |  | 3900 | 1937.848 | 0
Бриз 260х80х4000 |  |  | 4000 | 1991.528 | 0
Бриз 260х80х4100 |  |  | 4100 | 2045.208 | 0
Бриз 260х80х4200 |  |  | 4200 | 2098.888 | 0
Бриз 260х80х4300 |  |  | 4300 | 2152.568 | 0
Бриз 260х80х4400 |  |  | 4400 | 2206.248 | 0
Бриз 260х80х4500 |  |  | 4500 | 2259.928 | 0
Бриз 260х80х4600 |  |  | 4600 | 2313.608 | 0
Бриз 260х80х4700 |  |  | 4700 | 2367.288 | 0
Бриз 260х80х4800 |  |  | 4800 | 2420.968 | 0
Бриз 260х80х4900 |  |  | 4900 | 2474.648 | 0
Бриз 260х80х5000 |  |  | 5000 | 2528.328 | 0

## Бриз 260х100
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 260х100х800 | 260 | 100 | 800 | 337.15 | 0
Бриз 260х100х900 |  |  | 900 | 398.45 | 0
Бриз 260х100х1000 |  |  | 1000 | 459.75 | 0
Бриз 260х100х1100 |  |  | 1100 | 521.05 | 0
Бриз 260х100х1200 |  |  | 1200 | 582.35 | 0
Бриз 260х100х1300 |  |  | 1300 | 643.65 | 0
Бриз 260х100х1400 |  |  | 1400 | 704.95 | 0
Бриз 260х100х1500 |  |  | 1500 | 766.25 | 0
Бриз 260х100х1600 |  |  | 1600 | 827.55 | 0
Бриз 260х100х1700 |  |  | 1700 | 888.85 | 0
Бриз 260х100х1800 |  |  | 1800 | 950.15 | 0
Бриз 260х100х1900 |  |  | 1900 | 1011.45 | 0
Бриз 260х100х2000 |  |  | 2000 | 1072.75 | 0
Бриз 260х100х2100 |  |  | 2100 | 1134.05 | 0
Бриз 260х100х2200 |  |  | 2200 | 1195.35 | 0
Бриз 260х100х2300 |  |  | 2300 | 1256.65 | 0
Бриз 260х100х2400 |  |  | 2400 | 1317.95 | 0
Бриз 260х100х2500 |  |  | 2500 | 1379.25 | 0
Бриз 260х100х2600 |  |  | 2600 | 1440.55 | 0
Бриз 260х100х2700 |  |  | 2700 | 1501.85 | 0
Бриз 260х100х2800 |  |  | 2800 | 1563.15 | 0
Бриз 260х100х2900 |  |  | 2900 | 1624.45 | 0
Бриз 260х100х3000 |  |  | 3000 | 1685.75 | 0
Бриз 260х100х3100 |  |  | 3100 | 1747.05 | 0
Бриз 260х100х3200 |  |  | 3200 | 1808.35 | 0
Бриз 260х100х3300 |  |  | 3300 | 1869.65 | 0
Бриз 260х100х3400 |  |  | 3400 | 1930.95 | 0
Бриз 260х100х3500 |  |  | 3500 | 1992.25 | 0
Бриз 260х100х3600 |  |  | 3600 | 2029.03 | 0
Бриз 260х100х3700 |  |  | 3700 | 2090.33 | 0
Бриз 260х100х3800 |  |  | 3800 | 2151.63 | 0
Бриз 260х100х3900 |  |  | 3900 | 2212.93 | 0
Бриз 260х100х4000 |  |  | 4000 | 2274.23 | 0
Бриз 260х100х4100 |  |  | 4100 | 2335.53 | 0
Бриз 260х100х4200 |  |  | 4200 | 2396.83 | 0
Бриз 260х100х4300 |  |  | 4300 | 2458.13 | 0
Бриз 260х100х4400 |  |  | 4400 | 2519.43 | 0
Бриз 260х100х4500 |  |  | 4500 | 2580.73 | 0
Бриз 260х100х4600 |  |  | 4600 | 2642.03 | 0
Бриз 260х100х4700 |  |  | 4700 | 2703.33 | 0
Бриз 260х100х4800 |  |  | 4800 | 2764.63 | 0
Бриз 260х100х4900 |  |  | 4900 | 2825.93 | 0
Бриз 260х100х5000 |  |  | 5000 | 2887.23 | 0

## Бриз 260х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 260х120х800 | 260 | 120 | 800 | 368.5 | 0
Бриз 260х120х900 |  |  | 900 | 435.5 | 0
Бриз 260х120х1000 |  |  | 1000 | 502.5 | 0
Бриз 260х120х1100 |  |  | 1100 | 569.5 | 0
Бриз 260х120х1200 |  |  | 1200 | 636.5 | 0
Бриз 260х120х1300 |  |  | 1300 | 703.5 | 0
Бриз 260х120х1400 |  |  | 1400 | 770.5 | 0
Бриз 260х120х1500 |  |  | 1500 | 837.5 | 0
Бриз 260х120х1600 |  |  | 1600 | 904.5 | 0
Бриз 260х120х1700 |  |  | 1700 | 971.5 | 0
Бриз 260х120х1800 |  |  | 1800 | 1038.5 | 0
Бриз 260х120х1900 |  |  | 1900 | 1105.5 | 0
Бриз 260х120х2000 |  |  | 2000 | 1172.5 | 0
Бриз 260х120х2100 |  |  | 2100 | 1239.5 | 0
Бриз 260х120х2200 |  |  | 2200 | 1306.5 | 0
Бриз 260х120х2300 |  |  | 2300 | 1373.5 | 0
Бриз 260х120х2400 |  |  | 2400 | 1440.5 | 0
Бриз 260х120х2500 |  |  | 2500 | 1507.5 | 0
Бриз 260х120х2600 |  |  | 2600 | 1574.5 | 0
Бриз 260х120х2700 |  |  | 2700 | 1641.5 | 0
Бриз 260х120х2800 |  |  | 2800 | 1708.5 | 0
Бриз 260х120х2900 |  |  | 2900 | 1775.5 | 0
Бриз 260х120х3000 |  |  | 3000 | 1842.5 | 0
Бриз 260х120х3100 |  |  | 3100 | 1909.5 | 0
Бриз 260х120х3200 |  |  | 3200 | 1976.5 | 0
Бриз 260х120х3300 |  |  | 3300 | 2043.5 | 0
Бриз 260х120х3400 |  |  | 3400 | 2110.5 | 0
Бриз 260х120х3500 |  |  | 3500 | 2177.5 | 0
Бриз 260х120х3600 |  |  | 3600 | 2217.7 | 0
Бриз 260х120х3700 |  |  | 3700 | 2284.7 | 0
Бриз 260х120х3800 |  |  | 3800 | 2351.7 | 0
Бриз 260х120х3900 |  |  | 3900 | 2418.7 | 0
Бриз 260х120х4000 |  |  | 4000 | 2485.7 | 0
Бриз 260х120х4100 |  |  | 4100 | 2552.7 | 0
Бриз 260х120х4200 |  |  | 4200 | 2619.7 | 0
Бриз 260х120х4300 |  |  | 4300 | 2686.7 | 0
Бриз 260х120х4400 |  |  | 4400 | 2753.7 | 0
Бриз 260х120х4500 |  |  | 4500 | 2820.7 | 0
Бриз 260х120х4600 |  |  | 4600 | 2887.7 | 0
Бриз 260х120х4700 |  |  | 4700 | 2954.7 | 0
Бриз 260х120х4800 |  |  | 4800 | 3021.7 | 0
Бриз 260х120х4900 |  |  | 4900 | 3088.7 | 0
Бриз 260х120х5000 |  |  | 5000 | 3155.7 | 0

## Бриз 260х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 260х140х800 | 260 | 140 | 800 | 451.08 | 0
Бриз 260х140х900 |  |  | 900 | 537 | 0
Бриз 260х140х1000 |  |  | 1000 | 622.92 | 0
Бриз 260х140х1100 |  |  | 1100 | 708.84 | 0
Бриз 260х140х1200 |  |  | 1200 | 794.76 | 0
Бриз 260х140х1300 |  |  | 1300 | 880.68 | 0
Бриз 260х140х1400 |  |  | 1400 | 966.6 | 0
Бриз 260х140х1500 |  |  | 1500 | 1052.52 | 0
Бриз 260х140х1600 |  |  | 1600 | 1138.44 | 0
Бриз 260х140х1700 |  |  | 1700 | 1224.36 | 0
Бриз 260х140х1800 |  |  | 1800 | 1310.28 | 0
Бриз 260х140х1900 |  |  | 1900 | 1396.2 | 0
Бриз 260х140х2000 |  |  | 2000 | 1482.12 | 0
Бриз 260х140х2100 |  |  | 2100 | 1568.04 | 0
Бриз 260х140х2200 |  |  | 2200 | 1653.96 | 0
Бриз 260х140х2300 |  |  | 2300 | 1739.88 | 0
Бриз 260х140х2400 |  |  | 2400 | 1825.8 | 0
Бриз 260х140х2500 |  |  | 2500 | 1911.72 | 0
Бриз 260х140х2600 |  |  | 2600 | 1997.64 | 0
Бриз 260х140х2700 |  |  | 2700 | 2083.56 | 0
Бриз 260х140х2800 |  |  | 2800 | 2169.48 | 0
Бриз 260х140х2900 |  |  | 2900 | 2255.4 | 0
Бриз 260х140х3000 |  |  | 3000 | 2341.32 | 0
Бриз 260х140х3100 |  |  | 3100 | 2427.24 | 0
Бриз 260х140х3200 |  |  | 3200 | 2513.16 | 0
Бриз 260х140х3300 |  |  | 3300 | 2599.08 | 0
Бриз 260х140х3400 |  |  | 3400 | 2685 | 0
Бриз 260х140х3500 |  |  | 3500 | 2770.92 | 0
Бриз 260х140х3600 |  |  | 3600 | 2818.176 | 0
Бриз 260х140х3700 |  |  | 3700 | 2904.096 | 0
Бриз 260х140х3800 |  |  | 3800 | 2990.016 | 0
Бриз 260х140х3900 |  |  | 3900 | 3075.936 | 0
Бриз 260х140х4000 |  |  | 4000 | 3161.856 | 0
Бриз 260х140х4100 |  |  | 4100 | 3247.776 | 0
Бриз 260х140х4200 |  |  | 4200 | 3333.696 | 0
Бриз 260х140х4300 |  |  | 4300 | 3419.616 | 0
Бриз 260х140х4400 |  |  | 4400 | 3505.536 | 0
Бриз 260х140х4500 |  |  | 4500 | 3591.456 | 0
Бриз 260х140х4600 |  |  | 4600 | 3677.376 | 0
Бриз 260х140х4700 |  |  | 4700 | 3763.296 | 0
Бриз 260х140х4800 |  |  | 4800 | 3849.216 | 0
Бриз 260х140х4900 |  |  | 4900 | 3935.136 | 0
Бриз 260х140х5000 |  |  | 5000 | 4021.056 | 0

## Бриз 260х190
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 260х190х800 | 260 | 190 | 800 | 518.49 | 0
Бриз 260х190х900 |  |  | 900 | 617.25 | 0
Бриз 260х190х1000 |  |  | 1000 | 716.01 | 0
Бриз 260х190х1100 |  |  | 1100 | 814.77 | 0
Бриз 260х190х1200 |  |  | 1200 | 913.53 | 0
Бриз 260х190х1300 |  |  | 1300 | 1012.29 | 0
Бриз 260х190х1400 |  |  | 1400 | 1111.05 | 0
Бриз 260х190х1500 |  |  | 1500 | 1209.81 | 0
Бриз 260х190х1600 |  |  | 1600 | 1308.57 | 0
Бриз 260х190х1700 |  |  | 1700 | 1407.33 | 0
Бриз 260х190х1800 |  |  | 1800 | 1506.09 | 0
Бриз 260х190х1900 |  |  | 1900 | 1604.85 | 0
Бриз 260х190х2000 |  |  | 2000 | 1703.61 | 0
Бриз 260х190х2100 |  |  | 2100 | 1802.37 | 0
Бриз 260х190х2200 |  |  | 2200 | 1901.13 | 0
Бриз 260х190х2300 |  |  | 2300 | 1999.89 | 0
Бриз 260х190х2400 |  |  | 2400 | 2098.65 | 0
Бриз 260х190х2500 |  |  | 2500 | 2197.41 | 0
Бриз 260х190х2600 |  |  | 2600 | 2296.17 | 0
Бриз 260х190х2700 |  |  | 2700 | 2394.93 | 0
Бриз 260х190х2800 |  |  | 2800 | 2493.69 | 0
Бриз 260х190х2900 |  |  | 2900 | 2592.45 | 0
Бриз 260х190х3000 |  |  | 3000 | 2691.21 | 0
Бриз 260х190х3100 |  |  | 3100 | 2789.97 | 0
Бриз 260х190х3200 |  |  | 3200 | 2888.73 | 0
Бриз 260х190х3300 |  |  | 3300 | 2987.49 | 0
Бриз 260х190х3400 |  |  | 3400 | 3086.25 | 0
Бриз 260х190х3500 |  |  | 3500 | 3185.01 | 0
Бриз 260х190х3600 |  |  | 3600 | 3239.328 | 0
Бриз 260х190х3700 |  |  | 3700 | 3338.088 | 0
Бриз 260х190х3800 |  |  | 3800 | 3436.848 | 0
Бриз 260х190х3900 |  |  | 3900 | 3535.608 | 0
Бриз 260х190х4000 |  |  | 4000 | 3634.368 | 0
Бриз 260х190х4100 |  |  | 4100 | 3733.128 | 0
Бриз 260х190х4200 |  |  | 4200 | 3831.888 | 0
Бриз 260х190х4300 |  |  | 4300 | 3930.648 | 0
Бриз 260х190х4400 |  |  | 4400 | 4029.408 | 0
Бриз 260х190х4500 |  |  | 4500 | 4128.168 | 0
Бриз 260х190х4600 |  |  | 4600 | 4226.928 | 0
Бриз 260х190х4700 |  |  | 4700 | 4325.688 | 0
Бриз 260х190х4800 |  |  | 4800 | 4424.448 | 0
Бриз 260х190х4900 |  |  | 4900 | 4523.208 | 0
Бриз 260х190х5000 |  |  | 5000 | 4621.968 | 0

## Бриз 300х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 300х80х800 | 300 | 80 | 800 | 310.8 | 0
Бриз 300х80х900 |  |  | 900 | 370 | 0
Бриз 300х80х1000 |  |  | 1000 | 429.2 | 0
Бриз 300х80х1100 |  |  | 1100 | 488.4 | 0
Бриз 300х80х1200 |  |  | 1200 | 547.6 | 0
Бриз 300х80х1300 |  |  | 1300 | 606.8 | 0
Бриз 300х80х1400 |  |  | 1400 | 666 | 0
Бриз 300х80х1500 |  |  | 1500 | 725.2 | 0
Бриз 300х80х1600 |  |  | 1600 | 784.4 | 0
Бриз 300х80х1700 |  |  | 1700 | 843.6 | 0
Бриз 300х80х1800 |  |  | 1800 | 902.8 | 0
Бриз 300х80х1900 |  |  | 1900 | 962 | 0
Бриз 300х80х2000 |  |  | 2000 | 1021.2 | 0
Бриз 300х80х2100 |  |  | 2100 | 1080.4 | 0
Бриз 300х80х2200 |  |  | 2200 | 1139.6 | 0
Бриз 300х80х2300 |  |  | 2300 | 1198.8 | 0
Бриз 300х80х2400 |  |  | 2400 | 1258 | 0
Бриз 300х80х2500 |  |  | 2500 | 1317.2 | 0
Бриз 300х80х2600 |  |  | 2600 | 1376.4 | 0
Бриз 300х80х2700 |  |  | 2700 | 1435.6 | 0
Бриз 300х80х2800 |  |  | 2800 | 1494.8 | 0
Бриз 300х80х2900 |  |  | 2900 | 1554 | 0
Бриз 300х80х3000 |  |  | 3000 | 1613.2 | 0
Бриз 300х80х3100 |  |  | 3100 | 1672.4 | 0
Бриз 300х80х3200 |  |  | 3200 | 1731.6 | 0
Бриз 300х80х3300 |  |  | 3300 | 1790.8 | 0
Бриз 300х80х3400 |  |  | 3400 | 1850 | 0
Бриз 300х80х3500 |  |  | 3500 | 1909.2 | 0
Бриз 300х80х3600 |  |  | 3600 | 1941.76 | 0
Бриз 300х80х3700 |  |  | 3700 | 2000.96 | 0
Бриз 300х80х3800 |  |  | 3800 | 2060.16 | 0
Бриз 300х80х3900 |  |  | 3900 | 2119.36 | 0
Бриз 300х80х4000 |  |  | 4000 | 2178.56 | 0
Бриз 300х80х4100 |  |  | 4100 | 2237.76 | 0
Бриз 300х80х4200 |  |  | 4200 | 2296.96 | 0
Бриз 300х80х4300 |  |  | 4300 | 2356.16 | 0
Бриз 300х80х4400 |  |  | 4400 | 2415.36 | 0
Бриз 300х80х4500 |  |  | 4500 | 2474.56 | 0
Бриз 300х80х4600 |  |  | 4600 | 2533.76 | 0
Бриз 300х80х4700 |  |  | 4700 | 2592.96 | 0
Бриз 300х80х4800 |  |  | 4800 | 2652.16 | 0
Бриз 300х80х4900 |  |  | 4900 | 2711.36 | 0
Бриз 300х80х5000 |  |  | 5000 | 2770.56 | 0

## Бриз 300х100
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 300х100х800 | 300 | 100 | 800 | 424.0425 | 0
Бриз 300х100х900 |  |  | 900 | 504.8125 | 0
Бриз 300х100х1000 |  |  | 1000 | 585.5825 | 0
Бриз 300х100х1100 |  |  | 1100 | 666.3525 | 0
Бриз 300х100х1200 |  |  | 1200 | 747.1225 | 0
Бриз 300х100х1300 |  |  | 1300 | 827.8925 | 0
Бриз 300х100х1400 |  |  | 1400 | 908.6625 | 0
Бриз 300х100х1500 |  |  | 1500 | 989.4325 | 0
Бриз 300х100х1600 |  |  | 1600 | 1070.2025 | 0
Бриз 300х100х1700 |  |  | 1700 | 1150.9725 | 0
Бриз 300х100х1800 |  |  | 1800 | 1231.7425 | 0
Бриз 300х100х1900 |  |  | 1900 | 1312.5125 | 0
Бриз 300х100х2000 |  |  | 2000 | 1393.2825 | 0
Бриз 300х100х2100 |  |  | 2100 | 1474.0525 | 0
Бриз 300х100х2200 |  |  | 2200 | 1554.8225 | 0
Бриз 300х100х2300 |  |  | 2300 | 1635.5925 | 0
Бриз 300х100х2400 |  |  | 2400 | 1716.3625 | 0
Бриз 300х100х2500 |  |  | 2500 | 1797.1325 | 0
Бриз 300х100х2600 |  |  | 2600 | 1877.9025 | 0
Бриз 300х100х2700 |  |  | 2700 | 1958.6725 | 0
Бриз 300х100х2800 |  |  | 2800 | 2039.4425 | 0
Бриз 300х100х2900 |  |  | 2900 | 2120.2125 | 0
Бриз 300х100х3000 |  |  | 3000 | 2200.9825 | 0
Бриз 300х100х3100 |  |  | 3100 | 2281.7525 | 0
Бриз 300х100х3200 |  |  | 3200 | 2362.5225 | 0
Бриз 300х100х3300 |  |  | 3300 | 2443.2925 | 0
Бриз 300х100х3400 |  |  | 3400 | 2524.0625 | 0
Бриз 300х100х3500 |  |  | 3500 | 2604.8325 | 0
Бриз 300х100х3600 |  |  | 3600 | 2649.256 | 0
Бриз 300х100х3700 |  |  | 3700 | 2730.026 | 0
Бриз 300х100х3800 |  |  | 3800 | 2810.796 | 0
Бриз 300х100х3900 |  |  | 3900 | 2891.566 | 0
Бриз 300х100х4000 |  |  | 4000 | 2972.336 | 0
Бриз 300х100х4100 |  |  | 4100 | 3053.106 | 0
Бриз 300х100х4200 |  |  | 4200 | 3133.876 | 0
Бриз 300х100х4300 |  |  | 4300 | 3214.646 | 0
Бриз 300х100х4400 |  |  | 4400 | 3295.416 | 0
Бриз 300х100х4500 |  |  | 4500 | 3376.186 | 0
Бриз 300х100х4600 |  |  | 4600 | 3456.956 | 0
Бриз 300х100х4700 |  |  | 4700 | 3537.726 | 0
Бриз 300х100х4800 |  |  | 4800 | 3618.496 | 0
Бриз 300х100х4900 |  |  | 4900 | 3699.266 | 0
Бриз 300х100х5000 |  |  | 5000 | 3780.036 | 0

## Бриз 300х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 300х120х800 | 300 | 120 | 800 | 463.4175 | 0
Бриз 300х120х900 |  |  | 900 | 551.6875 | 0
Бриз 300х120х1000 |  |  | 1000 | 639.9575 | 0
Бриз 300х120х1100 |  |  | 1100 | 728.2275 | 0
Бриз 300х120х1200 |  |  | 1200 | 816.4975 | 0
Бриз 300х120х1300 |  |  | 1300 | 904.7675 | 0
Бриз 300х120х1400 |  |  | 1400 | 993.0375 | 0
Бриз 300х120х1500 |  |  | 1500 | 1081.3075 | 0
Бриз 300х120х1600 |  |  | 1600 | 1169.5775 | 0
Бриз 300х120х1700 |  |  | 1700 | 1257.8475 | 0
Бриз 300х120х1800 |  |  | 1800 | 1346.1175 | 0
Бриз 300х120х1900 |  |  | 1900 | 1434.3875 | 0
Бриз 300х120х2000 |  |  | 2000 | 1522.6575 | 0
Бриз 300х120х2100 |  |  | 2100 | 1610.9275 | 0
Бриз 300х120х2200 |  |  | 2200 | 1699.1975 | 0
Бриз 300х120х2300 |  |  | 2300 | 1787.4675 | 0
Бриз 300х120х2400 |  |  | 2400 | 1875.7375 | 0
Бриз 300х120х2500 |  |  | 2500 | 1964.0075 | 0
Бриз 300х120х2600 |  |  | 2600 | 2052.2775 | 0
Бриз 300х120х2700 |  |  | 2700 | 2140.5475 | 0
Бриз 300х120х2800 |  |  | 2800 | 2228.8175 | 0
Бриз 300х120х2900 |  |  | 2900 | 2317.0875 | 0
Бриз 300х120х3000 |  |  | 3000 | 2405.3575 | 0
Бриз 300х120х3100 |  |  | 3100 | 2493.6275 | 0
Бриз 300х120х3200 |  |  | 3200 | 2581.8975 | 0
Бриз 300х120х3300 |  |  | 3300 | 2670.1675 | 0
Бриз 300х120х3400 |  |  | 3400 | 2758.4375 | 0
Бриз 300х120х3500 |  |  | 3500 | 2846.7075 | 0
Бриз 300х120х3600 |  |  | 3600 | 2895.256 | 0
Бриз 300х120х3700 |  |  | 3700 | 2983.526 | 0
Бриз 300х120х3800 |  |  | 3800 | 3071.796 | 0
Бриз 300х120х3900 |  |  | 3900 | 3160.066 | 0
Бриз 300х120х4000 |  |  | 4000 | 3248.336 | 0
Бриз 300х120х4100 |  |  | 4100 | 3336.606 | 0
Бриз 300х120х4200 |  |  | 4200 | 3424.876 | 0
Бриз 300х120х4300 |  |  | 4300 | 3513.146 | 0
Бриз 300х120х4400 |  |  | 4400 | 3601.416 | 0
Бриз 300х120х4500 |  |  | 4500 | 3689.686 | 0
Бриз 300х120х4600 |  |  | 4600 | 3777.956 | 0
Бриз 300х120х4700 |  |  | 4700 | 3866.226 | 0
Бриз 300х120х4800 |  |  | 4800 | 3954.496 | 0
Бриз 300х120х4900 |  |  | 4900 | 4042.766 | 0
Бриз 300х120х5000 |  |  | 5000 | 4131.036 | 0

## Бриз 300х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 300х140х800 | 300 | 140 | 800 | 601.86 | 0
Бриз 300х140х900 |  |  | 900 | 716.5 | 0
Бриз 300х140х1000 |  |  | 1000 | 831.14 | 0
Бриз 300х140х1100 |  |  | 1100 | 945.78 | 0
Бриз 300х140х1200 |  |  | 1200 | 1060.42 | 0
Бриз 300х140х1300 |  |  | 1300 | 1175.06 | 0
Бриз 300х140х1400 |  |  | 1400 | 1289.7 | 0
Бриз 300х140х1500 |  |  | 1500 | 1404.34 | 0
Бриз 300х140х1600 |  |  | 1600 | 1518.98 | 0
Бриз 300х140х1700 |  |  | 1700 | 1633.62 | 0
Бриз 300х140х1800 |  |  | 1800 | 1748.26 | 0
Бриз 300х140х1900 |  |  | 1900 | 1862.9 | 0
Бриз 300х140х2000 |  |  | 2000 | 1977.54 | 0
Бриз 300х140х2100 |  |  | 2100 | 2092.18 | 0
Бриз 300х140х2200 |  |  | 2200 | 2206.82 | 0
Бриз 300х140х2300 |  |  | 2300 | 2321.46 | 0
Бриз 300х140х2400 |  |  | 2400 | 2436.1 | 0
Бриз 300х140х2500 |  |  | 2500 | 2550.74 | 0
Бриз 300х140х2600 |  |  | 2600 | 2665.38 | 0
Бриз 300х140х2700 |  |  | 2700 | 2780.02 | 0
Бриз 300х140х2800 |  |  | 2800 | 2894.66 | 0
Бриз 300х140х2900 |  |  | 2900 | 3009.3 | 0
Бриз 300х140х3000 |  |  | 3000 | 3123.94 | 0
Бриз 300х140х3100 |  |  | 3100 | 3238.58 | 0
Бриз 300х140х3200 |  |  | 3200 | 3353.22 | 0
Бриз 300х140х3300 |  |  | 3300 | 3467.86 | 0
Бриз 300х140х3400 |  |  | 3400 | 3582.5 | 0
Бриз 300х140х3500 |  |  | 3500 | 3697.14 | 0
Бриз 300х140х3600 |  |  | 3600 | 3760.192 | 0
Бриз 300х140х3700 |  |  | 3700 | 3874.832 | 0
Бриз 300х140х3800 |  |  | 3800 | 3989.472 | 0
Бриз 300х140х3900 |  |  | 3900 | 4104.112 | 0
Бриз 300х140х4000 |  |  | 4000 | 4218.752 | 0
Бриз 300х140х4100 |  |  | 4100 | 4333.392 | 0
Бриз 300х140х4200 |  |  | 4200 | 4448.032 | 0
Бриз 300х140х4300 |  |  | 4300 | 4562.672 | 0
Бриз 300х140х4400 |  |  | 4400 | 4677.312 | 0
Бриз 300х140х4500 |  |  | 4500 | 4791.952 | 0
Бриз 300х140х4600 |  |  | 4600 | 4906.592 | 0
Бриз 300х140х4700 |  |  | 4700 | 5021.232 | 0
Бриз 300х140х4800 |  |  | 4800 | 5135.872 | 0
Бриз 300х140х4900 |  |  | 4900 | 5250.512 | 0
Бриз 300х140х5000 |  |  | 5000 | 5365.152 | 0

## Бриз 300х190
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 300х190х800 | 300 | 190 | 800 | 674.31 | 0
Бриз 300х190х900 |  |  | 900 | 802.75 | 0
Бриз 300х190х1000 |  |  | 1000 | 931.19 | 0
Бриз 300х190х1100 |  |  | 1100 | 1059.63 | 0
Бриз 300х190х1200 |  |  | 1200 | 1188.07 | 0
Бриз 300х190х1300 |  |  | 1300 | 1316.51 | 0
Бриз 300х190х1400 |  |  | 1400 | 1444.95 | 0
Бриз 300х190х1500 |  |  | 1500 | 1573.39 | 0
Бриз 300х190х1600 |  |  | 1600 | 1701.83 | 0
Бриз 300х190х1700 |  |  | 1700 | 1830.27 | 0
Бриз 300х190х1800 |  |  | 1800 | 1958.71 | 0
Бриз 300х190х1900 |  |  | 1900 | 2087.15 | 0
Бриз 300х190х2000 |  |  | 2000 | 2215.59 | 0
Бриз 300х190х2100 |  |  | 2100 | 2344.03 | 0
Бриз 300х190х2200 |  |  | 2200 | 2472.47 | 0
Бриз 300х190х2300 |  |  | 2300 | 2600.91 | 0
Бриз 300х190х2400 |  |  | 2400 | 2729.35 | 0
Бриз 300х190х2500 |  |  | 2500 | 2857.79 | 0
Бриз 300х190х2600 |  |  | 2600 | 2986.23 | 0
Бриз 300х190х2700 |  |  | 2700 | 3114.67 | 0
Бриз 300х190х2800 |  |  | 2800 | 3243.11 | 0
Бриз 300х190х2900 |  |  | 2900 | 3371.55 | 0
Бриз 300х190х3000 |  |  | 3000 | 3499.99 | 0
Бриз 300х190х3100 |  |  | 3100 | 3628.43 | 0
Бриз 300х190х3200 |  |  | 3200 | 3756.87 | 0
Бриз 300х190х3300 |  |  | 3300 | 3885.31 | 0
Бриз 300х190х3400 |  |  | 3400 | 4013.75 | 0
Бриз 300х190х3500 |  |  | 3500 | 4142.19 | 0
Бриз 300х190х3600 |  |  | 3600 | 4212.832 | 0
Бриз 300х190х3700 |  |  | 3700 | 4341.272 | 0
Бриз 300х190х3800 |  |  | 3800 | 4469.712 | 0
Бриз 300х190х3900 |  |  | 3900 | 4598.152 | 0
Бриз 300х190х4000 |  |  | 4000 | 4726.592 | 0
Бриз 300х190х4100 |  |  | 4100 | 4855.032 | 0
Бриз 300х190х4200 |  |  | 4200 | 4983.472 | 0
Бриз 300х190х4300 |  |  | 4300 | 5111.912 | 0
Бриз 300х190х4400 |  |  | 4400 | 5240.352 | 0
Бриз 300х190х4500 |  |  | 4500 | 5368.792 | 0
Бриз 300х190х4600 |  |  | 4600 | 5497.232 | 0
Бриз 300х190х4700 |  |  | 4700 | 5625.672 | 0
Бриз 300х190х4800 |  |  | 4800 | 5754.112 | 0
Бриз 300х190х4900 |  |  | 4900 | 5882.552 | 0
Бриз 300х190х5000 |  |  | 5000 | 6010.992 | 0

## Бриз 380х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 380х80х800 | 380 | 80 | 800 | 350.7 | 0
Бриз 380х80х900 |  |  | 900 | 417.5 | 0
Бриз 380х80х1000 |  |  | 1000 | 484.3 | 0
Бриз 380х80х1100 |  |  | 1100 | 551.1 | 0
Бриз 380х80х1200 |  |  | 1200 | 617.9 | 0
Бриз 380х80х1300 |  |  | 1300 | 684.7 | 0
Бриз 380х80х1400 |  |  | 1400 | 751.5 | 0
Бриз 380х80х1500 |  |  | 1500 | 818.3 | 0
Бриз 380х80х1600 |  |  | 1600 | 885.1 | 0
Бриз 380х80х1700 |  |  | 1700 | 951.9 | 0
Бриз 380х80х1800 |  |  | 1800 | 1018.7 | 0
Бриз 380х80х1900 |  |  | 1900 | 1085.5 | 0
Бриз 380х80х2000 |  |  | 2000 | 1152.3 | 0
Бриз 380х80х2100 |  |  | 2100 | 1219.1 | 0
Бриз 380х80х2200 |  |  | 2200 | 1285.9 | 0
Бриз 380х80х2300 |  |  | 2300 | 1352.7 | 0
Бриз 380х80х2400 |  |  | 2400 | 1419.5 | 0
Бриз 380х80х2500 |  |  | 2500 | 1486.3 | 0
Бриз 380х80х2600 |  |  | 2600 | 1553.1 | 0
Бриз 380х80х2700 |  |  | 2700 | 1619.9 | 0
Бриз 380х80х2800 |  |  | 2800 | 1686.7 | 0
Бриз 380х80х2900 |  |  | 2900 | 1753.5 | 0
Бриз 380х80х3000 |  |  | 3000 | 1820.3 | 0
Бриз 380х80х3100 |  |  | 3100 | 1887.1 | 0
Бриз 380х80х3200 |  |  | 3200 | 1953.9 | 0
Бриз 380х80х3300 |  |  | 3300 | 2020.7 | 0
Бриз 380х80х3400 |  |  | 3400 | 2087.5 | 0
Бриз 380х80х3500 |  |  | 3500 | 2154.3 | 0
Бриз 380х80х3600 |  |  | 3600 | 2191.04 | 0
Бриз 380х80х3700 |  |  | 3700 | 2257.84 | 0
Бриз 380х80х3800 |  |  | 3800 | 2324.64 | 0
Бриз 380х80х3900 |  |  | 3900 | 2391.44 | 0
Бриз 380х80х4000 |  |  | 4000 | 2458.24 | 0
Бриз 380х80х4100 |  |  | 4100 | 2525.04 | 0
Бриз 380х80х4200 |  |  | 4200 | 2591.84 | 0
Бриз 380х80х4300 |  |  | 4300 | 2658.64 | 0
Бриз 380х80х4400 |  |  | 4400 | 2725.44 | 0
Бриз 380х80х4500 |  |  | 4500 | 2792.24 | 0
Бриз 380х80х4600 |  |  | 4600 | 2859.04 | 0
Бриз 380х80х4700 |  |  | 4700 | 2925.84 | 0
Бриз 380х80х4800 |  |  | 4800 | 2992.64 | 0
Бриз 380х80х4900 |  |  | 4900 | 3059.44 | 0
Бриз 380х80х5000 |  |  | 5000 | 3126.24 | 0

## Бриз 380х100
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 380х100х800 | 380 | 100 | 800 | 465.9375 | 0
Бриз 380х100х900 |  |  | 900 | 554.6875 | 0
Бриз 380х100х1000 |  |  | 1000 | 643.4375 | 0
Бриз 380х100х1100 |  |  | 1100 | 732.1875 | 0
Бриз 380х100х1200 |  |  | 1200 | 820.9375 | 0
Бриз 380х100х1300 |  |  | 1300 | 909.6875 | 0
Бриз 380х100х1400 |  |  | 1400 | 998.4375 | 0
Бриз 380х100х1500 |  |  | 1500 | 1087.1875 | 0
Бриз 380х100х1600 |  |  | 1600 | 1175.9375 | 0
Бриз 380х100х1700 |  |  | 1700 | 1264.6875 | 0
Бриз 380х100х1800 |  |  | 1800 | 1353.4375 | 0
Бриз 380х100х1900 |  |  | 1900 | 1442.1875 | 0
Бриз 380х100х2000 |  |  | 2000 | 1530.9375 | 0
Бриз 380х100х2100 |  |  | 2100 | 1619.6875 | 0
Бриз 380х100х2200 |  |  | 2200 | 1708.4375 | 0
Бриз 380х100х2300 |  |  | 2300 | 1797.1875 | 0
Бриз 380х100х2400 |  |  | 2400 | 1885.9375 | 0
Бриз 380х100х2500 |  |  | 2500 | 1974.6875 | 0
Бриз 380х100х2600 |  |  | 2600 | 2063.4375 | 0
Бриз 380х100х2700 |  |  | 2700 | 2152.1875 | 0
Бриз 380х100х2800 |  |  | 2800 | 2240.9375 | 0
Бриз 380х100х2900 |  |  | 2900 | 2329.6875 | 0
Бриз 380х100х3000 |  |  | 3000 | 2418.4375 | 0
Бриз 380х100х3100 |  |  | 3100 | 2507.1875 | 0
Бриз 380х100х3200 |  |  | 3200 | 2595.9375 | 0
Бриз 380х100х3300 |  |  | 3300 | 2684.6875 | 0
Бриз 380х100х3400 |  |  | 3400 | 2773.4375 | 0
Бриз 380х100х3500 |  |  | 3500 | 2862.1875 | 0
Бриз 380х100х3600 |  |  | 3600 | 2911 | 0
Бриз 380х100х3700 |  |  | 3700 | 2999.75 | 0
Бриз 380х100х3800 |  |  | 3800 | 3088.5 | 0
Бриз 380х100х3900 |  |  | 3900 | 3177.25 | 0
Бриз 380х100х4000 |  |  | 4000 | 3266 | 0
Бриз 380х100х4100 |  |  | 4100 | 3354.75 | 0
Бриз 380х100х4200 |  |  | 4200 | 3443.5 | 0
Бриз 380х100х4300 |  |  | 4300 | 3532.25 | 0
Бриз 380х100х4400 |  |  | 4400 | 3621 | 0
Бриз 380х100х4500 |  |  | 4500 | 3709.75 | 0
Бриз 380х100х4600 |  |  | 4600 | 3798.5 | 0
Бриз 380х100х4700 |  |  | 4700 | 3887.25 | 0
Бриз 380х100х4800 |  |  | 4800 | 3976 | 0
Бриз 380х100х4900 |  |  | 4900 | 4064.75 | 0
Бриз 380х100х5000 |  |  | 5000 | 4153.5 | 0

## Бриз 380х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 380х120х800 | 380 | 120 | 800 | 564.9 | 0
Бриз 380х120х900 |  |  | 900 | 672.5 | 0
Бриз 380х120х1000 |  |  | 1000 | 780.1 | 0
Бриз 380х120х1100 |  |  | 1100 | 887.7 | 0
Бриз 380х120х1200 |  |  | 1200 | 995.3 | 0
Бриз 380х120х1300 |  |  | 1300 | 1102.9 | 0
Бриз 380х120х1400 |  |  | 1400 | 1210.5 | 0
Бриз 380х120х1500 |  |  | 1500 | 1318.1 | 0
Бриз 380х120х1600 |  |  | 1600 | 1425.7 | 0
Бриз 380х120х1700 |  |  | 1700 | 1533.3 | 0
Бриз 380х120х1800 |  |  | 1800 | 1640.9 | 0
Бриз 380х120х1900 |  |  | 1900 | 1748.5 | 0
Бриз 380х120х2000 |  |  | 2000 | 1856.1 | 0
Бриз 380х120х2100 |  |  | 2100 | 1963.7 | 0
Бриз 380х120х2200 |  |  | 2200 | 2071.3 | 0
Бриз 380х120х2300 |  |  | 2300 | 2178.9 | 0
Бриз 380х120х2400 |  |  | 2400 | 2286.5 | 0
Бриз 380х120х2500 |  |  | 2500 | 2394.1 | 0
Бриз 380х120х2600 |  |  | 2600 | 2501.7 | 0
Бриз 380х120х2700 |  |  | 2700 | 2609.3 | 0
Бриз 380х120х2800 |  |  | 2800 | 2716.9 | 0
Бриз 380х120х2900 |  |  | 2900 | 2824.5 | 0
Бриз 380х120х3000 |  |  | 3000 | 2932.1 | 0
Бриз 380х120х3100 |  |  | 3100 | 3039.7 | 0
Бриз 380х120х3200 |  |  | 3200 | 3147.3 | 0
Бриз 380х120х3300 |  |  | 3300 | 3254.9 | 0
Бриз 380х120х3400 |  |  | 3400 | 3362.5 | 0
Бриз 380х120х3500 |  |  | 3500 | 3470.1 | 0
Бриз 380х120х3600 |  |  | 3600 | 3529.28 | 0
Бриз 380х120х3700 |  |  | 3700 | 3636.88 | 0
Бриз 380х120х3800 |  |  | 3800 | 3744.48 | 0
Бриз 380х120х3900 |  |  | 3900 | 3852.08 | 0
Бриз 380х120х4000 |  |  | 4000 | 3959.68 | 0
Бриз 380х120х4100 |  |  | 4100 | 4067.28 | 0
Бриз 380х120х4200 |  |  | 4200 | 4174.88 | 0
Бриз 380х120х4300 |  |  | 4300 | 4282.48 | 0
Бриз 380х120х4400 |  |  | 4400 | 4390.08 | 0
Бриз 380х120х4500 |  |  | 4500 | 4497.68 | 0
Бриз 380х120х4600 |  |  | 4600 | 4605.28 | 0
Бриз 380х120х4700 |  |  | 4700 | 4712.88 | 0
Бриз 380х120х4800 |  |  | 4800 | 4820.48 | 0
Бриз 380х120х4900 |  |  | 4900 | 4928.08 | 0
Бриз 380х120х5000 |  |  | 5000 | 5035.68 | 0

## Бриз 380х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 380х140х800 | 380 | 140 | 800 | 640.71 | 0
Бриз 380х140х900 |  |  | 900 | 762.75 | 0
Бриз 380х140х1000 |  |  | 1000 | 884.79 | 0
Бриз 380х140х1100 |  |  | 1100 | 1006.83 | 0
Бриз 380х140х1200 |  |  | 1200 | 1128.87 | 0
Бриз 380х140х1300 |  |  | 1300 | 1250.91 | 0
Бриз 380х140х1400 |  |  | 1400 | 1372.95 | 0
Бриз 380х140х1500 |  |  | 1500 | 1494.99 | 0
Бриз 380х140х1600 |  |  | 1600 | 1617.03 | 0
Бриз 380х140х1700 |  |  | 1700 | 1739.07 | 0
Бриз 380х140х1800 |  |  | 1800 | 1861.11 | 0
Бриз 380х140х1900 |  |  | 1900 | 1983.15 | 0
Бриз 380х140х2000 |  |  | 2000 | 2105.19 | 0
Бриз 380х140х2100 |  |  | 2100 | 2227.23 | 0
Бриз 380х140х2200 |  |  | 2200 | 2349.27 | 0
Бриз 380х140х2300 |  |  | 2300 | 2471.31 | 0
Бриз 380х140х2400 |  |  | 2400 | 2593.35 | 0
Бриз 380х140х2500 |  |  | 2500 | 2715.39 | 0
Бриз 380х140х2600 |  |  | 2600 | 2837.43 | 0
Бриз 380х140х2700 |  |  | 2700 | 2959.47 | 0
Бриз 380х140х2800 |  |  | 2800 | 3081.51 | 0
Бриз 380х140х2900 |  |  | 2900 | 3203.55 | 0
Бриз 380х140х3000 |  |  | 3000 | 3325.59 | 0
Бриз 380х140х3100 |  |  | 3100 | 3447.63 | 0
Бриз 380х140х3200 |  |  | 3200 | 3569.67 | 0
Бриз 380х140х3300 |  |  | 3300 | 3691.71 | 0
Бриз 380х140х3400 |  |  | 3400 | 3813.75 | 0
Бриз 380х140х3500 |  |  | 3500 | 3935.79 | 0
Бриз 380х140х3600 |  |  | 3600 | 4002.912 | 0
Бриз 380х140х3700 |  |  | 3700 | 4124.952 | 0
Бриз 380х140х3800 |  |  | 3800 | 4246.992 | 0
Бриз 380х140х3900 |  |  | 3900 | 4369.032 | 0
Бриз 380х140х4000 |  |  | 4000 | 4491.072 | 0
Бриз 380х140х4100 |  |  | 4100 | 4613.112 | 0
Бриз 380х140х4200 |  |  | 4200 | 4735.152 | 0
Бриз 380х140х4300 |  |  | 4300 | 4857.192 | 0
Бриз 380х140х4400 |  |  | 4400 | 4979.232 | 0
Бриз 380х140х4500 |  |  | 4500 | 5101.272 | 0
Бриз 380х140х4600 |  |  | 4600 | 5223.312 | 0
Бриз 380х140х4700 |  |  | 4700 | 5345.352 | 0
Бриз 380х140х4800 |  |  | 4800 | 5467.392 | 0
Бриз 380х140х4900 |  |  | 4900 | 5589.432 | 0
Бриз 380х140х5000 |  |  | 5000 | 5711.472 | 0

## Бриз 380х190
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз 380х190х800 | 380 | 190 | 800 | 849.66 | 0
Бриз 380х190х900 |  |  | 900 | 1011.5 | 0
Бриз 380х190х1000 |  |  | 1000 | 1173.34 | 0
Бриз 380х190х1100 |  |  | 1100 | 1335.18 | 0
Бриз 380х190х1200 |  |  | 1200 | 1497.02 | 0
Бриз 380х190х1300 |  |  | 1300 | 1658.86 | 0
Бриз 380х190х1400 |  |  | 1400 | 1820.7 | 0
Бриз 380х190х1500 |  |  | 1500 | 1982.54 | 0
Бриз 380х190х1600 |  |  | 1600 | 2144.38 | 0
Бриз 380х190х1700 |  |  | 1700 | 2306.22 | 0
Бриз 380х190х1800 |  |  | 1800 | 2468.06 | 0
Бриз 380х190х1900 |  |  | 1900 | 2629.9 | 0
Бриз 380х190х2000 |  |  | 2000 | 2791.74 | 0
Бриз 380х190х2100 |  |  | 2100 | 2953.58 | 0
Бриз 380х190х2200 |  |  | 2200 | 3115.42 | 0
Бриз 380х190х2300 |  |  | 2300 | 3277.26 | 0
Бриз 380х190х2400 |  |  | 2400 | 3439.1 | 0
Бриз 380х190х2500 |  |  | 2500 | 3600.94 | 0
Бриз 380х190х2600 |  |  | 2600 | 3762.78 | 0
Бриз 380х190х2700 |  |  | 2700 | 3924.62 | 0
Бриз 380х190х2800 |  |  | 2800 | 4086.46 | 0
Бриз 380х190х2900 |  |  | 2900 | 4248.3 | 0
Бриз 380х190х3000 |  |  | 3000 | 4410.14 | 0
Бриз 380х190х3100 |  |  | 3100 | 4571.98 | 0
Бриз 380х190х3200 |  |  | 3200 | 4733.82 | 0
Бриз 380х190х3300 |  |  | 3300 | 4895.66 | 0
Бриз 380х190х3400 |  |  | 3400 | 5057.5 | 0
Бриз 380х190х3500 |  |  | 3500 | 5219.34 | 0
Бриз 380х190х3600 |  |  | 3600 | 5308.352 | 0
Бриз 380х190х3700 |  |  | 3700 | 5470.192 | 0
Бриз 380х190х3800 |  |  | 3800 | 5632.032 | 0
Бриз 380х190х3900 |  |  | 3900 | 5793.872 | 0
Бриз 380х190х4000 |  |  | 4000 | 5955.712 | 0
Бриз 380х190х4100 |  |  | 4100 | 6117.552 | 0
Бриз 380х190х4200 |  |  | 4200 | 6279.392 | 0
Бриз 380х190х4300 |  |  | 4300 | 6441.232 | 0
Бриз 380х190х4400 |  |  | 4400 | 6603.072 | 0
Бриз 380х190х4500 |  |  | 4500 | 6764.912 | 0
Бриз 380х190х4600 |  |  | 4600 | 6926.752 | 0
Бриз 380х190х4700 |  |  | 4700 | 7088.592 | 0
Бриз 380х190х4800 |  |  | 4800 | 7250.432 | 0
Бриз 380х190х4900 |  |  | 4900 | 7412.272 | 0
Бриз 380х190х5000 |  |  | 5000 | 7574.112 | 0