## BATARiA 2-250
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-250
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-250-3 | 250 | 326 | 70 | 3 | 155 | 126 | 0
BATARÌA 2-250-4 |  |  |  | 4 | 200 | 168 | 0
BATARÌA 2-250-5 |  |  |  | 5 | 245 | 210 | 0
BATARÌA 2-250-6 |  |  |  | 6 | 290 | 252 | 0
BATARÌA 2-250-7 |  |  |  | 7 | 335 | 294 | 0
BATARÌA 2-250-8 |  |  |  | 8 | 380 | 336 | 0
BATARÌA 2-250-9 |  |  |  | 9 | 425 | 378 | 0
BATARÌA 2-250-10 |  |  |  | 10 | 470 | 420 | 0
BATARÌA 2-250-11 |  |  |  | 11 | 515 | 462 | 0
BATARÌA 2-250-12 |  |  |  | 12 | 560 | 504 | 0
BATARÌA 2-250-13 |  |  |  | 13 | 605 | 546 | 0
BATARÌA 2-250-14 |  |  |  | 14 | 650 | 588 | 0
BATARÌA 2-250-15 |  |  |  | 15 | 695 | 630 | 0
BATARÌA 2-250-16 |  |  |  | 16 | 740 | 672 | 0
BATARÌA 2-250-17 |  |  |  | 17 | 785 | 714 | 0
BATARÌA 2-250-18 |  |  |  | 18 | 830 | 756 | 0
BATARÌA 2-250-19 |  |  |  | 19 | 875 | 798 | 0
BATARÌA 2-250-20 |  |  |  | 20 | 920 | 840 | 0
BATARÌA 2-250-21 |  |  |  | 21 | 965 | 882 | 0
BATARÌA 2-250-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 924 | 0
BATARÌA 2-250-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 966 | 0
BATARÌA 2-250-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 1008 | 0
BATARÌA 2-250-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 1050 | 0
BATARÌA 2-250-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 1092 | 0
BATARÌA 2-250-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 1134 | 0
BATARÌA 2-250-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 1176 | 0
BATARÌA 2-250-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 1218 | 0
BATARÌA 2-250-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 1260 | 0
BATARÌA 2-250-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 1302 | 0
BATARÌA 2-250-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 1344 | 0
BATARÌA 2-250-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 1386 | 0
BATARÌA 2-250-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 1428 | 0
BATARÌA 2-250-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 1470 | 0

## BATARiA 2-300
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-300
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-300-3 | 300 | 376 | 70 | 3 | 155 | 142.8 | 0
BATARÌA 2-300-4 |  |  |  | 4 | 200 | 190.4 | 0
BATARÌA 2-300-5 |  |  |  | 5 | 245 | 238 | 0
BATARÌA 2-300-6 |  |  |  | 6 | 290 | 285.6 | 0
BATARÌA 2-300-7 |  |  |  | 7 | 335 | 333.2 | 0
BATARÌA 2-300-8 |  |  |  | 8 | 380 | 380.8 | 0
BATARÌA 2-300-9 |  |  |  | 9 | 425 | 428.4 | 0
BATARÌA 2-300-10 |  |  |  | 10 | 470 | 476 | 0
BATARÌA 2-300-11 |  |  |  | 11 | 515 | 523.6 | 0
BATARÌA 2-300-12 |  |  |  | 12 | 560 | 571.2 | 0
BATARÌA 2-300-13 |  |  |  | 13 | 605 | 618.8 | 0
BATARÌA 2-300-14 |  |  |  | 14 | 650 | 666.4 | 0
BATARÌA 2-300-15 |  |  |  | 15 | 695 | 714 | 0
BATARÌA 2-300-16 |  |  |  | 16 | 740 | 761.6 | 0
BATARÌA 2-300-17 |  |  |  | 17 | 785 | 809.2 | 0
BATARÌA 2-300-18 |  |  |  | 18 | 830 | 856.8 | 0
BATARÌA 2-300-19 |  |  |  | 19 | 875 | 904.4 | 0
BATARÌA 2-300-20 |  |  |  | 20 | 920 | 952 | 0
BATARÌA 2-300-21 |  |  |  | 21 | 965 | 999.6 | 0
BATARÌA 2-300-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 1047.2 | 0
BATARÌA 2-300-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 1094.8 | 0
BATARÌA 2-300-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 1142.4 | 0
BATARÌA 2-300-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 1190 | 0
BATARÌA 2-300-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 1237.6 | 0
BATARÌA 2-300-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 1285.2 | 0
BATARÌA 2-300-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 1332.8 | 0
BATARÌA 2-300-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 1380.4 | 0
BATARÌA 2-300-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 1428 | 0
BATARÌA 2-300-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 1475.6 | 0
BATARÌA 2-300-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 1523.2 | 0
BATARÌA 2-300-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 1570.8 | 0
BATARÌA 2-300-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 1618.4 | 0
BATARÌA 2-300-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 1666 | 0

## BATARiA 2-350
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-350
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-350-3 | 350 | 426 | 70 | 3 | 155 | 159.6 | 0
BATARÌA 2-350-4 |  |  |  | 4 | 200 | 212.8 | 0
BATARÌA 2-350-5 |  |  |  | 5 | 245 | 266 | 0
BATARÌA 2-350-6 |  |  |  | 6 | 290 | 319.2 | 0
BATARÌA 2-350-7 |  |  |  | 7 | 335 | 372.4 | 0
BATARÌA 2-350-8 |  |  |  | 8 | 380 | 425.6 | 0
BATARÌA 2-350-9 |  |  |  | 9 | 425 | 478.8 | 0
BATARÌA 2-350-10 |  |  |  | 10 | 470 | 532 | 0
BATARÌA 2-350-11 |  |  |  | 11 | 515 | 585.2 | 0
BATARÌA 2-350-12 |  |  |  | 12 | 560 | 638.4 | 0
BATARÌA 2-350-13 |  |  |  | 13 | 605 | 691.6 | 0
BATARÌA 2-350-14 |  |  |  | 14 | 650 | 744.8 | 0
BATARÌA 2-350-15 |  |  |  | 15 | 695 | 798 | 0
BATARÌA 2-350-16 |  |  |  | 16 | 740 | 851.2 | 0
BATARÌA 2-350-17 |  |  |  | 17 | 785 | 904.4 | 0
BATARÌA 2-350-18 |  |  |  | 18 | 830 | 957.6 | 0
BATARÌA 2-350-19 |  |  |  | 19 | 875 | 1010.8 | 0
BATARÌA 2-350-20 |  |  |  | 20 | 920 | 1064 | 0
BATARÌA 2-350-21 |  |  |  | 21 | 965 | 1117.2 | 0
BATARÌA 2-350-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 1170.4 | 0
BATARÌA 2-350-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 1223.6 | 0
BATARÌA 2-350-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 1276.8 | 0
BATARÌA 2-350-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 1330 | 0
BATARÌA 2-350-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 1383.2 | 0
BATARÌA 2-350-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 1436.4 | 0
BATARÌA 2-350-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 1489.6 | 0
BATARÌA 2-350-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 1542.8 | 0
BATARÌA 2-350-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 1596 | 0
BATARÌA 2-350-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 1649.2 | 0
BATARÌA 2-350-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 1702.4 | 0
BATARÌA 2-350-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 1755.6 | 0
BATARÌA 2-350-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 1808.8 | 0
BATARÌA 2-350-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 1862 | 0

## BATARiA 2-400
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-400
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-400-3 | 400 | 476 | 70 | 3 | 155 | 176.4 | 0
BATARÌA 2-400-4 |  |  |  | 4 | 200 | 235.2 | 0
BATARÌA 2-400-5 |  |  |  | 5 | 245 | 294 | 0
BATARÌA 2-400-6 |  |  |  | 6 | 290 | 352.8 | 0
BATARÌA 2-400-7 |  |  |  | 7 | 335 | 411.6 | 0
BATARÌA 2-400-8 |  |  |  | 8 | 380 | 470.4 | 0
BATARÌA 2-400-9 |  |  |  | 9 | 425 | 529.2 | 0
BATARÌA 2-400-10 |  |  |  | 10 | 470 | 588 | 0
BATARÌA 2-400-11 |  |  |  | 11 | 515 | 646.8 | 0
BATARÌA 2-400-12 |  |  |  | 12 | 560 | 705.6 | 0
BATARÌA 2-400-13 |  |  |  | 13 | 605 | 764.4 | 0
BATARÌA 2-400-14 |  |  |  | 14 | 650 | 823.2 | 0
BATARÌA 2-400-15 |  |  |  | 15 | 695 | 882 | 0
BATARÌA 2-400-16 |  |  |  | 16 | 740 | 940.8 | 0
BATARÌA 2-400-17 |  |  |  | 17 | 785 | 999.6 | 0
BATARÌA 2-400-18 |  |  |  | 18 | 830 | 1058.4 | 0
BATARÌA 2-400-19 |  |  |  | 19 | 875 | 1117.2 | 0
BATARÌA 2-400-20 |  |  |  | 20 | 920 | 1176 | 0
BATARÌA 2-400-21 |  |  |  | 21 | 965 | 1234.8 | 0
BATARÌA 2-400-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 1293.6 | 0
BATARÌA 2-400-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 1352.4 | 0
BATARÌA 2-400-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 1411.2 | 0
BATARÌA 2-400-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 1470 | 0
BATARÌA 2-400-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 1528.8 | 0
BATARÌA 2-400-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 1587.6 | 0
BATARÌA 2-400-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 1646.4 | 0
BATARÌA 2-400-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 1705.2 | 0
BATARÌA 2-400-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 1764 | 0
BATARÌA 2-400-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 1822.8 | 0
BATARÌA 2-400-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 1881.6 | 0
BATARÌA 2-400-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 1940.4 | 0
BATARÌA 2-400-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 1999.2 | 0
BATARÌA 2-400-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 2058 | 0

## BATARiA 2-450
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-450
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-450-3 | 450 | 526 | 70 | 3 | 155 | 193.2 | 0
BATARÌA 2-450-4 |  |  |  | 4 | 200 | 257.6 | 0
BATARÌA 2-450-5 |  |  |  | 5 | 245 | 322 | 0
BATARÌA 2-450-6 |  |  |  | 6 | 290 | 386.4 | 0
BATARÌA 2-450-7 |  |  |  | 7 | 335 | 450.8 | 0
BATARÌA 2-450-8 |  |  |  | 8 | 380 | 515.2 | 0
BATARÌA 2-450-9 |  |  |  | 9 | 425 | 579.6 | 0
BATARÌA 2-450-10 |  |  |  | 10 | 470 | 644 | 0
BATARÌA 2-450-11 |  |  |  | 11 | 515 | 708.4 | 0
BATARÌA 2-450-12 |  |  |  | 12 | 560 | 772.8 | 0
BATARÌA 2-450-13 |  |  |  | 13 | 605 | 837.2 | 0
BATARÌA 2-450-14 |  |  |  | 14 | 650 | 901.6 | 0
BATARÌA 2-450-15 |  |  |  | 15 | 695 | 966 | 0
BATARÌA 2-450-16 |  |  |  | 16 | 740 | 1030.4 | 0
BATARÌA 2-450-17 |  |  |  | 17 | 785 | 1094.8 | 0
BATARÌA 2-450-18 |  |  |  | 18 | 830 | 1159.2 | 0
BATARÌA 2-450-19 |  |  |  | 19 | 875 | 1223.6 | 0
BATARÌA 2-450-20 |  |  |  | 20 | 920 | 1288 | 0
BATARÌA 2-450-21 |  |  |  | 21 | 965 | 1352.4 | 0
BATARÌA 2-450-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 1416.8 | 0
BATARÌA 2-450-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 1481.2 | 0
BATARÌA 2-450-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 1545.6 | 0
BATARÌA 2-450-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 1610 | 0
BATARÌA 2-450-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 1674.4 | 0
BATARÌA 2-450-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 1738.8 | 0
BATARÌA 2-450-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 1803.2 | 0
BATARÌA 2-450-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 1867.6 | 0
BATARÌA 2-450-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 1932 | 0
BATARÌA 2-450-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 1996.4 | 0
BATARÌA 2-450-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 2060.8 | 0
BATARÌA 2-450-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 2125.2 | 0
BATARÌA 2-450-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 2189.6 | 0
BATARÌA 2-450-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 2254 | 0

## BATARiA 2-500
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-500
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-500-3 | 500 | 576 | 70 | 3 | 155 | 210 | 0
BATARÌA 2-500-4 |  |  |  | 4 | 200 | 280 | 0
BATARÌA 2-500-5 |  |  |  | 5 | 245 | 350 | 0
BATARÌA 2-500-6 |  |  |  | 6 | 290 | 420 | 0
BATARÌA 2-500-7 |  |  |  | 7 | 335 | 490 | 0
BATARÌA 2-500-8 |  |  |  | 8 | 380 | 560 | 0
BATARÌA 2-500-9 |  |  |  | 9 | 425 | 630 | 0
BATARÌA 2-500-10 |  |  |  | 10 | 470 | 700 | 0
BATARÌA 2-500-11 |  |  |  | 11 | 515 | 770 | 0
BATARÌA 2-500-12 |  |  |  | 12 | 560 | 840 | 0
BATARÌA 2-500-13 |  |  |  | 13 | 605 | 910 | 0
BATARÌA 2-500-14 |  |  |  | 14 | 650 | 980 | 0
BATARÌA 2-500-15 |  |  |  | 15 | 695 | 1050 | 0
BATARÌA 2-500-16 |  |  |  | 16 | 740 | 1120 | 0
BATARÌA 2-500-17 |  |  |  | 17 | 785 | 1190 | 0
BATARÌA 2-500-18 |  |  |  | 18 | 830 | 1260 | 0
BATARÌA 2-500-19 |  |  |  | 19 | 875 | 1330 | 0
BATARÌA 2-500-20 |  |  |  | 20 | 920 | 1400 | 0
BATARÌA 2-500-21 |  |  |  | 21 | 965 | 1470 | 0
BATARÌA 2-500-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 1540 | 0
BATARÌA 2-500-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 1610 | 0
BATARÌA 2-500-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 1680 | 0
BATARÌA 2-500-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 1750 | 0
BATARÌA 2-500-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 1820 | 0
BATARÌA 2-500-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 1890 | 0
BATARÌA 2-500-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 1960 | 0
BATARÌA 2-500-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 2030 | 0
BATARÌA 2-500-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 2100 | 0
BATARÌA 2-500-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 2170 | 0
BATARÌA 2-500-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 2240 | 0
BATARÌA 2-500-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 2310 | 0
BATARÌA 2-500-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 2380 | 0
BATARÌA 2-500-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 2450 | 0

## BATARiA 2-600
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-600
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-600-3 | 600 | 676 | 70 | 3 | 155 | 243.6 | 0
BATARÌA 2-600-4 |  |  |  | 4 | 200 | 324.8 | 0
BATARÌA 2-600-5 |  |  |  | 5 | 245 | 406 | 0
BATARÌA 2-600-6 |  |  |  | 6 | 290 | 487.2 | 0
BATARÌA 2-600-7 |  |  |  | 7 | 335 | 568.4 | 0
BATARÌA 2-600-8 |  |  |  | 8 | 380 | 649.6 | 0
BATARÌA 2-600-9 |  |  |  | 9 | 425 | 730.8 | 0
BATARÌA 2-600-10 |  |  |  | 10 | 470 | 812 | 0
BATARÌA 2-600-11 |  |  |  | 11 | 515 | 893.2 | 0
BATARÌA 2-600-12 |  |  |  | 12 | 560 | 974.4 | 0
BATARÌA 2-600-13 |  |  |  | 13 | 605 | 1055.6 | 0
BATARÌA 2-600-14 |  |  |  | 14 | 650 | 1136.8 | 0
BATARÌA 2-600-15 |  |  |  | 15 | 695 | 1218 | 0
BATARÌA 2-600-16 |  |  |  | 16 | 740 | 1299.2 | 0
BATARÌA 2-600-17 |  |  |  | 17 | 785 | 1380.4 | 0
BATARÌA 2-600-18 |  |  |  | 18 | 830 | 1461.6 | 0
BATARÌA 2-600-19 |  |  |  | 19 | 875 | 1542.8 | 0
BATARÌA 2-600-20 |  |  |  | 20 | 920 | 1624 | 0
BATARÌA 2-600-21 |  |  |  | 21 | 965 | 1705.2 | 0
BATARÌA 2-600-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 1786.4 | 0
BATARÌA 2-600-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 1867.6 | 0
BATARÌA 2-600-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 1948.8 | 0
BATARÌA 2-600-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 2030 | 0
BATARÌA 2-600-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 2111.2 | 0
BATARÌA 2-600-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 2192.4 | 0
BATARÌA 2-600-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 2273.6 | 0
BATARÌA 2-600-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 2354.8 | 0
BATARÌA 2-600-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 2436 | 0
BATARÌA 2-600-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 2517.2 | 0
BATARÌA 2-600-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 2598.4 | 0
BATARÌA 2-600-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 2679.6 | 0
BATARÌA 2-600-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 2760.8 | 0
BATARÌA 2-600-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 2842 | 0

## BATARiA 2-750
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-750-3 | 750 | 826 | 70 | 3 | 155 | 294 | 0
BATARÌA 2-750-4 |  |  |  | 4 | 200 | 392 | 0
BATARÌA 2-750-5 |  |  |  | 5 | 245 | 490 | 0
BATARÌA 2-750-6 |  |  |  | 6 | 290 | 588 | 0
BATARÌA 2-750-7 |  |  |  | 7 | 335 | 686 | 0
BATARÌA 2-750-8 |  |  |  | 8 | 380 | 784 | 0
BATARÌA 2-750-9 |  |  |  | 9 | 425 | 882 | 0
BATARÌA 2-750-10 |  |  |  | 10 | 470 | 980 | 0
BATARÌA 2-750-11 |  |  |  | 11 | 515 | 1078 | 0
BATARÌA 2-750-12 |  |  |  | 12 | 560 | 1176 | 0
BATARÌA 2-750-13 |  |  |  | 13 | 605 | 1274 | 0
BATARÌA 2-750-14 |  |  |  | 14 | 650 | 1372 | 0
BATARÌA 2-750-15 |  |  |  | 15 | 695 | 1470 | 0
BATARÌA 2-750-16 |  |  |  | 16 | 740 | 1568 | 0
BATARÌA 2-750-17 |  |  |  | 17 | 785 | 1666 | 0
BATARÌA 2-750-18 |  |  |  | 18 | 830 | 1764 | 0
BATARÌA 2-750-19 |  |  |  | 19 | 875 | 1862 | 0
BATARÌA 2-750-20 |  |  |  | 20 | 920 | 1960 | 0
BATARÌA 2-750-21 |  |  |  | 21 | 965 | 2058 | 0
BATARÌA 2-750-22 |  |  |  | 22 | 1010 | 2156 | 0
BATARÌA 2-750-23 |  |  |  | 23 | 1055 | 2254 | 0
BATARÌA 2-750-24 |  |  |  | 24 | 1100 | 2352 | 0
BATARÌA 2-750-25 |  |  |  | 25 | 1145 | 2450 | 0
BATARÌA 2-750-26 |  |  |  | 26 | 1190 | 2548 | 0
BATARÌA 2-750-27 |  |  |  | 27 | 1235 | 2646 | 0
BATARÌA 2-750-28 |  |  |  | 28 | 1280 | 2744 | 0
BATARÌA 2-750-29 |  |  |  | 29 | 1325 | 2842 | 0
BATARÌA 2-750-30 |  |  |  | 30 | 1370 | 2940 | 0
BATARÌA 2-750-31 |  |  |  | 31 | 1415 | 3038 | 0
BATARÌA 2-750-32 |  |  |  | 32 | 1460 | 3136 | 0
BATARÌA 2-750-33 |  |  |  | 33 | 1505 | 3234 | 0
BATARÌA 2-750-34 |  |  |  | 34 | 1550 | 3332 | 0
BATARÌA 2-750-35 |  |  |  | 35 | 1595 | 3430 | 0

## BATARiA 2-900
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-900
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-900-3 | 900 | 976 | 70 | 3 | 155 | 344.4 | 0
BATARÌA 2-900-4 |  |  |  | 4 | 200 | 459.2 | 0
BATARÌA 2-900-5 |  |  |  | 5 | 245 | 574 | 0
BATARÌA 2-900-6 |  |  |  | 6 | 290 | 688.8 | 0
BATARÌA 2-900-7 |  |  |  | 7 | 335 | 803.6 | 0
BATARÌA 2-900-8 |  |  |  | 8 | 380 | 918.4 | 0
BATARÌA 2-900-9 |  |  |  | 9 | 425 | 1033.2 | 0
BATARÌA 2-900-10 |  |  |  | 10 | 470 | 1148 | 0
BATARÌA 2-900-11 |  |  |  | 11 | 515 | 1262.8 | 0
BATARÌA 2-900-12 |  |  |  | 12 | 560 | 1377.6 | 0
BATARÌA 2-900-13 |  |  |  | 13 | 605 | 1492.4 | 0
BATARÌA 2-900-14 |  |  |  | 14 | 650 | 1607.2 | 0
BATARÌA 2-900-15 |  |  |  | 15 | 695 | 1722 | 0
BATARÌA 2-900-16 |  |  |  | 16 | 740 | 1836.8 | 0
BATARÌA 2-900-17 |  |  |  | 17 | 785 | 1951.6 | 0
BATARÌA 2-900-18 |  |  |  | 18 | 830 | 2066.4 | 0
BATARÌA 2-900-19 |  |  |  | 19 | 875 | 2181.2 | 0
BATARÌA 2-900-20 |  |  |  | 20 | 920 | 2296 | 0

## BATARiA 2-1000
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1000-3 | 1000 | 1076 | 70 | 3 | 155 | 378 | 0
BATARÌA 2-1000-4 |  |  |  | 4 | 200 | 504 | 0
BATARÌA 2-1000-5 |  |  |  | 5 | 245 | 630 | 0
BATARÌA 2-1000-6 |  |  |  | 6 | 290 | 756 | 0
BATARÌA 2-1000-7 |  |  |  | 7 | 335 | 882 | 0
BATARÌA 2-1000-8 |  |  |  | 8 | 380 | 1008 | 0
BATARÌA 2-1000-9 |  |  |  | 9 | 425 | 1134 | 0
BATARÌA 2-1000-10 |  |  |  | 10 | 470 | 1260 | 0
BATARÌA 2-1000-11 |  |  |  | 11 | 515 | 1386 | 0
BATARÌA 2-1000-12 |  |  |  | 12 | 560 | 1512 | 0
BATARÌA 2-1000-13 |  |  |  | 13 | 605 | 1638 | 0
BATARÌA 2-1000-14 |  |  |  | 14 | 650 | 1764 | 0
BATARÌA 2-1000-15 |  |  |  | 15 | 695 | 1890 | 0
BATARÌA 2-1000-16 |  |  |  | 16 | 740 | 2016 | 0
BATARÌA 2-1000-17 |  |  |  | 17 | 785 | 2142 | 0
BATARÌA 2-1000-18 |  |  |  | 18 | 830 | 2268 | 0
BATARÌA 2-1000-19 |  |  |  | 19 | 875 | 2394 | 0
BATARÌA 2-1000-20 |  |  |  | 20 | 920 | 2520 | 0

## BATARiA 2-1100
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1100
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1100-3 | 1100 | 1176 | 70 | 3 | 155 | 411.6 | 0
BATARÌA 2-1100-4 |  |  |  | 4 | 200 | 548.8 | 0
BATARÌA 2-1100-5 |  |  |  | 5 | 245 | 686 | 0
BATARÌA 2-1100-6 |  |  |  | 6 | 290 | 823.2 | 0
BATARÌA 2-1100-7 |  |  |  | 7 | 335 | 960.4 | 0
BATARÌA 2-1100-8 |  |  |  | 8 | 380 | 1097.6 | 0
BATARÌA 2-1100-9 |  |  |  | 9 | 425 | 1234.8 | 0
BATARÌA 2-1100-10 |  |  |  | 10 | 470 | 1372 | 0
BATARÌA 2-1100-11 |  |  |  | 11 | 515 | 1509.2 | 0
BATARÌA 2-1100-12 |  |  |  | 12 | 560 | 1646.4 | 0
BATARÌA 2-1100-13 |  |  |  | 13 | 605 | 1783.6 | 0
BATARÌA 2-1100-14 |  |  |  | 14 | 650 | 1920.8 | 0
BATARÌA 2-1100-15 |  |  |  | 15 | 695 | 2058 | 0
BATARÌA 2-1100-16 |  |  |  | 16 | 740 | 2195.2 | 0
BATARÌA 2-1100-17 |  |  |  | 17 | 785 | 2332.4 | 0
BATARÌA 2-1100-18 |  |  |  | 18 | 830 | 2469.6 | 0
BATARÌA 2-1100-19 |  |  |  | 19 | 875 | 2606.8 | 0
BATARÌA 2-1100-20 |  |  |  | 20 | 920 | 2744 | 0

## BATARiA 2-1250
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1250-3 | 1250 | 1326 | 70 | 3 | 155 | 462 | 0
BATARÌA 2-1250-4 |  |  |  | 4 | 200 | 616 | 0
BATARÌA 2-1250-5 |  |  |  | 5 | 245 | 770 | 0
BATARÌA 2-1250-6 |  |  |  | 6 | 290 | 924 | 0
BATARÌA 2-1250-7 |  |  |  | 7 | 335 | 1078 | 0
BATARÌA 2-1250-8 |  |  |  | 8 | 380 | 1232 | 0
BATARÌA 2-1250-9 |  |  |  | 9 | 425 | 1386 | 0
BATARÌA 2-1250-10 |  |  |  | 10 | 470 | 1540 | 0
BATARÌA 2-1250-11 |  |  |  | 11 | 515 | 1694 | 0
BATARÌA 2-1250-12 |  |  |  | 12 | 560 | 1848 | 0
BATARÌA 2-1250-13 |  |  |  | 13 | 605 | 2002 | 0
BATARÌA 2-1250-14 |  |  |  | 14 | 650 | 2156 | 0
BATARÌA 2-1250-15 |  |  |  | 15 | 695 | 2310 | 0
BATARÌA 2-1250-16 |  |  |  | 16 | 740 | 2464 | 0
BATARÌA 2-1250-17 |  |  |  | 17 | 785 | 2618 | 0
BATARÌA 2-1250-18 |  |  |  | 18 | 830 | 2772 | 0
BATARÌA 2-1250-19 |  |  |  | 19 | 875 | 2926 | 0
BATARÌA 2-1250-20 |  |  |  | 20 | 920 | 3080 | 0

## BATARiA 2-1500
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1500-3 | 1500 | 1576 | 70 | 3 | 155 | 546 | 0
BATARÌA 2-1500-4 |  |  |  | 4 | 200 | 728 | 0
BATARÌA 2-1500-5 |  |  |  | 5 | 245 | 910 | 0
BATARÌA 2-1500-6 |  |  |  | 6 | 290 | 1092 | 0
BATARÌA 2-1500-7 |  |  |  | 7 | 335 | 1274 | 0
BATARÌA 2-1500-8 |  |  |  | 8 | 380 | 1456 | 0
BATARÌA 2-1500-9 |  |  |  | 9 | 425 | 1638 | 0
BATARÌA 2-1500-10 |  |  |  | 10 | 470 | 1820 | 0
BATARÌA 2-1500-11 |  |  |  | 11 | 515 | 2002 | 0
BATARÌA 2-1500-12 |  |  |  | 12 | 560 | 2184 | 0
BATARÌA 2-1500-13 |  |  |  | 13 | 605 | 2366 | 0
BATARÌA 2-1500-14 |  |  |  | 14 | 650 | 2548 | 0
BATARÌA 2-1500-15 |  |  |  | 15 | 695 | 2730 | 0
BATARÌA 2-1500-16 |  |  |  | 16 | 740 | 2912 | 0
BATARÌA 2-1500-17 |  |  |  | 17 | 785 | 3094 | 0
BATARÌA 2-1500-18 |  |  |  | 18 | 830 | 3276 | 0
BATARÌA 2-1500-19 |  |  |  | 19 | 875 | 3458 | 0
BATARÌA 2-1500-20 |  |  |  | 20 | 920 | 3640 | 0

## BATARiA 2-1750
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1750-3 | 1750 | 1826 | 70 | 3 | 155 | 630 | 0
BATARÌA 2-1750-4 |  |  |  | 4 | 200 | 840 | 0
BATARÌA 2-1750-5 |  |  |  | 5 | 245 | 1050 | 0
BATARÌA 2-1750-6 |  |  |  | 6 | 290 | 1260 | 0
BATARÌA 2-1750-7 |  |  |  | 7 | 335 | 1470 | 0
BATARÌA 2-1750-8 |  |  |  | 8 | 380 | 1680 | 0
BATARÌA 2-1750-9 |  |  |  | 9 | 425 | 1890 | 0
BATARÌA 2-1750-10 |  |  |  | 10 | 470 | 2100 | 0
BATARÌA 2-1750-11 |  |  |  | 11 | 515 | 2310 | 0
BATARÌA 2-1750-12 |  |  |  | 12 | 560 | 2520 | 0
BATARÌA 2-1750-13 |  |  |  | 13 | 605 | 2730 | 0
BATARÌA 2-1750-14 |  |  |  | 14 | 650 | 2940 | 0
BATARÌA 2-1750-15 |  |  |  | 15 | 695 | 3150 | 0
BATARÌA 2-1750-16 |  |  |  | 16 | 740 | 3360 | 0
BATARÌA 2-1750-17 |  |  |  | 17 | 785 | 3570 | 0
BATARÌA 2-1750-18 |  |  |  | 18 | 830 | 3780 | 0
BATARÌA 2-1750-19 |  |  |  | 19 | 875 | 3990 | 0
BATARÌA 2-1750-20 |  |  |  | 20 | 920 | 4200 | 0

## BATARiA 2-2000
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-2000-3 | 2000 | 2076 | 70 | 3 | 155 | 714 | 0
BATARÌA 2-2000-4 |  |  |  | 4 | 200 | 952 | 0
BATARÌA 2-2000-5 |  |  |  | 5 | 245 | 1190 | 0
BATARÌA 2-2000-6 |  |  |  | 6 | 290 | 1428 | 0
BATARÌA 2-2000-7 |  |  |  | 7 | 335 | 1666 | 0
BATARÌA 2-2000-8 |  |  |  | 8 | 380 | 1904 | 0
BATARÌA 2-2000-9 |  |  |  | 9 | 425 | 2142 | 0
BATARÌA 2-2000-10 |  |  |  | 10 | 470 | 2380 | 0
BATARÌA 2-2000-11 |  |  |  | 11 | 515 | 2618 | 0
BATARÌA 2-2000-12 |  |  |  | 12 | 560 | 2856 | 0
BATARÌA 2-2000-13 |  |  |  | 13 | 605 | 3094 | 0
BATARÌA 2-2000-14 |  |  |  | 14 | 650 | 3332 | 0
BATARÌA 2-2000-15 |  |  |  | 15 | 695 | 3570 | 0
BATARÌA 2-2000-16 |  |  |  | 16 | 740 | 3808 | 0
BATARÌA 2-2000-17 |  |  |  | 17 | 785 | 4046 | 0
BATARÌA 2-2000-18 |  |  |  | 18 | 830 | 4284 | 0
BATARÌA 2-2000-19 |  |  |  | 19 | 875 | 4522 | 0