## Arkusz 1
№ | Вопрос | Ответ А | Ответ B | Ответ C | Ответ D
1 | Каким образом шлюз терморегуляторя iT500 подключается к сети Интернет? | Кабелем | Кабелем или WiFi | только WiFi | Сим-карта
2 | Сколько групп контактов имеет приемник терморегулятора iT500? | 1 | 2 | 3 | 4
3 | На какой частоте работает терморегулятор iT500? | 868 МГц | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 463 МГц
4 | Сколькими зонами отопления может управлять iT500, оснащенный датчиком iT300? | 4 | 3 | 1 | 2
5 | Сколькими зонами отопления может управлять RT310i? | 1 | 2 | 3 | 4
6 | На приемнике терморегулятора RT310i написано 16(5)А. Какую максимальную активную нагрузку можно подключить? | ок 1 кВт | ок. 2 кВт | ок. 3,5 кВт | ок. 5 кВт
7 | На терморегуляторе RT510 написано NO/COM/NC. Что это означает? | Переключающее реле | Реле с двумя группами контактов | Фазный выход | Нормально-разомкнутое реле
8 | Какой алгоритм управления больше подходит для радиаторного отопления? | Гистерезис | TPI | ITLC | PWM
9 | Какой алгоритм управления больше подходит для теплого пола? | ITLC | TPI | PWM | Все ответы верны
10 | На какой частоте работает терморегулятор RT510RF? | 463 МГц | 5 ГГц | 2,4 ГГц | 868 МГц
11 | Какой источник питания требуется для приемника терморегулятора RT510RF? | ~220В | 2xAA | 4xAAA | 2xCR2
12 | На приемнике терморегулятора RT510RF написано 16(5)А. Какой максимальной мощности насос можно к нему подулючить? | ок. 3,5 кВт | ок. 5кВт | ок. 1кВт | 220Вт
13 | Можно ли подключить терморегулятор RT200 к котлу по "сухому контакту"? | Можно, через RM-16A | Можно | Нельзя | Можно, через RXRT510
14 | Можно ли подключить терморегулятор RT100 к котлу по "сухому контакту"? | Можно | Нельзя | Можно, через RXRT510 | Верны ответы 1 и 3
15 | Имеется ли у контроллера WT100, возможность модулировать горелку сигналом 0-10V? | Да | Нет | Только с Module B | Только с RM-16A
16 | На терморегуляторе AT10 написано NO/COM/NC. Что это означает? | Переключающие контакты | Фазный выход | Две группы контактов | Нормально-разомкнутые контакты
17 | Могут ли несколько терморегуляторов iT500 работать с одним шлюзом iTG500? | Только с репитером | Только с RXRT510 | Да | Нет
18 | Можно ли к терморегулятору iT500 подключить два датчика iT300? | Да | Нет | Только с репитером | Только с двумя шлюзами
19 | Есть ли возможность подключить OpenTherm-регулятор RT520 для работы по "сухому контакту"? | Да | Нет | Только с RM-16A | Только с RXRT510
20 | Какое утверждение верно? | Термопривод T30NC230 закрыт без напряжения | Термопривод T30NC230 открыт без напряжения | Термопривод T30NC230 предназначен для 24В | Верны ответы 1 и 3
21 | Термопривод T30NC24 может работать: | от 24В переменного и постоянного тока | Только от ~24В | Только от =24В | от ~230В
22 | Приемник терморегулятора RT520RF имеет подключение (выбрать верный): | ~230В | OpenTherm | COM/NO | Все ответы верны
23 | На какой частоте работает терморегулятор RT520RF? | 868 МГц | 463 МГц | 2,4 ГГц | 5 ГГц
24 | Если гистерезис на терморегуляторе сделать меньше, котел, при прочих равных условиях, будет включаться: | Чаще | Реже | Режим не изменится | Нет верного ответа
25 | Сколько зон может максимально обслуживать центр коммутации KL06-M? | 4 | 5 | 6 | 8
26 | Какой кабель нужно заложить от центра коммутации до терморегулятора VS35B, если вам нужна функция NSB? | 4x0,75 | 3x0,75 | 2x0,75 | 3x0,5
27 | На модуле управления PL06 написано 5(2)А. Насос какой максимальной мощности можно к нему подключить? | ок. 400Вт | ок 1 кВт | ок. 1,5 кВт | ок. 3,5 кВт
28 | Какой кабель нужно заложить от центра коммутации KL08NSB до терморегуляторов VS30B, если в системе нет других терморегуляторов? | 2x0,75 | 3x0,75 | 5x0,75 | 2x1,5
29 | Сколько времени требуется приводу T30NC230, чтобы открыться из закрытого положения? | ок. 30 сек | ок. 2 мин | ок. 10 мин | ок. 15 мин
30 | Сколько времени требуется приводу THB23030, чтобы открыться из закрытого положения? | ок. 30 сек | ок. 2 мин | ок. 15 мин | ок. 10 мин
31 | Может ли терморегулятор FC600 работать вне сети ZigBee? | Только 24В | Только с WiFi | Да | Нет
32 | Какое из устройст не является репитером сети ZigBee? | VS20BRF | VS10BRF | SQ610 | FC600
33 | Для чего нужен репитер? | Усиливает сигнал | Увеличивает точность температуры | Балансирует контуры | Ни один из вариантов
34 | В чем особенность терморегулятора HTRP-RF(50)? | Сенсорные кнопки | Питание 220В | Собственная группа контактов | Нет клемм для внешего датчика температуры
35 | В чем особенность терморегулятора TS600? | Питание 2xAA | Управление только с телефона | Есть возможность подключить внешний датчик температуры | Все ответы верны
36 | Какие батарейки рекомендует применять SALUS для терморегуляторов? | Щелочные | Солевые | Аккумуляторы | Верны ответы 1 и 3
37 | На термоэлектрическом приводе SALUS есть красная чека. Значит это: | NO-привод | NС-привод | привод на 220В | привод на 24В
38 | Какое из устройств можно использовать для управления котлом, если нет возможности пробросить кабель от центра коммутации KL08RF? | RX10RF | RE10RF | CO10RF | Ни один из вариантов
39 | Какая модель терморегулятора самая последняя? | SQ610 | VS10BRF | FC600 | HTRP-RF(50)
40 | Какой терморегулятор предназначен для управления фанкойлом или конвектором с вентилятором? | VS10BRF | FС600 | SQ610 | HTRP-RF(50)
41 | Какой терморегулятор может управлять температурой в помещении и одновременно работать как таймер ГВС? | iT500 | RT310i | 091FL | RT510RF
42 | Какой срок гарантии предоставляется на большинство моделей оборудования SALUS? | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет
43 | Что объединяет терморегуляторы iT500, VS20WRF, VS30B? | Питание 220В | Протокол ZigBee | Все программируемые | Они симисторные
44 | Может ли KL04RF работать отдельно, без KL08RF? | Да | Нет | только с CO10RF | только с приводами
45 | Может ли KL04NSB работать отдельно, без KL08NSB? | Да | Нет | только с насосом | только с котлом
46 | Зачем нужна функция FIRST OPEN на приводе клапана? | Упрощение монтажа | Индикация состояния | Индикация неисправности | Все ответы верны
47 | Привод T30NC230 (выбрать верное утверждение): | Электромеханический | Электротермический | Поворотный | Пневматический
48 | Максимальное кол-во TRV головок подключенных к одному терморегулятору ? | 4 | 5 | 6 | 7
49 | Протокол по которому "общается" оборудование Salus Smart Home ? | ZigBee | Wi-fi | WLAN | KNX
50 | Приемник от радиотерморегуляторов имеют Макс. Нагрузку тока в ? | 3 (1) А | 8 (3) А | 12 (4) А | 16 (5) А
51 | Беспроводной управляемый через интернет терморегулятор? | Все перечисленые | IT500 | RT310i | RT310iSPE
52 | Приложения для оборудования Salus ? | IT500 plus | RT310i | Salus Smart Home | Все перечисленые
53 | Какой из приводов является самобалансирующим? | THB23030/THB2430 | T30NC 230 | TRV10RAM | T28NO 24V
54 | Самый современный алгоритм управления температурой: | ITLC | PWM (ШИМ) | Гистерезис | ZigBee
55 | Какой температурный режим отмечен луной на 091Flv2 ? | Ночной/экономный | Отпуск | Защита от замерзаний | Комфортный/дневной
56 | Что не стоит делать с терморегулятором ? | Настраивать | Размещать его возле батареи | Трогать мокрыми руками | Можно все перечисленое
57 | Что из этого является репитером сети ZigBee | PS600 | SPE600 | WLS600 | TRV10RFM
58 | Какое минимальное кол-во проводов для работы терморегулятора через центр комутации без функции NSB ? | 1 | 2 | 3 | 4
59 | Отличительная черта NC сервоприводоа от NO ? | FirstOpen | энергопотребление 2w | Тихая работа | Версия на 24V
60 | Терморегулятор который может работать с центром коммутации KL08RF ? | VS10WRF | VS35B | VS30W | Все перечисленые
61 | Может ли FC600 управлять конвекторами по шине 0-10V ? | Да, при изменении режима работы | Нет | Да, с помощью модуля FC600-M | Да, с помощью шлюза
62 | Какой терморегулятор не работает с CO10RF ? | TS600 | SQ610 | SQ610RF | HTR-RF
63 | Терморегулятор для установки в рамках ? | BTRP/BTR | VS30/VS35 | HTR/HTRP | Нет таких
64 | Терморегулятор с поддержкой Opentherm ? | RT510/RT510RF | RT310/RT310RF | RT520/RT520RF | IT500/IT300
65 | Что из этого является выносным датчиком температуры для терморегулятора? | RS600 | FS300 | PS600 | AT10
66 | Максимальное кол-во термоэлектрических сервоприводов на одну зону KL08RF? | 3 | 4 | 5 | 6
67 | Какой из этих регуляторов может работать без UGE600 и CO10RF ? | SQ610 и FC600 | SQ610RF | FC600 | SQ610
68 | Терморегулятор, предназначенный для работы как с NC так и с NO сервоприводами напрямую, так и через ценр коммутации: | VS30W/VS30B | RT520 | RT200 | IT500
69 | Проводной центр коммутации на 8 зон ? | KL08RF | KL04RF | KL06-M+PL06 | KL08NSB
70 | Терморегулятор с датчиком влажности: | SQ610 | FC600 | PS600 | VS10WRF
71 | Чем управляют регуляторы PC11/PC11W/PC12HW ? | Сервоприводами | Твердотопливными котлами | Насосами | Фанкойлами
72 | Сколько изменений температур доступны в один день на HTRP230 ? | 6 | 10 | 4 | 0
73 | Большинство терморегуляторов SALUS имеют диапазон регулирования: | 5- 35 С° | -15 - 40 С° | -25 - 30 С° | 0- 100 С°
74 | Какой из центров коммутации имеет возможность подключения датчика точки росы ? | KL08NSB | KL06-M | KL08RF | KL04NSB
75 | На каком из этих терморегуляторов изменение температур осуществляется с помощью диска ? | BTR | HTR | ERT20RF | Все перечисленые
76 | Внешний датчик для погодозависимых контролеров ? | CT6-P | CT10-X | FS300 | CT6W-PT1000
77 | Что из перечисленого не работает с UGE600? | SPE868 | SR600 | SQ610 | VS20WRF
78 | Какой терморегулятор нельзя использовать с TRV10RFM? | iT500 | HTRS-RF | SQ610 | VS10WRF
79 | Блок для управления электроприводами ворот? | SR868 | SR600 | RR868 | RS600
80 | Какая батарейка используется в OS600 ? | CR2 | CR3032 | AA | AAA
81 | Сколько CO10RF может работать объединенными в одну сеть ? | 1 | 2 | 3 | 4
82 | С каким терморегулятором работает SR868? | RT510RF | RT310 | SQ610 | SQ610RF
83 | Энергонезависимый терморегулятор ? | RT510SPE | 091FLrfv2 | 091FL | RT100
84 | Терморегуляторы, доступные в версиях на 24В ? | HTRP/HTR | VS30/VS35 | IT500 | SQ610
85 | Сколько батареек требуется для питания приемников радио терморегуляторов ? | 0 | 2 | 3 | 4
86 | Дальность работы на открытой местности радио терморегуляторов на 868МГц? | до 15м | 800м | до 500м | до 100м
87 | Умная розетка для систем Salus ? | SPE600 | SR600 | PS600 | RR868
88 | Радио розетка для терморегулятора RT310RF ? | SPE600 | SPE868 | RR868 | TS600
89 | С каким прибором может работать датчик iT300 ? | IT500 | RT310i | Любой радио терморегулятор | Любой терморегулятор
90 | С чем в комплекте идет терморегулятор RT310SR ? | Розетка | Реле | Блок питания | Ничего из перечисленого
91 | Количество управляемых (смесительных) контуров контроллером WT100? | 1 | 2 | 3 | Не управляет смесительными контурами
92 | Возможно ли расширить базовый функционал контроллера WT100? | Можно, с помощью Module B (C) | Можно, с помощью контроллера более высокого уровня | Можно, с помощью шлюза UGE600 | Нет
93 | В базовой комплектации контроллер Multi-Mix может управлять следующими контурами? | 1 прямой + 2 смесительных + ГВС | 1 прямой + 3 смесительных + ГВС | 3 смесительных + ГВС | 3 смесительных
94 | Чем необходимо доукомплектовать контроллер Multi-Mix, что бы активировать базовый функционал? | Ничем, все необходимые датчики в комплекте | Датчик бойлера | Датчик наружного воздуха | Датчиками температуры отопительного контура
95 | Какой тип управления предусматривают контроллеры WT100 и Multi-Mix? | Релейное | По цифровой шине OpenTherm | По цифровой шине E-BUS | Протокол ZigBee
96 | Возможно ли расширить базовый функционал контроллера Multi-Mix? | Нет | Можно, с помощью контроллера более высокого уровня | Можно, с помощью Module B (C) | Можно, с помощью шлюза UGE600