Управление смесительным контуром по Open Therm на котлах Vitodens 100/111-W и Vitopend 100-W


Котлы линейки Vitodens 100-W тип WB1C, B1HC, B1KC, Vitodens 111-W тип B1LD и Vitopend 100-W тип A1HB/A1JB имеют возможность управления дополнительным контуром со смесителем. Данная функция реализуется по аналогии с котлами [Vitodens 200-W](https://viessmann.academy/faq/potrebitelyu/obschie-voprosyi/75-vitotronic-200-ko1b_ko2b_ho1b-chto-neobhodimo-dlya-upravleniya-otopitelnyimi-kontura).

[](https://viessmann.academy/wp-content/uploads/2016/07/Vitodens_100_openthem_byps_nasten.png)Отличия заключаются в специализированном блоке управления приводом смесителя Open Therm. Блок имеет настенное исполнение и комплектуется одним накладным датчиком температуры подающей магистрали. Для управления трехходовым регулирующим клапаном требуется электропривод (опция).

Возможная схема функционирования: блок управления подключается в контроллер на специализированный разъем шины Open Therm.

В свою очередь, в блок управления можно подключить:

* насос прямого контура (ступенчатый или с ШИМ-управлением)
* насос смесительного контура (ступенчатый или с ШИМ-управлением)
* электропривод трехходового смесительного клапана
* датчик температуры общей подающей магистрали (гидравлической стрелки)



Настройка отопительных кривых, программ отопления и ГВС, "дневных" и "ночных" температур производится с датчиков комнатной температуры - пульта управления Vitotrol 100 OT.

Поставка блока управления приводом смесителя Open Therm возможна в 3-х вариантах \*¹,²:

[](https://viessmann.academy/wp-content/uploads/2016/07/Vitotrol_100_OT.png)**Комплект привода смесителя (Open Therm) - арт. Z013877**

**Пакет блока управления смесителем (Open Therm) с 1 термостатом Vitotrol 100 OT для помещений - арт. Z013919**

**Пакет блока управления смесителем (Open Therm) с 2 термостатами Vitotrol 100 OT для помещений - арт. Z013920**

**\*¹ Накладной датчик температуры подающей магистрали смесительного контура всегда входит в объем поставки.**

**\*² Накладной (арт. 7426463) или погружной (арт. 7179488) для гидравлического разделителя заказывается отдельно, при необходимости.**

Датчик уличной температуры для перевода контроллера в погодозависимый режим работы не связан с работой блока управления и может заказываться с целью повышения энергетической эффективности работы котла

**для Vitodens 100-W тип WB1C, B1HC, B1KC, Vitodens 111-W тип B1LD – арт. 7427332**

**для Vitopend 100-W тип A1HB/A1JB – арт. ZK02192.**